Świnoujście, dnia 29.08.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.45.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: BZP.271.1.45.2023 „Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu – ETAP I – budowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kolektora do Basenu Zimowego”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 4 i 6 oraz 286 ust. 7  ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, zmienia SWZ i udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w  postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia jest wykonanie wyłącznie kanalizacji deszczowej, czyli branża sanitarna, bez wykonania zjazdu z ul. Steyera, pieszojezdni i ciągu pieszorowerowego.

**Odpowiedź:**

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kanalizację deszczową wraz z zasilaniem i  sterowaniem pompownią deszczową , czyli branża sanitarna i elektryczna, bez wykonania zjazdu z  ul.  Steyera, pieszojezdni i ciągu pieszorowerowego.