** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 26.09.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/22-3/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie C Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”*

***Znak sprawy: 22/ZP/TP/23***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1**

Czy przy wymianie kontroli dostępu obecne okablowanie jest do wykorzystania?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obecne okablowanie, o ile nie jest uszkodzone, jest do wykorzystania.

**Pytanie 2**

Czy będzie potrzebny dedykowany komputer do Kontroli Dostępu czy jest już jakiś obecny na obiekcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obecnie oprogramowanie do zarządzania KaDe zainstalowane jest na wirtualnym systemie Win 10 Pro  na serwerze. Nie wymagamy dodatkowego komputera.

**Pytanie 3**

Jakiej kategorii okablowanie ma być wykorzystane do kontroli dostępu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że KaDe jest podłączone przy wykorzystaniu skrętki kat. 5e i taką Zamawiający wymaga.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pismem z dnia 21.09.2023 r. (Wyjaśnienia do SWZ) zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania, termin składania ofert został **przesunięty na dzień 03.10.2023 r.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Kierownik*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*