ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,  87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,  tel./fax. 56  66 89 101,  e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 12.02.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.1.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.1.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „System aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą” – sprawa nr SZP.251.1.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. dot. Formularz cenowy poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 probówko-strzykawki do morfologii, z napylonym EDTA o pojemności 2,6 ml i średnicy probówki 13 mm, spełniającej pozostałe wymagania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2, dot. Formularz cenowy poz. 7, 8, 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o informację, jakiego typu probówko-strzykawek (do jakiego rodzaju badań) oczekuje w pozycjach 7-9.

Odp. Probówko-strzykawka z cytrynianem do koagulologii z zakręcanym korkiem plastikowa.

3, dot. Formularz cenowy poz. 20, 21, 23

Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odp. Prosimy o zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania.

4. dot. Formularz cenowy poz. 19, 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w pozycji 19 oraz 26 została opisana taka sama igła. Prosimy o informację, czy w obu pozycjach należy wycenić tę samą igłę, czy jednak są to różne igły i wtedy prosimy o opisanie różnic tych igieł.

Odp. W pozycji nr 26 Zamawiający miał na myśli igłę 20G krótką 25mm.

5, dot. Formularz cenowy kolumna „Certyfikat nr strony w ofercie”

Zważywszy na fakt, iż nie ma w SWZ wymogu dołączenia do oferty certyfikatów, prosimy Zamawiającego usunięcie tej kolumny.

Odp. Zamawiający zmienia formularz cenowy i wykreśla kolumnę.

6.dot. SWZ rozdz. XIV pkt 2

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktów w pozycjach nr 30, 32, 33 oraz 34 z formularza cenowego wytwórca nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tego typu produktów ani żaden, inny dokument dopuszczający do obrotu. Nie ma również zastosowania dla tych produktów załącznik nr 3 poz. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , Dz.U. nr 54 z 2004 roku poz. 535 z późn. zmianami (z odwołaniem do ustawy o wyrobach medyczny z dn. 20.05.2010 r.), który stanowi podstawę do zastosowania stawki 8% dla produktów zakwalifikowanych i zaklasyfikowanych przez wytwórcę jako wyrób medyczny. Dlatego zwracamy się z prośba o wykreślenie zapisu: „Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%” lub o dopisanie: „dla zaoferowanych wyrobów medycznych”.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Zamawiający wykreśla zapis.

7. dot. Umowa § 1 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający odmawia.

8. dot. Umowa § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający odmawia.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytań, jest udostępniana na STRONIE INTERNETOWEJ.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)