|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.3.2022							Wołów, dn. 03.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZP.271.3.2022

Nazwa zadania: „Remont  budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26”

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem udziału w postępowaniu „Remont budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26” proszę o informację: W przedmiarach robót występują piece c.o gazowe natomiast w dokumentacji projektowej występuję kocioł na paliwo stałe. Co należy wycenić. W przedmiotowych przedmiarach jak i dokumentacji brak jest uzupełnienia przestrzeni międzystropowych wełną . Czy należy to wycenić.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że:

- należy wycenić źródło ciepła podane w dokumentacji projektowej,

- należy wycenić uzupełnienie przestrzeni międzystropowych wełną.

- Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.03. 2022 r. oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 18.03. 2022 r. o godz. 9.10

Treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.04.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Anna Lis tel. 71 319 13 46

Sporządził: Anna Mykowska  tel. 71 319 13 44