## Łazienka
WYCENA ZADANIA: Remont łazienek WAO III kwartał 2023
LP | ZAKRES | POZYCJA BCM | JM | CENA JEDNOSTKOWA | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Łazienka WAO- 8,73 m2
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki instalacji sanitarnych-demontaż umywalek, ustępów, grzejnika żelwiwnego, kratki ściekowej, pionów i poziomów wodno- kanalizacyjnych, baterii umywalkowych, zaślepienie odciętych instalacji sanitarnych | 1.1264.01 kod.3.100.60 | m2 p.u. | 16.1 | 8.73 |  | 0
2 | Instalacja wodociągowa- wykonanie podejścia wodnego wraz z izolacją. Montaż baterii prysznicowej | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr | 560.03 | 1 |  | 0
3 | Instalacja wodociągowa- wykonanie podejścia wodnego wraz z izolacją. Montaż baterii umywalkowej stojącej,wykucia i zamurowania | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr | 460.03 | 2 |  | 0
4 | Instalacja wodociągowa- wykonanie podejścia wodnego wraz z izolacją. Montaż punktu czerpalnego, zaworu ustępowego i zamurowania | 1.1264.01 kod 3.160.10 | pkt.odpr | 160.03 | 2 |  | 0
5 | Instalacja kanalizacyjna -kratka ściekowa | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr | 100 | 1 |  | 0
6 | Instalacja kanalizacyjn - wykonanie podejścia pod umywalkę wraz z białym montażem, wykucia i zamurowania | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr | 400 | 2 |  | 0
7 | Instalacja kanalizacyjn - wykonanie podejścia pod prysznic wraz z odwodnieniem liniowym, wykucia i zamurowania | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr | 581.68 | 1 |  | 0
8 | Instalacja kanalizacyjn - wykonanie podejścia pod ustęp, wraz z białym montażem i stelażem, wykucia i zamurowania | 1.1264.01 kod 3.160.40 | pkt.odpr | 3786.31 | 2 |  | 0
9 | obudowa płytami GK pionu, próby szczelności | kalk własna | 1 pkt | 600 | 1 |  | 0
10 | Instalacja centralnego ogrzewania- montaż 1 grzejnika płytowego lub łazienkowego z uchwytami oraz zaworami termostatycznymi,zabudowa pionu płytami GK | 1.1264.01 kod 3.160.60 | 1 pkt | 1516.03 | 1 |  | 0
| Roboty Budowlane |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | Rozbiórki stanu wykończeniowego wewnętrznego posadzka lastriko | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. | 139.47 | 8.73 |  | 0
2 | Rozebranie okładziń ścian z płytek ceramicznych | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. | 139.47 | 18 |  | 0
3 | Położenie okładziny na ścianach płytkami ceramicznymi (łatwo zmywalnymi ) o jak najmniejszych spoinach do wysokości sufitu podiweszonego wraz z przygotowaniem podłoża | Kalkulacja własna | m2 | 250 | 29.35 |  | 0
4 | posadzki -wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża | 1.1264.01 kod 4.130.50 | m2 | 201.67 | 8.73 |  | 0
5 | Rozbiórki stanu wykończeniowego wewnętrznego, ścianki ceglane na zaprawie wapiennej | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. | 139.47 | 6 |  | 0
6 | Montaż Ścianki działowej z poliwenglanu 100 x 200, w tym 3 szt. drzwi kabinowych | Kalkulacja własna | szt. | 2400 | 5 |  | 0
7 | Montaż Sufitu podwieszanego jednopoziomowego z płyt kartonowo- gipsowych | kalkulacja własna | m2 | 160 | 8.73 |  | 0
8 | Demontaż drzwi | 1.1264.01 kod 4.100.30 | m2 p.u. | 89.3 | 8.73 |  | 0
9 | Montaż nowych drzwi | 1.1264.01 kod 4.130.23 | m2 | 663.46 | 1 |  | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | tablice elektryczne - rozbudowa o nowe obwody lub wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy. Na instalacji oświetlenia zabudować wyłącznik różnicowoprądowy z wyzwalaczem nadmiarowo prądowym. W pozycji należy ująć okablowanie niezbędne do poszycia rozdzielnicy, końcówki kablowe, aparaty elektryczne. | 1.1264.01 kod 3.150.10 | m2 p.u. | 21.14 | 8.73 |  | 0
2 | Instalacja oświetlenia (6x np. FINESTRA Q LED IP44 307x307 18W OPAL 3000K (18.0 W); 2x KINKIET IP44 LED 460mm OPAL 3000K (900lm); 2x LED K-G AW-G 1x1 TC 3 VWD (1.2 W), 3h, DALI: dopuszcza się zamianę na, np. AWEX; 1x oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem AWEX Premium 1W, B, 3h, SE, RU, WH. Sterowanie oświetleniem ogólnym: 5x łącznik jednobiegunowy p/t, biały IP44; 1x czujnik obecności, n/t. W pozycji należy ująć okablowanie, uchwyty, przepusty, ułożenie okablowania. Zastosować przewody HDXp lub N2XH. | 1.1264.01 kod 3.150.20 | wypust | 205.64 | 17 |  | 0
3 | Instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych: 2x gniazda p/t, IP44, białe; 1x przyłącze wentylatora wyciągowego z opóźnieniem, sterowany z instalacji oświetlenia. W pozycji należy ująć okablowanie, uchwyty, przepusty, ułożenie okablowania. Zastosować przewody HDXp lub N2XH. | 1.1264.01 kod 3.150.30 | wypust | 151.96 | 3 |  | 0
4 | Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń. W pozycji należy ująć okablowanie, uchwyty, przepusty, ułożenie okablowania. Zastosować Przewód bezhalogenowy H07Z-K 1x6 zielono-żółty. | 1.1264.01 kod 3.150.30 | wypust | 154.22 | 2 |  | 0
| RAZEM Łazienka WAO |  |  |  |  | 0 | 0
Korytarz
| Roboty Instalacyjne sanitarne |  |  |  | suma działu: | 0 | 0
1 | demontaż starego rurociągu i montaż nowego o śr 200 mm, wraz z próbą szczelności | WKI 53/2023 3.621.14, kalkulacja własna | m | 1158 | 22 |  | 0
2 | wykopy, podłoża pod rurociągi, zasypanie rurociągu, obsybka | WKI 53/2023 3.669.551, 3.669.553-11 | m3 | 684 | 11 |  | 0
3 | Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego( posadzki), uzupelnienie posadzek | 4.100.30, 4.130.50 | m2 | 246.89 | 24 |  | 0
4 | montaż klapy zwrotnej wraz ze studzienką na korytarzu | WKI 3.669.553-20, 3.669.554-30, kalk. Własna | pkt.odpr | 2652 | 1 |  | 0
5 | zdjęcie i nałożenie humusu, wykopy, montaż tulei ochronnej, ulożenie rury od budynku do studni, obsybka rury,zasypanie, wywóz ziemi- 1 wpięcie do studni | kalkulacja wlasna | pkt.odpr | 6125 | 1 |  | 0
[5 empty] | suma działu: | 0 | 0
| Branża Sanitarna |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża Budowlana |  |  |  |  | 0 | 0
| Branża elektryczna, niskoprądowa |  |  |  |  | 0 | 0
| SUMA: |  |  |  |  | 0 | 0