Kraków, dnia 18.02.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

„dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 51

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z

postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je  w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do swz.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1500 ,

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30.03.2021 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art 18 ust 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art 125 ust 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych:

| L.p. | Przedmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | karta katalogowa (ulotka) producenta dla zaoferowanego wyrobu – dotyczy pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 |
| 2. | dokumenty producenta (karta katalogowa, oświadczenie) potwierdzające parametry dla zaoferowanych wyrobów zgodnie z zapisami załącznika nr 3 – dotyczy pakietu nr 6,7,12 |
| 3. | próbki zaoferowanych wyrobów w ilościach zgodnych z zapisami załącznika nr 4 swz |
| 4. | oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy wszystkich pakietów zgodnie z załącznikiem nr 5 swz |

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Wymagane w SWZ próbki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji fizycznej zgodnie z pkt 9 SWZ.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 01.03.2021 r. do godz. 11:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

gdzie:

- kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia są określone w załączniku nr 3 i 4 swz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający

przewiduje obowiązek wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Jadwiga Zając, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.zajac@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      7.2021: dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z

postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wartość oferty

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ..................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2

Wzór umowy nr 1 – dotyczy pakietów 1,2,3,4,5,6,7,8

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.7.2021 o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ………………………, zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w odpowiednim załączniku do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobów na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie może być złożone, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych wyrobów, a także termin jego dostarczenia Zamawiającemu.

- Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik Apteki Szpitalnej.

- Jeżeli zamówienie nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby do 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

- Ceny jednostkowe wyrobów stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ……………………….

(słownie: ………………..................………………………………………………………………………………………....). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów w ilości mniejszej niż określona w załączniku do umowy, nie mniej niż 50 % powyższej kwoty w sytuacji gdy realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów po cenie niższej od wskazanej w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów określonych w odpowiednim załączniku do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny tam wskazanej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- W przypadku udokumentowanego braku możliwości dostawy wyrobu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Zamawiający dopuszcza:

- wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych,

- realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego przez Wykonawcę umowy.

Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego-Kierownika Apteki. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

Jeżeli w terminie realizacji zamówienia Zamawiający nie otrzyma wyrobów w trybie przewidzianym w pkt a) lub b) powyżej, to jest uprawniony, bez dodatkowego wzywania, dokonać wykonania zastępczego umowy, tj. zakupu interwencyjnego wyrobu objętego umową u podmiotu trzeciego po aktualnej cenie rynkowej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego a wartością wyliczoną na podstawie załącznika do umowy. Naliczenie różnicy zostanie przekazane Wykonawcy w formie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty tak naliczonych kosztów wykonania zastępczego. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy. Powyższe czynności nie wymagają aneksów do umowy.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Zamawiający podczas odbioru wyrobów sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobów.

- W razie dostawy wadliwych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności  w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą towaru, którego faktura dotyczy.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobów po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych,

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, wynosi 20% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 5 – Inne postanowienia umowy

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczane wyroby będą posiadały wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, z wyjątkiem § 2 ust. 5, 6, 7.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Wzór umowy nr 2 – dotyczy pakietów 9,10,11,12,13

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.7.2021 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

4. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

5. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

1. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

3. Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, powyższej kwoty w sytuacji gdy realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

6. Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

1. Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

3. Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

2. W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

3. Łączna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 20 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

1. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

2. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 6 -  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

        - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

        - ………………

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany

umowy są dopuszczalne na podstawie art. 455 ustawy   prawo Zamówień Publicznych.

4.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez

Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

5.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSTRZE CHIRURGICZNE |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylne ostrza chirurgiczne o rozmiarach: 10,11,12,15,20,21,22,23,24 | TAK | - |  |
| 4. | ostrza spełniające wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | kształt ostrza (profil) identyczny jak w ostrzach Swan Morton lub równoważne | TAK | - |  |
| 6. | materiał ostrza – stal nierdzewna | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar (numer) ostrza oznaczony fabrycznie przez producenta na opakowaniu jednostkowym w sposób widoczny i trwały (nie wytłaczany) | TAK | - |  |
| 8. | kształt ostrza oznaczony rysunkiem na opakowaniu jednostkowym przez producenta | TAK | - |  |
| 9. | opakowanie jednostkowe ostrza z folii aluminiowej | TAK | - |  |
| 10. | ostrość ostrza zapewniająca jednorodność linii cięcia | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA (cewnika Hickmana) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | zestaw służący do implantacji długotrwałego dostępu dożylnego umożliwiającego podawanie leków do krążenia centralnego | TAK | - |  |
| 5. | minimalny skład zestawu: 1-światłowy, silikonowy cewnik Hickmana 9,6 Fr x 56 cm, prowadnik z końcówką typu "J" 0,97 mm x 50 cm, introduktor 10 Fr z odrywaną osłoną i rozszerzaczem naczyniowym, igła 18 G, tuneler i zatyczka | TAK | - |  |
| 6. | zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany w jednostkowe opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 8. | mankiet wspomagający obrastanie tkanką, ułatwiający stabilizację cewnika w tunelu podskórnym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | mankiet zmniejszający ryzyko infekcji bakteryjnej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | naklejka samoprzylepna zawierająca nazwę producenta, REF, numer serii i datę ważności - do dokumentacji medycznej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ZESTAW NAPRAWCZY DO CEWNIKA Hickmana |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | zestaw naprawczy do cewnika Hickman 9,6 FR, służący do naprawy cewnika oferowanego w pozycji 1 | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA (cewnika Groshong) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | zestaw służący do implantacji długotrwałego dostępu dożylnego umożliwiającego podawanie leków do krążenia centralnego, wprowadzany poprzez naczynie obwodowe | TAK | - |  |
| 5. | zawór zapewniający zamknięcie cewnika w zakresie normalnego ciśnienia panującego w żyle głównej górnej | TAK | - |  |
| 6. | minimalny skład zestawu:1-światłowy cewnik PICC Groshong 4 Fr x 60 cm, introduktor 4,5 F (1,5 mm średnicy wewnętrznej, długość 10 cm) z rozszerzaczem naczyniowym, mikroprowadnik nitinolowy z prostą końcówką (50 cm), skrzydełka mocującego 4 Fr, zatyczka, złącze i stabilizator | TAK | - |  |
| 7. | zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany w jednostkowe opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 9. | konieczność przepłukiwania cewnika heparyną | TAK/NIE | 0/1 |  |
| 10. | naklejka samoprzylepna zawierająca nazwę producenta, REF, numer serii i datę ważności - do dokumentacji medycznej | TAK/NIE | 1/0 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sól fizjologiczna do inhalacji 145 ml |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | sól fizjologiczna spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie zawiera 145 ml wody jałowego 0,9 % roztworu spełniającej wymagania USP | TAK | - |  |
| 6. | komora do nebulizacji z jałowym roztworem soli fizjologicznej o pojemności 145 ml, kompatybilna z nebulizatorem Aerodyne Omega | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie indywidualne każdej butelki | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Sól fizjologiczna do inhalacji 500 ml |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | sól fizjologiczna spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie zawiera 500 ml wody jałowego 0,9 % roztworu spełniającej wymagania USP | TAK | - |  |
| 6. | możliwość zastosowania przy terapii tlenowej, nawilżaniu mechanicznym lub nebulizacji ultradźwiękowej | TAK | - |  |
| 7. | wyrób przeznaczony do stosowania z systemami niepodgrzewanymi i podgrzewanymi | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 9. | opakowanie indywidualne każdej butelki | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Woda jałowa do nawilżania tlenu medycznego 500 ml |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | woda jałowa spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie zawiera 500 ml wody jałowej spełniającej wymagania USP | TAK | - |  |
| 6. | butelka umożliwiająca prowadzenie nawilżania tlenem medycznym w systemie zamkniętym | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie indywidualne każdej butelki | TAK/NIE | 1/0 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAŁECZKA DO NAWILŻANIA I OCZYSZCZANIA JAMY USTNEJ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | pałeczka do nawilżania i oczyszczania jamy ustnej spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | pałeczka zapewniająca higienę jamy ustnej u pacjentów żywionych poza drogą przewodu pokarmowego oraz zapobiegającą powstawaniu owrzodzeń | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| ŻEL POŚLIZGOWY – opakowanie 2,7 g |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | żel spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | sterylny żel poślizgowy, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny | TAK | - |  |
| 6. | wymagana wielkość opakowania jednostkowego: 2,7 g z tolerancją +/- 0,2 g | TAK | - |  |
| 7. | żel na bazie gliceryny 0,8 g/100 g oraz politlenku etylenu 15,4 g/100 g | TAK | - |  |
| 8. | żel bez środka znieczulającego (np. lidokainy) | TAK | - |  |
| 9. | żel przeznaczony między innymi do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| ŻEL POŚLIZGOWY – opakowanie 5 g |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | żel spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | sterylny żel poślizgowy, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny | TAK | - |  |
| 6. | wymagana wielkość opakowania jednostkowego: 5 g z tolerancją +/- 0,2 g | TAK | - |  |
| 7. | żel na bazie gliceryny 0,8 g/100 g oraz politlenku etylenu 15,4 g/100 g | TAK | - |  |
| 8. | żel bez środka znieczulającego (np. lidokainy) | TAK | - |  |
| 9. | żel przeznaczony między innymi do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO OZNACZANIA POZIOMU GLUKOZY WE KRWI (GLUKOMETR + PASKI) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | system umożliwia pomiar stężenia glukozy we krwi kapilarnej oraz żylnej | TAK | - |  |
| 4. | system spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | paski zawierające dehydrogenazę glukozy zależną od FAD: GDH-FAD | TAK | - |  |
| 6. | zakres wyświetlanych wyników pomiaru: min. 20-600 mg/dl | TAK | - |  |
| 7. | zakres hematokrytu: min. 20-60 % | TAK | - |  |
| 8. | maksymalna objętość próbki krwi: 0,5 ml | TAK | - |  |
| 9. | maksymalny czas pomiaru: 5 s | TAK | - |  |
| 10. | pasek testowy z kapilarą zasysającą krew w przedniej części boku paska lub na szczycie | TAK | - |  |
| 11. | nieodpłatne zapewnienie dostawy płynów kontrolnych (min. 2 różne zakresy) w ilości zapewniającej ich prawidłowe użytkowanie oraz kontrolę w laboratorium zgodnie z okresem ich przydatności po otwarciu | TAK | - |  |
| 12. | automatyczne kodowanie poprzez wyświetlenie autokodu - brak konieczności pomiaru kontrolnego przy otwarciu nowej fiolki pasków | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13. | wyrzut paska testowego za pomocą przycisku, zapewniający bezdotykowe usuwanie paska | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | możliwość wyboru jednostki, w której wyświetlany jest wynik pomiaru (mmol/l lub mg/dl) | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 15. | termin ważności pasków po otwarciu fiolki (min. 90 dni)/120/180dni | podać | 0/1/2 |  |
| 16. | fasowanie pasków w opakowaniach po 2 fiolki a` 25 szt., umożliwiające dłuższe korzystanie z pasków po otwarciu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17. | paski testowe są wyrobem medycznym znajdującym się na aktualnych listach refundacyjnych MZ | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18. | czytelny, duży ekran z podświetlonymi cyframi, podświetlana szczelina ułatwiająca umieszczenie paska testowego | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAMPA Z TRZEMA KRANIKAMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna rampa składająca się z: - trzech połączonych ze sobą kraników, - przedłużacza o długości 150 cm +/- 5 [cm], - holdera umożliwiającego zamocowanie rampy do ramy łóżka pacjenta (wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe) | TAK | - |  |
| 4. | rampa spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | wejście rampy wyposażone w system bezigłowy posiadający mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne i szczelne zamknięcie membrany zapobiegające wypływowi krwi | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony z obu stron końcówkami luer lock (męski) wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | każdy z kraników wyposażony w system bezigłowy | TAK | - |  |
| 8. | wyjście rampy luer lock (żeński) | TAK | - |  |
| 9. | oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: nazwa producenta, numer REF, seria, data przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 10. | niezawodność działania systemu bezigłowego podczas wielokrotnej aktywacji, szczelność kraników | opisać | 1,2,3 |  |
| RAMPA Z CZTEREMA KRANIKAMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna rampa składająca się z: - czterech połączonych ze sobą kraników, - przedłużacza o długości 150 cm +/- 5 [cm], - holdera umożliwiającego zamocowanie rampy do ramy łóżka pacjenta (wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe) | TAK | - |  |
| 4. | rampa spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | wejście rampy wyposażone w system bezigłowy posiadający mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne i szczelne zamknięcie membrany zapobiegające wypływowi krwi | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony z obu stron końcówkami luer lock (męski) wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | każdy z kraników wyposażony w system bezigłowy | TAK | - |  |
| 8. | wyjście rampy luer lock (żeński) | TAK | - |  |
| 9. | oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: nazwa producenta, numer REF, seria, data przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 10. | niezawodność działania systemu bezigłowego podczas wielokrotnej aktywacji, szczelność kraników | opisać | 1,2,3 |  |
| RAMPA Z PIĘCIOMA KRANIKAMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna rampa składająca się z: - pięciu połączonych ze sobą kraników, - przedłużacza o długości 150 cm +/- 5 [cm], - holdera umożliwiającego zamocowanie rampy do ramy łóżka pacjenta (wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe) | TAK | - |  |
| 4. | rampa spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | wejście rampy wyposażone w system bezigłowy posiadający mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne i szczelne zamknięcie membrany zapobiegające wypływowi krwi | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony z obu stron końcówkami luer lock (męski) wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | każdy z kraników wyposażony w system bezigłowy | TAK | - |  |
| 8. | wyjście rampy luer lock (żeński) | TAK | - |  |
| 9. | oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: nazwa producenta, numer REF, seria, data przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 10. | niezawodność działania systemu bezigłowego podczas wielokrotnej aktywacji, szczelność kraników | opisać | 1,2,3 |  |
| KORECZEK DO ZABEZPIECZENIA i DEZYNFEKCJI KOŃCÓWEK STRZYKAWEK |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | koreczek do zabezpieczenia i dezynfekcji końcówek strzykawek typu Luer Lock i Luer | TAK | - |  |
| 4. | koreczek spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | koreczek nasączony alkoholem izopropylowym o stężeniu min. 70% - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym lub kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 6. | koreczki pakowane na blistrze po 5 sztuk z otworem do powieszenia na stojaku | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | materiał i wykonanie koreczka zapewniające łatwą i skuteczną dezynfekcję | opisać | 1,2,3 |  |
| KORECZEK DO DEZYNFEKCJI SYSTEMÓW BEZIGŁOWYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych - kompatybilny z żeńską końcówką typu Luer Lock | TAK | - |  |
| 4. | koreczek spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | koreczek nasączony alkoholem izopropylowym o stężeniu min. 70% - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym lub kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 6. | koreczki pakowane na blistrze po 10 sztuk z otworem do powieszenia na stojaku | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | materiał i wykonanie koreczka zapewniające łatwą i skuteczną dezynfekcję | opisać | 1,2,3 |  |
| KORECZEK DO ZABEZPIECZENIA I DEZYNFEKCJI KRANIKÓW |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | koreczek do zabezpieczenia i dezynfekcji kraników - kompatybilny z żeńską końcówką typu Luer Lock | TAK | - |  |
| 4. | koreczek spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | koreczek nasączony alkoholem izopropylowym o stężeniu min. 70% - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym lub kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 6. | koreczki pakowane pojedynczo | TAK | - |  |
| 7. | materiał i wykonanie koreczka zapewniające łatwą i skuteczną dezynfekcję | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUŚWIATŁOWY Z AKTYWNYMI JONAMI SREBRA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, 2 rozszerzadeł, 2 koreczków, skalpela, skrzydełka do mocowania, | TAK | - |  |
| 6. | cewnik dwuświatłowy o średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 11 Ga, 11 Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm z tolerancją ( +/- 1 cm) | TAK | - |  |
| 8. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy z aktywnymi jonami srebra – potwierdzone kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 9. | cewnik z zaciskami linii przedłużającej i z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 10. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,96 mm, długości 60 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 11. | igła wprowadzająca o średnicy 17 G i długości 7,0 cm | TAK | - |  |
| 12. | skalpel | TAK | - |  |
| 13. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 14. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY TRZYŚWIATŁOWY Z AKTYWNYMI JONAMI SREBRA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, 2 rozszerzadeł, 3 koreczków, skalpela, skrzydełka do mocowania | TAK | - |  |
| 6. | cewnik trzyświatłowy o średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 16 Ga, 12 Ga, 11Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik o długościach: 15 cm, 20 cm z tolerancją ( +/- 1 cm) | TAK | - |  |
| 8. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy z aktywnymi jonami srebra – potwierdzone kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 9. | cewnik z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 10. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,96 mm, długości 60 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 11. | igła wprowadzająca o średnicy 17 G i długości 7,0 cm | TAK | - |  |
| 12. | skalpel | TAK | - |  |
| 13. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 14. | przepływ w świetle dystalnym min. 55 [ml/min] - potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | przepływ w świetle Middle min. 250 [ml/min] - potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | przepływ w świetle proksymalnym min. 320 [ml/min] - potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17. | wypełnienie światła dystalnego 0,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18. | wypełnienie światła (medium) 1,1 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 19. | wypełnienie światła proksymalnego 1,3 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 20. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3 |  |
| TRZYŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ Z AKTYWNYMI JONAMI SREBRA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnica z końcówką „J” - igły wprowadzającej 18G – 70 [mm] - kaniuli 18 G - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5 ml - skalpel - rozszerzadło - 3 koreczki do zabezpieczenia świateł cewnika | TAK |  |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 6. | światła cewnika ( 14G, 18G, 18G ) | TAK | - |  |
| 7. | cewnik o długościach: 16 cm, 20 cm z tolerancją ( +/- 1 cm) | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła cewnika podana na cewniku i opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika – poliuretan z aktywnymi jonami srebra – potwierdzone kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika od 9 [cm] od dystalnego końca cewnika co 1 [cm] ułatwiające wprowadzenie cewnika na prawidłową głębokość | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| TRZYŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ Z AKTYWNYMI JONAMI SREBRA I Z BIEZPIECZNĄ IGŁĄ WPROWADZAJĄCĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnica z końcówką „J” - bezpiecznej igły wprowadzającej 18 G – 70 [mm] - kaniuli 18 G - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5 ml - bezpieczny skalpel - rozszerzadło - 3 koreczki do zabezpieczenia świateł cewnika | TAK |  |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 6. | światła cewnika (14G, 18G, 18G ) | TAK | - |  |
| 7. | cewnik o długościach: 12 cm, 16 cm, 20 cm z tolerancją ( +/- 1 cm) | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła cewnika podana na cewniku i opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika – poliuretan z aktywnymi jonami srebra – potwierdzone kartą katalogową producenta | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika od 9 [cm] od dystalnego końca cewnika co 1 [cm] ułatwiające wprowadzenie cewnika na prawidłową głębokość | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUŚWIATŁOWY 16 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 6. | cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 8. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 60 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 9. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 10. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml | TAK | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 12. | przepływ w świetle dystalnym min. 220 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | przepływ w świetle proksymalnym min. 220 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | wypełnienie światła dystalnego 1,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | wypełnienie światła proksymalnego 1,3 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUŚWIATŁOWY 20 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 6. | cewnik dwuświatłowy o długości 20 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 8. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 68 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 9. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 10. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml | TAK | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 12. | przepływ w świetle dystalnym min. 200 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | przepływ w świetle proksymalnym min. 200 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | wypełnienie światła dystalnego 1,6 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | wypełnienie światła proksymalnego 1,5 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY TRZYŚWIATŁOWY 16 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 6. | cewnik trzyświatłowy o długości 16 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga, 16Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 8. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 60 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 9. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 10. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml z otworem w tłoku | TAK | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej, medialnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 12. | przepływ w świetle dystalnym min. 90 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | przepływ w świetle medialnym min. 310 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | przepływ w świetle proksymalnym min. 330 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | wypełnienie światła dystalnego 0,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | wypełnienie światła medialnego 1,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17. | wypełnienie światła proksymalnego 1,3 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY TRZYŚWIATŁOWY 20 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 6. | cewnik trzyświatłowy o długości 20 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga, 16Ga | TAK | - |  |
| 7. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 8. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 68 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 9. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 10. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml z otworem w tłoku | TAK | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej, medialnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 12. | przepływ w świetle dystalnym min. 80 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | przepływ w świetle medialnym min. 285 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | przepływ w świetle proksymalnym min. 305 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | wypełnienie światła dystalnego 0,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | wypełnienie światła medialnego 1,6 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17. | wypełnienie światła proksymalnego 1,5 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA TĘTNIC UDOWYCH – typ A |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika o średnicy 18Ga i długości 12 [cm] - prowadnicy prostej o średnicy 0,64 [mm] i długości w zakresie: 330-400 [mm] - igły wprowadzającej o średnicy 18 G i długości w zakresie: 50-65 [mm] - dren przedłużający | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 7. | materiał cewnika | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA TĘTNIC UDOWYCH – typ B |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika o średnicy 18Ga i długości 16 [cm] - prowadnicy prostej o średnicy 0,64 [mm] i długości w zakresie: 450-550 [mm] - igły wprowadzającej o średnicy 18 G i długości w zakresie: 65 -70 [mm] - dren przedłużający | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 7. | materiał cewnika | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA TĘTNIC UDOWYCH – typ C |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika o średnicy 20Ga i długości 16 [cm] - prowadnicy prostej o średnicy 0,53 [mm] i długości w zakresie: 500-550 [mm] - igły wprowadzającej o średnicy 20 G i długości w zakresie: 65 -70 [mm] - dren przedłużający | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 7. | materiał cewnika | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĄBKA ŻELATYNOWA HEMOSTATYCZNA CIENKA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | wyrób zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III | TAK | - |  |
| 5. | wymiar gąbki: 70-80 x 50 x 1 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | wyrób wykonany z nierozpuszczalnej w wodzie wchłanialnej gąbki żelatynowej o działaniu hemostatycznym | TAK | - |  |
| 7. | czas wchłaniania - max 4 tygodnie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | przyleganie do miejsca krwawienia i wchłanianie ok. 45-krotnej (40-50) objętości krwi w stosunku do swojej masy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| GĄBKA ŻELATYNOWA HEMOSTATYCZNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | nazwa handlowa | podać | - |  |
| 3. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 4. | wyrób zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III | TAK | - |  |
| 5. | wymiar gąbki: 70-80 x 50 x 10 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | wyrób wykonany z nierozpuszczalnej w wodzie wchłanialnej gąbki żelatynowej o działaniu hemostatycznym | TAK | - |  |
| 7. | czas wchłaniania - max 4 tygodnie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | przyleganie do miejsca krwawienia i wchłanianie ok. 45-krotnej (40-50) objętości krwi w stosunku do swojej masy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁYŻKA LARYNGOSKOPOWA METALOWA DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | łyżka laryngoskopowa ze światłowodem, metalowa jednorazowego użytku typu Macintosh | TAK | - |  |
| 4. | łyżka laryngoskopowa spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | łyżka w całości wykonana z metalu (metalowa podstawa łyżki) o matowym wykończeniu redukująca powstawanie świetlnych refleksów | TAK | - |  |
| 6. | łyżka mikrobiologicznie czysta lub sterylna | TAK | - |  |
| 7. | dostępne rozmiary: 1,2,3,4,5 | TAK | - |  |
| 8. | łyżka kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonego zamka zgodna z ISO 7376 lub równoważne | TAK | - |  |
| 9. | rozmiar umieszczony na łyżce laryngoskopowej | TAK | - |  |
| 10. | światłowód zakryty na całej długości | TAK | - |  |
| 11. | łyżka posiadająca 3 metalowe kulki do mocowania w uchwycie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | wyrób zapakowany w podwójne opakowanie: - łyżka zapakowana w opakowanie z folii bąbelkowej typu pochewka która umożliwia aseptyczne założenie łyżki na rękojeść laryngoskopu; - zewnętrzne opakowanie foliowe posiadające nacięcie umożliwiające łatwe otwieranie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 14. | kodowanie kolorystyczne na opakowaniu | TAK | - |  |
| 15. | łatwość zakładania łyżki, stabilność połączenia z zaoferowaną rękojeścią, wytrzymałość i sztywność materiału łyżki, krzywizna łyżki pozwalająca na łatwą intubację pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ Z IGŁĄ VERESA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do punkcji opłucnej | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | minimalny skład zestawu: -igła Veresa 14 G z zaworem zamykającym przepływ na igle oraz mandrynem poruszającym się na sprężynie, - dren łączący z jednokierunkowym zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi cieczy i powietrza, - worek o pojemności 2 litry z zaworem spustowym, - strzykawka trzyczęściowa 50-60 [ml] | TAK | - |  |
| 6. | wszystkie elementy zestawu zapakowanie w jedno opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie typu twardy blister | TAK | - |  |
| 7. | skuteczność działania igły Veresa (jakość ostrza tnącego, łatwość wysuwania mandrynu, minimalizacja ryzyka wystąpienia odmy), szczelność i skuteczność jednokierunkowego zaworu automatycznego | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAPIER DO APARATU MARQUETTE |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Marquette, rozmiar: szerokość 209 [mm] x 280 [mm] x 300 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier z nadrukiem – kartka czerwona | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU ASCARD 33 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Ascard 33 z nadrukiem, rozmiar: szerokość 110 [mm], 10 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU ASCARD A4 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Ascard A4 z nadrukiem, rozmiar: szerokość 112 [mm], 25 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU CARDIOLINE DELTA 3/6 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu Cardioline Delta 3/6, rozmiar: 112 [mm] x 100 [mm] x 300 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier z nadrukiem – kartka czerwona | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU MITSUBISHI K 61 B |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu USG Mitsubishi K 61 B rozmiar: szerokość 110 [mm], 20 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier o odpowiedniej jakości gwarantujący prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier biały w tonacji matowej | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU MITSUBISHI CK 700 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu USG Mitsubishi CK 700 wraz z taśmą barwiącą PK700 S | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU HELLIGE CARDIOSMART |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu Hellige Cardiosmart, rozmiar: 210 [mm] x 295 [mm] x 150 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier z nadrukiem – kartka czerwona | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU ASCARD GOLD R 210 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Ascard Gold R210 z nadrukiem, rozmiar: 210 [mm], 40 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO VIDEOPRINTERA SONY UPP-110HA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu videoprintera SONY UPP-110HA, rozmiar: 110 [mm], 18 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier o odpowiedniej jakości gwarantujący prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający prawidłowy wydruk na aparacie | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU HELLIGE EK 53 - 56 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Hellige EK 53 – 56 rozmiar: 130 [mm] x 135 [mm] x 370 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO DRUKARKI TERMICZNEJ „KAFKA” |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier termoczuły do drukarki termicznej „Kafka” – EKG, gładki rozmiar: 110 [mm], 30 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER EKG DO APARATU EDAN |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier EKG do aparatu Edan, rozmiar: 210 [mm] x 295 [mm] x 150 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO VIDEOPRINTERA SONY UPP-110HG |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu videoprintera SONY UPP-110HG, rozmiar: 110 [mm], 18 [m] w rolce | TAK | - |  |
| 3. | papier o odpowiedniej jakości gwarantujący prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 5. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO APARATU SCHILLER AT10 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | papier do aparatu EKG Schiller AT10, rozmiar: 210 [mm] x 140 [mm] x 250 [arkuszy w składce] | TAK | - |  |
| 3. | papier zapewniający prawidłową współpracę z aparatem | TAK | - |  |
| 4. | papier z nadrukiem – kartka zielona | TAK | - |  |
| 5. | papier zapewniający wyraźny i czytelny nadruk | TAK | - |  |
| 6. | gramatura papieru min. 50 [g/m2] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 5/6 |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | papier do defibrylatora Lifepak 5/6 | TAK | – |  |
| 4. | papier z nadrukowaną czerwoną kratką milimetrową | TAK | – |  |
| 5. | papier o szerokości 50 [mm] i długości min. 25 [m] w rolce | TAK | – |  |
| 6. | gramatura papieru pozwalająca na prawidłowy wydruk | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 12 |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | papier z nadrukiem do defibrylatora Lifepak 12 | TAK | – |  |
| 4. | papier z nadrukowaną czerwoną kratką milimetrową | TAK | – |  |
| 5. | papier o szerokości w granicach 106 - 108 [mm] i długości min. 22 [m] w rolce | TAK | – |  |
| 6. | gramatura papieru pozwalająca na prawidłowy wydruk | TAK/NIE | 1/0 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYŚCIK DO ELEKTROD MONOPOLARNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | czyścik do elektrod monopolarnych o rozmiarze: 50 [mm] x 50 [mm] +/- 5 [mm] | TAK | - |  |
| 4. | czyścik z folią samoprzylepną | TAK | - |  |
| 5. | czyścik sterylny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ELEKTRODA NEUTRALNA DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | elektroda neutralna jednorazowego użytku kompatybilna z diatermią ERBE model: ICC300E, ICC350, VIO300D, VIO300S – potwierdzone oświadczeniem producenta elektrody lub autoryzowanego dystrybutora | TAK | - |  |
| 4. | elektroda spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | elektroda dwudzielna z odrębnym (zewnętrznym) pierścieniem ekwipotencjalnym | TAK | - |  |
| 6. | elektroda z odrębnym (zewnętrznym) pierścieniem ekwipotencjalnym (niepołączona z powierzchniami kontaktowymi elektrody) | TAK | - |  |
| 7. | powierzchnia elektrody 85 [cm2] +/- 5 [cm2] | TAK | - |  |
| 8. | powierzchnia pierścienia 23 [cm2] +/- 2 [cm2] | TAK | - |  |
| 9. | elektroda pozwalająca na dowolne pozycjonowanie w kierunku pola operacyjnego i gwarantująca jednakowy rozkład gęstości natężenia prądu i przyrostu temperatury na obu częściach elektrody neutralnej – potwierdzone katalogiem producenta elektrody lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora | TAK | - |  |
| 10. | dobre (przyklejanie) przyleganie do ciała pacjenta, elektrody nie powodująca odparzeń u pacjenta, łatwość połączenia z kablem do diatermii | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDA ARGONOWA DO APARATU APC2 |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna sonda argonowa jednorazowego użytku kompatybilna z aparatem APC2 – potwierdzone oświadczeniem producenta elektrody lub autoryzowanego dystrybutora | TAK | - |  |
| 4. | sonda spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | sonda o średnicy ø 1,5 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | sonda o długości 1500 [mm] +/- 10 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | kształt strumienia plazmy - wypływ czołowy | TAK | - |  |
| 8. | sonda umożliwiająca rozpoznanie podłączenia rodzaju aparatu np. bronchoskopu | TAK/NIE | 1/0 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne | 100 000 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 2 sztuki z rozmiaru 11,15,22,23,24.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania (cewnik Hickmana) | 40 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zestaw naprawczy do cewnika Hickman | 2 sztuki |  |  |  |
| 3. | Zestaw do cewnikowania (cewnik Groshong) | 35 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sól fizjologiczna do inhalacji 145 ml | 600 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sól fizjologiczna do inhalacji 500 ml | 60 sztuk |  |  |  |
| 3. | Woda jałowa do nawilżania tlenu medycznego 500 ml | 2 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pałeczki do nawilżania i oczyszczania jamy ustnej | 30 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Żel poślizgowy - 2,7 g | 4 320 sztuk |  |  |  |
| 3. | Żel poślizgowy - 5 g | 4 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 5 sztuk z każdej pozycji w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski testujące do oznaczania poziomu glukozy we krwi (opak = 50 sztuk) | 5 000 opak |  |  |  |
| 2. | Glukometr kompatybilny z paskami z poz.1 | 250 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- po 2 opakowania z pozycji 1,

- po 2 sztuki z pozycji 2.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa z trzema kranikami | 400 sztuk |  |  |  |
| 2. | Rampa z czterema kranikami | 200 sztuk |  |  |  |
| 3. | Rampa z pięcioma kranikami | 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Koreczek do zabezpieczenia i dezynfekcji końcówek strzykawek | 25 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych | 25 000 sztuk |  |  |  |
| 6. | Koreczek do zabezpieczenia i dezynfekcji kraników | 27 000 sztuk |  |  |  |
| 7. | Zestaw do hemodializy dwuświatłowy z aktywnymi jonami srebra | 100 sztuk |  |  |  |
| 8. | Zestaw do hemodializy trzyświatłowy z aktywnymi jonami srebra | 100 sztuk |  |  |  |
| 9. | Trzyświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dostępu przez szyję z aktywnymi jonami srebra | 100 sztuk |  |  |  |
| 10. | Trzyświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dostępu przez szyję z aktywnymi jonami srebra i z bezpieczną igłą wprowadzającą | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- po 1 sztuce z pozycji 1,2,3;

- po 20 sztuk z pozycji 4,5,6;

- po 1 sztuce z pozycji 7,8,9,10;

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do hemodializy dwuświatłowy 16 cm | 50 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zestaw do hemodializy dwuświatłowy 20 cm | 50 sztuk |  |  |  |
| 3. | Zestaw do hemodializy trzyświatłowy 16 cm | 50 sztuk |  |  |  |
| 4. | Zestaw do hemodializy trzyświatłowy 20 cm | 50 sztuk |  |  |  |
| 5. | Zestaw do cewnikowania tętnic udowych – typ A | 50 sztuk |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cewnikowania tętnic udowych – typ B | 50 sztuk |  |  |  |
| 7. | Zestaw do cewnikowania tętnic udowych – typ C | 50 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 1 sztuce z każdej pozycji w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka żelatynowa hemostatyczna cienka | 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Gąbka żelatynowa hemostatyczna | 1 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 5 sztuk z każdej pozycji w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka laryngoskopowa metalowa do trudnych intubacji | 4 000 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 5 sztuk z rozmiaru 3,4,5.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa | 1 000 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 1 sztuki.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do aparatu Marquette | 300 składek |  |  |  |
| 2. | Papier do aparatu Ascard 33 | 1 000 rolek |  |  |  |
| 3. | Papier do aparatu Ascard A4 | 5 000 rolek |  |  |  |
| 4. | Papier do aparatu Cardioline Delta 3/6 | 10 składek |  |  |  |
| 5. | Papier do aparatu Mitsubishi K 61B | 400 rolek |  |  |  |
| 6. | Papier do aparatu Mitsubishi CK 700 | 30 rolek |  |  |  |
| 7. | Papier do aparatu Hellige Cardiosmart | 600 składek |  |  |  |
| 8. | Papier do aparatu Ascard Gold R 210 | 300 rolek |  |  |  |
| 9. | Papier do videoprintera SONY UPP-110HA | 50 rolek |  |  |  |
| 10. | Papier do aparatu Hellige EK 53-56 | 100 składek |  |  |  |
| 11. | Papier do drukarki termicznej „Kafka” | 30 rolek |  |  |  |
| 12. | Papier EKG do aparatu Edan | 100 składek |  |  |  |
| 13. | Papier do videoprintera Sony UPP-110 HG | 100 rolek |  |  |  |
| 14. | Papier do aparatu Schiller AT10 | 1 000 składek |  |  |  |
| 15. | Papier do defibrylatora LifePak 5/6 | 500 rolek |  |  |  |
| 16. | Papier do defibrylatora LifePak 12 | 300 rolek |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyścik do elektrod monopolarnych | 800 sztuk |  |  |  |
| 2. | Elektroda neutralna do diatermii chirurgicznej | 18 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- 2 sztuki z pozycji 1

- 10 sztuk z pozycji 2.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda argonowa do aparatu APC2 | 80 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 1 sztuki.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

Uwaga: Wykonawca jest zobligowany złożyć niniejsze oświadczenie w zakresie wszystkich zaoferowanych przez siebie wyrobów

Wykonawca:     ………………..………………………………………  (pełna nazwa firmy), oświadcza że zaoferowane wyroby:

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

...................................................................

są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami. Powyższe wyroby medyczne posiadają aktualną deklarację zgodności i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

.............................................

Podpis Wykonawcy