## Część 1 - Drobny sprzęt med.
załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych | Pakowane sterylnie, transparentne bez ftalanów. Z elastyczną komorą kroplową z filtrem. Odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym. Zacisk rolkoy o dyżym skoku. | szt. | 13000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewniki do podawania tlenu przez nos | Cewnik przeznaczony do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Miękkie końcówki, dla komfortu pacjenta. Uniwersalny łącznik, który pasuje do każdego podajnika tlenu. Długość 200 cm | szt. | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewniki Foleya nr 12 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewniki Foleya nr 16 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewniki Foleya nr 18 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewniki Foleya nr 20 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 5 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 6 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 8 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 10 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 140 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,5 x 25 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo, oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. | op. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,7 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo, oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. | op. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,8 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo, oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. | op. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,9 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo, oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. | op. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo, oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. | op. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Automatyczne nakłuwacze igłowe (do glikemii) | Jednorazowe automatyczne nakłuwacze igłowe do pobierania próbki krwi włośniczkowej do różnych badań. Konstrukcja nakłuwacza zapewnia bezpieczeństwo i komfort przed i po pobraniu próbki, ze względu na szybko chowajace się ostrze po użyciu. Nakłuwacz przygotowywany jest przy użyciu jednej ręki dzięki łatwo usuwalnemu kapturkowi. Wysoka jakość ostrza zapewnia szybkie, bezbolesne nakłucie. Nakłuwacze są sterylne, jednorazowe. | szt. | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Kranik 3-drożny | Kranik jałowy, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Nebulizator | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku. | szt. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Nebulizator pediatryczny | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku. | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Pęseta jednorazowa sterylna | Anatomiczno-chirurgiczna, sterylna, plastikowa, pakowana pojedynczo. Długość 12 cm. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Przezroczysty, nietoksyczny, jednorazowego użytku, jałowy. Długość 150 cm. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Atomizer donosowy | Urządzenie nieinwazyjne, bezigłowe, atomizujące w dowolnej pozycji leki przez błonę śluzową do krwioobiegu. Aplikator ze strzykawką. Opakowanie jednostkowe. | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Strzykawka jednorazowa 2 ml | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 3 ml, sterylna, nietoksyczna. | szt. | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 6 ml, sterylna, nietoksyczna. | szt. | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Strzykawka jednorazowa 10 ml | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 12 ml, sterylna, nietoksyczna. | szt. | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 24 ml, sterylna, nietoksyczna. | szt. | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych | Strzykawka 50/60 ml, posiada dwustronną skalę pomiarową. Podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Sterylna. Opakowanie jednostkowe. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Strzykawka jednorazowa 100 ml (Janeta) | Strzykawka z końcówką cewnikową posiadajacą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną czytelną skalę pomiarową. Opakowanie jednostkowe. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,6 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,7 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,9 x 25 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,1 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,3 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,5 x 45 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,7 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Igły do wkłuć typu Venflon 2,2 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadające: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Sonda żołądkowa CH 16 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa. Długość 1000 mm. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Sonda żołądkowa CH 20 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa. Długość 1000 mm. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Sonda żołądkowa CH 22 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa. Długość 1000 mm. | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Szpatułki | Szpatułki drewniane, sterylne, pakowane pojedynczo. Długość 150 mm. | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru, op. 20 szt. | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000. | op. | 2600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 2 - Sprzęt med.
załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw FilterLine do pomiaru EtCO2 - | Jednorazowego użytku zestaw długi FilterLine dla dorosłych/dzieci krótkotrwale zaintubowanych. Zawierający adapter dróg oddechowych. Kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK 15. | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny do worka samorozprężalnego dla dorosłych | Filtr oddechowy jednorazowego użytku chroniący przed bakteriami i wirusami, skuteczny przed wirusami WZW i HIV. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Maska z rezerwuarem tlenowym L, XL | Maska do podawania tlenu jednorazowa (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi. | szt. | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Maska z rezerwuarem tlenowym S, M | Maska do podawania tlenu jednorazowa dla dzieci (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi. | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Miska nerkowata | Jednorazowego użytku, wykonana z masy papierowej. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaczka męska jednorazowego użytku | Jednorazowy, szczelnie zamykany system: torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz - mocz. Wład nasączony żelem gwarantujący zaabsorbowanie nie mniej niż 500 ml moczu. Rozmiar 35 x 15 cm. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnica do rur intubacyjnych dziecięcych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 2 do 5, sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Prowadnica do rur intubacyjnych dla dorosłych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 6 do 14, sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Prowadnica intubacyjna BUGI | Prowadnica do rutynowej i trudnej intubacji. Elastyczna, wielorazowa wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, co zapewnia jej sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Właściwości: wygięty koniec, znaczniki głębokości, otwór w świetle prowadnicy, wymiar 15 ch 60 cm. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękawice sterylne 7 | Rękawice niepudrowane, sterylne. | pary | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękawice sterylne 8 | Rękawice niepudrowane, sterylne. | pary | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rurki Guedela 00 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Rurki Guedela 0 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rurki Guedela 1 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Rurki Guedela 2 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Rurki Guedela 3 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Rurki Guedela 4 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne. | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Rurka intubacyjna 2 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Rurka intubacyjna 3 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Rurka intubacyjna 4 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Rurka intubacyjna 5 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Rurka intubacyjna 6 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna, | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Rurka intubacyjna 7 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Rurka intubacyjna 8 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Rurka intubacyjna 9 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Rurka intubacyjna 10 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Rurka tracheostomijna 7/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Rurka tracheostomijna 8/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Szyny Kramera 1500 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Szyny Kramera 1000 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Szyny Kramera 600 x 50 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Wymiennik ciepła i wilgotności do rur tracheostomijnych z portem do tlenu | Jednorazowy wymiennik z portem do tlenu, sterylny. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Pojemniki na odpady medyczne 0,7 l (owal) | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. | szt. | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Pojemniki na odpady medyczne 1,5 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. | szt. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Pojemnik higieniczny | Pojemnik wykonany z nieprzezroczystej folii PE wywiniętej wokół sztywnego kołnierza, wyposażony w nacięcia służące do zabezpieczenia pojemnika po jego napełnieniu. | szt. | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Koc termiczny przeciwwstrząsowy | Koc przeciwwstrząsowy wykonany z folii poliestrowej. Jedna strona koca ma kolor srebrny, a druga złoty. Umożliwia to zarówno ochronę przed zimnem jak i przed przegrzaniem organizmu. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Worek do zbiórki moczu 2 l | Wykonany z trwałego tworzywa medycznego zapobiegającego przypadkowemu rozerwaniu worka. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 3 - Elektrody EKG
załącznik nr 2 do SWZ
Część 3 - Elektrody EKG
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody EKG pediatryczne, op. 50 szt. | Elektrody EKG jednorazowe, pediatryczne z żelem półpłynnym zapewniającym natychmiastowy zapis EKG w warunkach trudnych, pozaszpitalnych. Zapewniające dobrą przyczepność. | op. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody EKG dla dorosłych, op. 50 szt. | Elektrody EKG jednorazowe dla dorosłych z żelem półpłynnym zapewniajacym natychmiastowy zapis EKG w warunkach trudnych, pozaszpitalnych. Zapewniajace dobrą przyczepność. | op. | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 4 - Papier, elektory Zoll
załącznik nr 2 do SWZ
Część 4 – Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do ZOLL X SERIES
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papier EKG do defibrylatora Zoll X Series | Papier termiczny, szerokość rolki 80 mm. | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora Zoll X Series | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Zoll X Series, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody wielofunkcyjne pediatryczne do defibrylatora Zoll X Series | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Zoll X Series, komplet dwóch elektrod dla dzieci. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 5 - Papier, elektrody Lif
załącznik nr 2 do SWZ
Część 5 – Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papier EKG do defibrylatora Lifepak 15 | Termiczny papier rejestracyjny w rolce, z nadrukiem milimetrowym (czerwona milimetrowa kratka), bez marginesów, o wymiarach: 106,5 mm x 23 m, kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15. | szt. | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora Lifepak 15 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 15, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. | szt. | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody wielofunkcyjne pediatryczne do defibrylatora Lifepak 15 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 15, komplet dwóch elektrod dla dzieci. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 6 - Mat. opatrunkowe
załącznik nr 2 do SWZ
Część 6 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Gaza opatrunkowa, op. 1 szt. | Rozmiar 1 m2. Gaza wyjałowiona, 17 nitkowa w opakowaniu papierowym. | op. | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy z gazy jałowe, op. 10 szt. | Rozmiar 10 cm x 10 cm. Kompresy jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania. | op. | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kompresy z gazy jałowe, op. 2 szt. | Rozmiar 10 cm x 10 cm. Kompresy jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania. | op. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kompresy z gazy jałowe, op. 2 szt. | Rozmiar 5 cm x 5 cm. Kompresy jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania. | op. | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Gaziki jednorazowe do dezynfekcji, op. 1 szt. | Gaziki jednorazowe do dezynfekcji, nasączone alkoholem. | op. | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kompresy z gazy niejałowe, op. 100 szt. | Rozmiar 10 cm x 10 cm. Kompresy niejałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. | op. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Lignina (arkusze) pakowana w papier | Waga 5 kg | paczka | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 5 cm. | op. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 10 cm. | op. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 15 cm. | op. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 10 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 12 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 15 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Przylepiec z foli polietylenowej, op. 1 szt. | Przylepiec z foli polietylenowej przezroczysty z ząbkowanymi brzegami, umożliwiającymi szybkie i łatwe oddzielenie, na szpulce. Rozmiar 9,1 m x 2,5 cm. | op. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Plaster z opatrunkiem, tkaninowy, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 6 cm. Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia. | op. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, op. 3 szt. | Rozmiar 6 mm x 7,6 cm. Przylepiec włóknikowy zastępujący nici chirurgiczne, łączy i zbliża brzegi rany. | op. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Plaster do mocowania kaniul, op. 1 szt. | Rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm. Jałowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny. Plaster na włókninie z rozcięciem oraz zaokrąglonymi brzegami i centralnie położonym materiałem chłonnym. | op. | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Siatka opatrunkowa, op. 1 szt. | Rozmiar 6 cm x 25 m. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na podudzie-kolano-ramię-stopę-łokieć służąca do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. | op. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Siatka opatrunkowa, op. 1 szt. | Rozmiar 8 cm x 25 m. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na głowę-udo-biodro służąca do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. | op. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Chusta trójkątna, op. 1 szt. | Rozmiar 96 cm x 96 cm x 136 cm. Chusta trójkątna niesterylna, tkanina bawełniana, mocna i wytrzymała służąca do tymczasowego unieruchomienia kończyn górnych. | op. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Seton z gazy, op. 1 szt. | Rozmiar 1 m x 1 cm. Seton jałowy z 17-nitkowej z gazy. | op. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Samoprzylepny bandaż elastyczny, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 6 cm. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry. Łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach. Wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Jednorazowego użytku. | op. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Samoprzylepny bandaż elastyczny, op. 1 szt. | Rozmiar 4,5 m x 5 cm. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry. Łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach. Wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Bandaż w kolorze. Jednorazowego użytku. | op. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Żelatynowa gąbka absorbująca, op. 1 szt. | Rozmiar 8 cm x 5 cm x 1 cm. Jałowa, chłonna, gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. | op. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Sterylny jednorazowy koc na oparzenia i duże rany, op. 1 szt. | Rozmiar 80 cm x 120 cm. Nieprzylepna warstwa aluminium na oparzenie, ranę oraz zewnętrzna miękka warstwa z włókniny wiskozowej pozwala na przenikanie wysieków i krwi bez przylepiania się do powierzchni rany. Hipoalergiczny, posiada wysokie właściowści oddychające, wysoką zdolność absorbcji płynów ( ˃ 750 % ). Gramatura koca 225 g/m². Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia lub papier/papier. Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG. | op. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 7 - Paski do glukometru
załącznik nr 2 do SWZ
Część 7 - Paski do glukometru
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy paskowe do glukometrów GlucoDr.auto lub równoważne (z glukometrami w ilości 30 sztuk oraz płynami kontrolnymi), op. 50 szt. | Zakres pomiarów od 20 mg/dl - 600 mg/dl. Wymagające minimalnej ilości krwi do 0,5 - 2 µl. Paski mogą wymagać kodowania. Temperatura przechowywania od 2° C do 30° C. Ważność pasków od momentu otwarcia opakowania co najmniej 3 m-ce. Spełniające zalecenia kliniczne PTD oraz Normy EN ISO 15197. Glukometry z funkcją bezkontaktowego wyrzutu paska. Glukometr - gwarancja 24 m-ce. | op. | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0