Pakiet nr 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Opakowanie | Uwagi | Ilość | Czas ekspozycji | Cena opakowania netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto\* | ProducentNazwaKod Handlowy |
| 1 | B, Tbc, F, S, V (V w czasie 10 minut) | Aldehyd glutarowy. | 5 l | Preparat na bazie glutaraldehydu do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych, nie ścinający białka | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | x | Enzymy (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) | 10 l | Skoncentrowany preparat do maszynowego i ręcznego mycia narzędzi i endoskopów (w tym sprzętu termolabilnego), o właściwościach bakterio i grzybostatycznych | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B, F, V, Mykobakteriobójcze | Aldehyd glutarowy. | 5 l | Koncentrat na bazie glutaraldehydu do dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjniach-dezynfektorach ETD, nie ścinający białka | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | x | Środek enzymatyczny PH - 7 | 5 l | Środek czyszczący, skutecznie usuwający cząstki organiczne oraz resztki białka za pomocą swoich aktywnych biologicznie enzymów | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |

***\*wymagany sposób obliczenia ceny: ilość x cena opakowania netto = wartość netto + wartość VAT = wartość brutto***