## Arkusz1
załącznik nr 2 do SWZ
FZP.II-241/66/22
ZADANIE 1
| Lp. | Nazwa asortymentu | Postać | Ilość szt. | opakowanie | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| 1. | Gotowy do zużycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S, (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA Systen, zawiera 3% nadtlenku wodoru. - brak zawartośći kwasu octowego, ph: 7,5 - 8,5. Aktywność preparatu do 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5L+ aktywator. | preparat ANIOXYDE | 320 | 5 L
| 2. | Pięcioenzymatyczny (proteza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,01% do 0,5%. Szerokie zastosowanie - mycie manualne, w myjkach ultradzwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz wmyjniach- dezynfektorach. pH około 7,25 w roztworze. Szybkie działanie - już po 1 min. Wyrób medyczny klasy I. Kanister 5L | preparat ANIOSYME | 220 | 5 L
| 3. | Paski testowe do kontroli zawartości substancji aktywnej przeznaczoe do produktu wymienionego w pozycji 1. | - | 4 | 50 szt.
| Wartość zadania: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
| Lp. | Nazwa asortymentu | Postać | Ilość szt. | opakowanie | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| 1. | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. W pojemniku znajduje się wyprofilowana gąbka zanurzona w biodegradowalnym płynie płuczącym. Roztwór usuwa zanieczyszczenia, zapobiega formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Zawiera inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | preparat UNO-FLUSH | 3000 | 300 ML
Wartość zadania | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
| Lp. | Nazwa asortymentu | Postać | Ilość szt. | opakowanie | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| 1. | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. W pojemniku znajduje się wyprofilowana gąbka zanurzona w biodegradowalnym płynie płuczącym. Roztwór usuwa zanieczyszczenia, zapobiega formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Zawiera inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | preparat UNO-FLUSH | 1000 | 500 ML
Wartość zadania | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
| Lp. | Nazwa asortymentu | Postać | Ilość op. | opakowanie | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
| 1. | POLIHEXANID+SOL.RINGERI | 0,04%roztwór | 130 | 1000 ml
| 2. | POLIHEXANID+SOL.RINGERI | żel | 12 | 12 szt. X 10
Wartość zadania | [6 empty] | 0 | 0 | 0