

UE-01/28/KPO/24 Balice, 29.05.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup komory laminarnej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający miał na myśli, że maksymalne wymiary mają być jak podane czy +/- 5% podanych wartości?"

wymiary zewnętrzne komory maksymalne 135,0 cm x 60,0 cm x 90,0 cm (szerokość x głębokość x wysokość) +/- 5% (dla każdego z wymiarów);"

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 2, Zamawiający chce kupić komorę która ma **blat roboczy o wymiarach** **co najmniej 110,0 cm x 45,0 cm** (szerokość x głębokość; blat roboczy może być większy) **i jednocześnie** **wymiary zewnętrzne komory nie są większe niż 135,0 cm x 60,0 cm x 90,0 cm** (szerokość x głębokość x wysokość; wymiary zewnętrzne mogą być mniejsze).

Zamawiający doprecyzowuje zapis w punkt 2.02 na bardziej czytelny i przyjmuje on brzmienie:

***2.02. wymiary zewnętrzne komory nie większe niż 135,0 cm x 60,0 cm x 90,0 cm (szerokość x głębokość x wysokość)***;

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB