Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest dostawa 384 ton koagulantu żelazowego do chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków.

- Zastosowanie

Środek stosowany będzie do chemicznego wspomagania procesu usuwania fosforu na

- Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,

- Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu,

- Oczyszczalni Ścieków Mosina-Puszczykowo,

- Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie,

- Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu.

- Parametry

  - środek w postaci roztworu wodnego o zawartości minimum 40% Fe2(SO4)3;

  - żelazo ogólne 11,8 ± 0,4 %,

  - wolny kwas siarkowy < 0 %

  - pH < 1

  - stężenie jonów Cl- mniejsze od 0,1 %

  - gęstość (20 ºC) 1500 – 1570 kg/m3

  - temperatura krzepnięcia < -35oC.

- Ilość i termin dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu spełniającego kryteria określone w punkcie 3 OPZ. Produkt będzie dostarczany sukcesywnie, przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem terminu wskazanego w Umowie w przypadku, gdy suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osiągnie kwotę określoną w § 3 ust. 1 Umowy.

- Transport

Wykonawca zapewnia transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
i w całości pokrywa jego koszty. Zamawiający dla każdej z dostaw cząstkowych określi ilość i jedno z pięciu wymienionych poniżej miejsc dostawy:

- Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy k/Poznania;

-	Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Serbska 3, 61-696 Poznań,

- Oczyszczalnia Ścieków Mosina-Puszczykowo, ul. Mocka 1, 62-040 Puszczykowo,

- Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie, Szlachęcin 7, 62-004 Czerwonak,

- Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu, 62-023 Borówiec, ul. Szkolna.

- Wymagania, jakie musi spełnić dostawca/przewoźnik przewożący chemię technologiczną niebezpieczną.

- Wymagania względem Przewoźnika:

Dokumenty i uprawnienia załogi pojazdu – cysterny (do wglądu podczas rozładunku):

- Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych, zgodne z p. 9.1.3.5. przepisów ADR.

- Imienne Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy do przewozu w cysternach zgodne z p.8.2.2.8 przepisów ADR.

- Przejęcie odpowiedzialności za załadunek, przewóz oraz rozładunek.

- Dostarczenie aktualnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z REACH.

- Przestrzeganie zapisów zawartych w umowie ADR, przepisach Transportowego Dozoru Technicznego oraz REACH.

- Imienne Uprawnienie do Obsługi Urządzeń NO, nadane przez Transportowy Dozór Techniczny.

- Wymagania względem Użytkownika cysterny:

- Cysterna musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie konstrukcji, wyposażenia, badań i oznakowania.

- zapewnienie, aby konserwacja zbiornika i jego wyposażenia była przeprowadzana w sposób, który gwarantuje, że w normalnych warunkach użytkowania cysterna będzie spełniać wymagania ADR do czasu następnego badania

- zapewnienie przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli cysterny w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ze bezpieczeństwo zbiornika lub jego wyposażenia zostało naruszone w wyniku naprawy, dokonanych zmian lub wskutek wypadku.

- Wymagania względem Rozładowcy:

- Upewnienie się, że zostały rozładowane właściwe towary, poprzez porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami znajdującymi się na cysternie.

- Upewnienie się, czy dostarczany towar rozładowywany jest do właściwych zbiorników oraz czy dostarczana ilość towaru jest adekwatna do pojemności zbiornika

- Przekazać odbiorcy wymaganą dokumentację związaną z dostawą towaru

- Sprawdzenie przed i podczas rozładunku, czy cysterna nie jest uszkodzona w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia upewnienie się, że rozładunek nie będzie się odbywać do czasu zastosowania odpowiednich środków.

- Stosowanie się do odpowiednich wymagań określonych w umowie ADR dotyczących rozładunku i manipulowania.

- Bezpośrednio po rozładunku cysterny:

- Usunięcie wszystkich niebezpiecznych pozostałości towarów, które podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej powierzchni cysterny

- Usunąć wszystkie pozostałości towarów niebezpiecznych, które podczas czynności rozładunkowych zanieczyściły teren AQUANET S.A.

- Zapewnienie, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne.

Transport na terenie Aquanet S.A.

Transport substancji niebezpiecznych cysternami na terenie Aquanet SA może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych trasach.

Odbiór dostawy na terenie Aquanet SA

- Przewoźnik po przybyciu na miejsce dostawy kontaktuje się z obsługą obiektu – Budynek Administracyjno-Socjalny.

- Obsługa obiektu każdorazowo weryfikuje powyższe dokumenty i wymagania względem Przewoźnika, Użytkownika cysterny i Rozładowcy.

- Obsługa obiektu przy wyjeździe przewoźnika z obiektu potwierdza przewoźnikowi realizację dostawy

- Wymagane dokumenty

- Oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH,

- Aktualna na dzień składania ofert Karta charakterystyki substancji chemicznej – koagulantu żelazowego sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH 
i Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH Dz. U. UE L 203 z 26.06.2020 s. 28-58 UE 453/2010 z dnia 20.05.2012r, zawierająca informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty,

- Atest jakościowy i wagowy dla każdej dostawy,

- Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP na terenie będącym własnością Zamawiającego,

- Wymagania dla firm zewnętrznych dot. ochrony środowiska wraz z zobowiązaniem do ich przestrzegania,

- Dokument potwierdzający istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym,

- Dokument potwierdzający istnienie podmiotu w systemie podatkowym.

Uwaga

W przypadku nie dotrzymywania terminów w wykonywaniu obowiązków nałożonych odrębnymi przepisami prawa, min. rozporządzenia REACH i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz w przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą wszelkie skutki finansowe z tym związane ponosi Wykonawca przedmiotu umowy.

- Kryterium oceny ofert

  - Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena jednostkowa koagulantu żelazowego zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie.

  - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który dostarczy wymaganą ilość koagulantu po najniższej cenie jednostkowej.