## Arkusz1
DZP.TP.3.2024 | [7 empty] | Załącznik 1.4
Część 4: Wkłucia doszpikowe, opaski zaciskowe
Lp. | Opis asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowe, sterylny zestaw do zakładania wkłucia doszpikowego, przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Zestaw powinien obejmować aparat wyposażony w sprężynę zapewniającą właściwą penetrację igły, system zabezpieczeń, uniemożliwiający przypadkowe użycie oraz opatrunek mocujący. Zestaw powinien umożliwiać wykonanie wkłucia w min 2 miejscach np. kość piszczelowa lub głowa kości ramienia. Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie pełnić funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji. Minimalny termin przechowywania: 5 lat | szt. | 15
2 | Jednorazowe wiertła do wkłucia doszpikowego o średnicy mandrynu G15 i długości ostrza 15 mm wraz z systemem mocującym (stabilizującym), oraz odpowiednią przedłużką umożliwiające podłączenie zestawu kroplowego do podaży leków i płynów, pakowane pojedynczo, jałowe. Wiertło musi być kompatybline z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką Arrow EZ-IO. | szt. | 2
3 | Jednorazowe wiertła do wkłucia doszpikowego o średnicy mandrynu G15 i długości ostrza 25 mm wraz z systemem mocującym (stabilizującym), oraz odpowiednią przedłużką umożliwiające podłączenie zestawu kroplowego do podaży leków i płynów, pakowane pojedynczo, jałowe. Wiertło musi być kompatybline z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką Arrow EZ-IO. | szt. | 5
4 | Jednorazowe wiertła do wkłucia doszpikowego o średnicy mandrynu G15 i długości ostrza 45 mm wraz z systemem mocującym (stabilizującym), oraz odpowiednią przedłużką umożliwiające podłączenie zestawu kroplowego do podaży leków i płynów, pakowane pojedynczo, jałowe. Wiertło musi być kompatybline z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką Arrow EZ-IO. | szt. | 5
5 | Taktyczna opaska zaciskowa, służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. Opaska powinna spełniać następujące parametry: waga ok. 60g, sprzęt powinien być jednoczęściowy, staza wyposażona jest w element konstrukcyjny zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu, system naciągowy stazy składać powinien się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót/ krąpiec, system powinien pozwalać na płynną regulację siły naciągu, opaska powinna być zabezpieczana/zapinana za pomocą taśm typu „rzep" uniemożliwiającą jej samodzielne lub przypadkowe rozpięcie. Szerokość taśmy uciskającej kończynę 4 cm. Staza powinna być wyposażona w miejsce, w ktorym wpisuje się godzinę założenia w kolorze białym lub innym kolorze zapewniającym widoczność wpisanych danych pisakiem lub markerem koloru niebieskiego lub czarnego. Od strony wewnętrznej staza powinna mieć miękką wyściółkę, zapobiegającą obtarciom skóry. Staza powinna być zapakowana w opakowanie umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką, możliwość noszenia stazy bez opakowania na zewnątrz oraz możliwość transportu stazy na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych. Opaska musi spełniać wytyczne komitetu TCCC. | szt. | 20
6 | Taktyczna opaska zaciskowa przeznaczona do ćwiczeń/ treningów przez personel medyczny koloru niebieskiego. Staza powinna służyć do imitowania zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. Opaska powinna spełniać następujące parametry: waga ok. 60g, sprzęt powinien być jednoczęściowy, staza wyposażona jest w element konstrukcyjny zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu, system naciągowy stazy składać powinien się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót/ krąpiec, system powinien pozwalać na płynną regulację siły naciągu, z zastrzeżeń iż jest ona przeznaczona jedynie do ćwiczeń, opaska powinna być zabezpieczana/zapinana za pomocą taśm typu „rzep" uniemożliwiającą jej samodzielne lub przypadkowe rozpięcie. Szerokość taśmy uciskającej kończynę 4 cm. Staza powinna być wyposażona w miejsce, w ktorym wpisuje się godzinę założenia w kolorze białym lub innym kolorze zapewniającym widoczność wpisanych danych pisakiem lub markerem koloru niebieskiego lub czarnego. Od strony wewnętrznej staza powinna mieć miękką wyściółkę, zapobiegającą obtarciom skóry. Staza powinna być zapakowana w opakowanie umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką, możliwość noszenia stazy bez opakowania na zewnątrz oraz możliwość transportu stazy na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych. | szt. | 2
RAZEM
UWAGA: Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM