Pakiet nr 4- Żele medyczne.

| L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego |  | Rozmiar | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żel medyczny do EKG w tubie lub miękkiej butelce z dozownikiem w nakrętce. Posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, co pozwala na czytelny, pozbawiony artefaktów zapis krzywej EKG. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. |  | Zakres pojemności opakowania = 0,25 l- 0,3 l | 363 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel medyczny transmisyjny przeznaczony do diagnostyki USG. Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych. Umożliwiający czytelny, pozbawiony artefaktów obraz USG. Odczyn pH neutralny. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. |  | Zakres pojemności opakowania = 0,25 l- 0,3 l | 1584 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel medyczny do USG serca- Przy opakowaniu 5l wymagany jest dozownik i buteleczka o pojemności 250 ml w celu przelewania żelu. Że nie powoduje uszkodzenia głowic i przetworników, hipoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego np. AQUA SONIC 100 lub równoważny w kolorze niebieskim |  | Maksymalna pojemność opakowania = 5 l | 10 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasta/emulsja ścierna stosowana do badań min. EEG, przygotowująca skórę do badania, zmniejszająca jej oporność np. EVERI lub równoważna. |  | Zakres pojemności opakowania = 0,25 l- 0,3 l | 10 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |