## TER - Ląd
Zakres rzeczowo-finansowy
Część I - Lądowa
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOALETA
1 | Dostawa i montaż automatycznej prefabrykowanej toalety publicznej wraz z posadowieniem (oferta) | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Posadowienie toalety wg. zaleceń producenta | kpl. | 1 | 0 | 0
| TOALETA |  |  |  | 0
PRZYŁĄCZE i ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
3 | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 23.06 | 0 | 0
4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% robót | m3 | 18.448 | 0 | 0
5 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; - 20% robót | m3 | 4.612 | 0 | 0
6 | Studnia wodomierzowa z polimertobetonu śr. 1000 mm h=200 cm wraz z wyposażeniem - 1. Wodomierz JS dn15 - 1 szt 2. złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym de32/dn25 - 2 szt 3. zawór grzybkowy gwintowany do wody fi 25 - 1 szt 4. zawór grzybkowy gwintowany do wody fi 25 ze spustem - 1 szt 5. zawór zwrotno-zaporowy antyskażeniowy fi25 klasy EA - 1 szt | stud. | 1 | 0 | 0
7 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 1.004 | 0 | 0
8 | Opaska do nawiercania rur PE z gwintem De110/2" | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Kombinacyjny zawór kątowy ISO 1'' ze złączką przyłączeniową na rurę de32PE +skrzynka uliczna do zasuw +teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Montaż rurociągów z rur PE 100 SDR11 o śr. zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | m | 11.54 | 0 | 0
11 | Kolano elektrooporowe z PE śr. 32 mm 90st | złącz. | 2 | 0 | 0
12 | Mufa elektroopoprowa z PE śr. 32 mm | złącz. | 2 | 0 | 0
13 | Obsypanie rurociągów do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: uwzględnić materiał | m3 | 3.299 | 0 | 0
14 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną | m | 10.02 | 0 | 0
15 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej do 90 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; | m3 | 17.187 | 0 | 0
19 | Zagęszczenie nasypów | m3 | 20.486 | 0 | 0
20 | Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku wraz z kosztem utylizacji | m3 | 5.873 | 0 | 0
| PRZYŁĄCZE i ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  | 0
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 11.101 | 0 | 0
22 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład | m3 | 8.881 | 0 | 0
23 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku; - 20% robót | m3 | 2.22 | 0 | 0
24 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.439 | 0 | 0
25 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 5.89 | 0 | 0
26 | Kolano kanalizacyjne z PCV śr. 160 mm | szt | 1 | 0 | 0
27 | Podłoża pod studzienki z recyklatu betonowego o grubości 30 cm | m3 | 0.339 | 0 | 0
28 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2m. | stud. | 1 | 0 | 0
29 | Obsypanie rurociągów do wys. 30 cm ponad poziom rury - uwaga: pozycja zawiera nakłady materiałowe | m3 | 1.931 | 0 | 0
30 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm | m | 4.39 | 0 | 0
31 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; | m3 | 5.623 | 0 | 0
32 | Zagęszczenie nasypów | m3 | 7.554 | 0 | 0
33 | Roboty ziemne wykonywane w gruncie z transportem urobku wraz z kosztami składowania | m3 | 5.478 | 0 | 0
| ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
SIECI ZEWNĘTRZNE
34 | Montaż szafy STW wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0
35 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16 | 0 | 0
36 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 25 | 0 | 0
37 | Posadowienie PPE1 | szt. | 1 | 0 | 0
38 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 261.5 | 0 | 0
39 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 65.4 | 0 | 0
40 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 196.2 | 0 | 0
41 | Ułożenie rur osłonowych Rury osłonowe karbowane dwuścienne 110mm | m | 69 | 0 | 0
42 | Ułożenie rur osłonowych do przepustu przez oczep nabrzeża i pod pomostem - rury karbowanegiętkie 75mm odporne na UV | m | 7 | 0 | 0
43 | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x25 | m | 270 | 0 | 0
44 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych W rurach YAKY 4x25 | m | 60 | 0 | 0
45 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10 | m | 152 | 0 | 0
46 | Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m/b - 0,8 kg | m | 315 | 0 | 0
47 | Rury giętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych | m | 5.5 | 0 | 0
48 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z pojedynczym wysięgnikiem | szt. | 6 | 0 | 0
49 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z podwójnym wysięgnikiem | szt. | 1 | 0 | 0
50 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 8 | 0 | 0
51 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 55W i strumieniu świetlnym 7100 Przystosowana do montażu na słupach i wysięgnikach o końcówce 60mm | szt. | 8 | 0 | 0
52 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych | m | 28 | 0 | 0
53 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 261.5 | 0 | 0
54 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie | m3 | 65.4 | 0 | 0
| SIECI ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
USUNIĘCIE KOLIZJI
55 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 13.2 | 0 | 0
56 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm | m | 13.2 | 0 | 0
57 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie | m3 | 13.2 | 0 | 0
| USUNIĘCIE KOLIZJI |  |  |  | 0
CZYNNOŚCI DODATKOWE
58 | Obsługa geodezyjna | usł. | 1 | 0 | 0
59 | Sprawdzenie i pomiary obwodów | kpl. | 1 | 0 | 0
60 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | usł. | 1 | 0 | 0
| CZYNNOŚCI DODATKOWE |  |  |  | 0
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE |  |  |  | 0
WIATA
61 | Wiaty drewniane bez ścian bocznych - zakup + montaż (posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta) | kpl. | 1 | 0 | 0
62 | (z.VIII) Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu łączone na zakładkę - montaż rynien | m | 18 | 0 | 0
63 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm | m | 6 | 0 | 0
64 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 7.5 | 0 | 0
| WIATA |  |  |  | 0
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIE
65 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe | ha | 0.21 | 0 | 0
66 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników głębokości 20 cm | m2 | 2063.5 | 0 | 0
67 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 11781 | 0 | 0
68 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2063.5 | 0 | 0
69 | Warstwa odsączająca piasek/pospółka - o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 467 | 0 | 0
70 | Warstwa odsączająca piasek/pospółka - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 241 | 0 | 0
71 | Warstwa odcinająca z piasku/pospółki - o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1343 | 0 | 0
72 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 1343 | 0 | 0
73 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3, kr. Łamane 4/31,5 - po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 241 | 0 | 0
74 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3, kr. Łamane 4/31,5 - po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1343 | 0 | 0
75 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | m2 | 708 | 0 | 0
76 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej 20x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | m2 | 1203 | 0 | 0
77 | Wypełnienie szczelin grysem kamiennym | m2 | 1203 | 0 | 0
78 | Ponowne ułożenie drogi dojazdowej do slipu z istniejącej kostki (nowa podbudowa) | m2 | 140 | 0 | 0
79 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 317 | 0 | 0
80 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 670 | 0 | 0
81 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 541 | 0 | 0
| NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
ZIELEŃ
82 | Sadzenie krzewów żywopłotowych z całkowitą zaprawą rowów - grab | szt. | 250 | 0 | 0
83 | Sadzenie krzewów żywopłotowych z całkowitą zaprawą rowów - pęcherzyca kalinolistna | szt. | 200 | 0 | 0
84 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 12 | 0 | 0
85 | Sadzenie krzewów żywopłotowych z całkowitą zaprawą rowów - berberys | szt. | 780 | 0 | 0
86 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm | ha | 0.062 | 0 | 0
87 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem | m2 | 620 | 0 | 0
| ZIELEŃ |  |  |  | 0
MAŁA ARCHITEKTURA
88 | Ławki parkowe stalowe ocynkowane dł. 1,6 m | szt | 5 | 0 | 0
89 | Dostawa i montaż pojemników do segregacji ospadów | szt. | 3 | 0 | 0
90 | Dostawa i montaż stojaków na rowery | szt. | 15 | 0 | 0
91 | Dostawa i montaż ławostołów | kpl. | 7 | 0 | 0
92 | Dostawa i montaż gabloty informacyjnej | szt. | 1 | 0 | 0
93 | Ogrodzenie placu zabaw | m | 60 | 0 | 0
| MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |  | 0
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 0
ELEMENTY CZEŚCI WODNEJ
WYKONANIE TARCZ KOWIĄCYCH ORAZ FRAGMENTÓW ŚCIĄGÓW
94 | Zakładanie ściągów kotwiących,motaż z lądu 5szt. z przegubem o śr. 42 mm l=9,4m 2szt, bez przegubu o śr. 42 mm | t | 0.37 | 0 | 0
95 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 42 mm taśma 'Denso' | t | 0.37 | 0 | 0
96 | Ustawianie żelbetowych tarcz kotwiących 160×110×20 cm, beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1 o masie do 1000 kg | szt. | 5 | 0 | 0
97 | Izolacje tarcz kotwiacych (powierzchnia odwodna) - gruntowanie powierzchni betonowych - typu Abizol 'R' - pierwsza warstwa | m2 | 8.8 | 0 | 0
98 | Izolacje tarcz kotwiacych (powierzchnia odwodna) na zagruntowanym podłożu - typu Abizol 'P' odc.C i D. | m2 | 8.8 | 0 | 0
| ELEMENTY CZEŚCI WODNEJ |  |  |  | 0
| I część [netto] |  |  |  | 0
| I część brutto] |  |  |  | 0

## TER - Woda
Tabela Elementów Rozliczeniowych
Część II - Wodna
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Roboty przygotowawze i rozbiórkowe.
1 | Usunięcie niewielkich połaci roślinności przybrzeżnej (chwasty, trawy, trzcina pospolita) wraz z warstwą ziemi urodzajnej oraz wszelkiego rodzaju śmieci i odpadów (opony, złom, drewno, elementy betonowe, plastik itp.). | ryczałt | 1 | 0 | 0
2 | Rozbiórka drewnianego pomostu wędkarskiego - o wymiarach b×L = ok. 0,8×10 m, usytuowanego w południowej strefie działki. | ryczałt | 1 | 0 | 0
3 | Rozbiórka betonowej pochylni o wymiarach b×L = ok. 2,5×12 m. Szacowana kubatura 6 m3.Rozbiórka konstrukcji żelbetowych z lądu sposobem mechanicznym | m3 | 6 | 0 | 0
| Roboty przygotowawze i rozbiórkowe. |  |  |  | 0
Roboty ziemne.
Wykopy i zasypy mechaniczne.
4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład | m3 | 96.792 | 0 | 0
5 | Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m | m3 | 96.792 | 0 | 0
6 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 96.792 | 0 | 0
7 | Zasypy gruntem pozyskanym z nadwyżek przy budowie części lądowej punktu turystyki. Formowanie i zagęszczanie nasypów. | m3 | 146.85 | 0 | 0
| Wykopy i zasypy mechaniczne. |  |  |  | 0
Wykopy i zasypy ręczne.
8 | Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m | m3 | 50 | 0 | 0
9 | Ręczne zasypywanie wykopów | m3 | 50 | 0 | 0
| Wykopy i zasypy ręczne. |  |  |  | 0
Transport mas ziemnych.
10 | Transport gruntu pozyskanego z nadwyżek przy budowie części lądowej punktu turystyki. Roboty ziemne wykonywane na odkład z transportem na odległość 100 m | m3 | 146.85 | 0 | 0
| Transport mas ziemnych. |  |  |  | 0
| Roboty ziemne. |  |  |  | 0
Konstrukcje budowli i urządzeń hydrotechnicznych.
Nabrzeże, slip i pirs.Ścianki szczelne, pal i kleszcze.
11 | Zakup i transport stalowej ścianki szczelnej h=8,0m i 9,0m, stal S355GP | kg | 50555.6 | 0 | 0
12 | Wykonanie elementów narożnikowych ze ścianki szczelnej | m | 41 | 0 | 0
13 | Pogrążanie wibromłotem z lądu stalowych ścianek szczelnych L=8 i 9m: | m | 60.6 | 0 | 0
14 | Slip. Zakup i transport pala rurowego, stal S355JOH | kg | 1649.6 | 0 | 0
15 | Slip. Pogrążanie wibromłotem pala stalowego śr. 508/12,5 mm L=10,8m | szt. | 1 | 0 | 0
16 | Zakładanie kleszczy stalowych dwustronnych pojedynczych na ścianki szczelne z ceowników o wysokości 140 mm - montaż z lądu | t | 1.913 | 0 | 0
| Nabrzeże, slip i pirs.Ścianki szczelne, pal i kleszcze. |  |  |  | 0
Nabrzeże.
17 | Zakładanie ściągów kotwiących,motaż z lądu 5szt. z przegubem o śr. 42 mm l=2,6 m 2szt, bez przegubu o śr. 42 mm | t | 0.456 | 0 | 0
18 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 42 mm taśma 'Denso' | t | 0.456 | 0 | 0
19 | Montaż pachołów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 70/10 mm | szt. | 7 | 0 | 0
20 | Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu C8/10 grubości 5 cm pod oczepami. | m3 | 1.266 | 0 | 0
19 | Ułożenie folii budowlanej oddzielającej beton konstrukcyjny oczepu od betonu podkładowego. | m2 | 19.32 | 0 | 0
20 | Deskowania denne oczepów, o dolnej krawędzi na rzędnej powyżej +-0 m montaż z lądu | m2 | 9.66 | 0 | 0
21 | Deskowanie systemowe ścian (+dylatacje) w konstrukcjach nadwodnych - nabrzeża oczepowe | m2 | 99.644 | 0 | 0
22 | Zbrojenie prętami o śr. 12-16 mm - nadbudowa oczepowa | t | 1.781 | 0 | 0
21 | Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1 z odbiorem z lądu. | m3 | 26.6 | 0 | 0
22 | Izolacje powierzchnii odlądowej oczepu zagruntowanie podłożu - typu Abizol 'R'+P | m2 | 49.19 | 0 | 0
23 | Montaż kątowników ochronnych i obramowań 60x60x6 z lądu | kg | 1613.404 | 0 | 0
24 | Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych ocynkowanych. | kg | 232.35 | 0 | 0
23 | Montaż pojedynczych belek poliuretanowych na ścianach betonowych | m | 30.2 | 0 | 0
24 | Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm | kg | 160.98 | 0 | 0
| Nabrzeże. |  |  |  | 0
Pomosty pływające i trap.
25 | Zakup, transport, prefabrykacja oraz wykonanie powłoki malarskiej zewnętrznej kolor jasnoszary, na długości min. 7 m od korony pali rurowych, stal S355JOH | kg | 10402 | 0 | 0
26 | Pogrążanie: wibromłot na pontonie pali stalowych śr. 508 mm | szt. | 4 | 0 | 0
27 | Wykopy mułu-piasku pompa typu 'Mamut' o śr. rury 150 mm | m3 | 4 | 0 | 0
28 | Betonowanie podwodne sposobem grawitacyjnym 'Contractor' z wody. Beton wypełniający pale -C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1, | m3 | 6.88 | 0 | 0
29 | Wykonanie, wyposażenie i zainstalowanie pomostów na akwenie przystani, wraz z trapem, | kpl | 1 | 0 | 0
| Pomosty pływające i trap. |  |  |  | 0
Dalby cumowniczo-odbojowe.
30 | Zakup, transport, prefabrykacja oraz wykonanie powłoki malarskiej zewnętrznej kolor jasnoszary, na długości min. 7 m od korony pali rurowych, stal S355JOH | kg | 5164.4 | 0 | 0
31 | Pogrążanie: wibromłot na pontonie pali stalowych śr. 508 mm | szt. | 2 | 0 | 0
32 | Wykopy mułu-piasku pompa typu 'Mamut' o śr. rury 150 mm | m3 | 2 | 0 | 0
33 | Betonowanie podwodne sposobem grawitacyjnym 'Contractor' z wody. Beton wypełniający pale -C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1, | m3 | 3.12 | 0 | 0
34 | Montaż odbojnic z 5 opon staroużytecznych. Opony samochodowe, średnica wew. 20", wypełnione pianką poliuretanową | szt. | 2 | 0 | 0
35 | Montaż pachołów rurowych pojedynczych wbetonowanych.Trzon pachoła: rura 168,3/11 mm, L = 70 cm. Poprzeczka pachoła: pręt 32 mm. | szt. | 2 | 0 | 0
| Dalby cumowniczo-odbojowe. |  |  |  | 0
Slip łodziowy.
36 | Montaż pachołów rurowych pojedynczych wbetonowanych.Trzon pachoła: rura 168,3/11 mm, L = 70 cm. Poprzeczka pachoła: pręt 32 mm. | szt. | 1 | 0 | 0
37 | Montaż pojedynczych belek poliuretanowych- pirs ze slipem | m | 48 | 0 | 0
38 | Montaż pojedynczych belek poliuretanowych na ścianach stalowych | m | 10 | 0 | 0
39 | Montaż odbojnic z 8 opon staroużytecznych. | szt. | 1 | 0 | 0
40 | Oczepy stalowe na ściance czołowej i bocznej | kg | 549.9 | 0 | 0
41 | Obcięcie ścianki szczelnej pod wodą. | m | 20 | 0 | 0
42 | Betonowanie podwodne sposobem grawitacyjnym 'Contractor' z wody. Beton wypełniający pale -C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1, | m3 | 2 | 0 | 0
43 | Wykonanie poduszki z geowłókniny, mocowanie szpilkami. | m2 | 132 | 0 | 0
44 | Podbudowa pod płyty lotniskowe, wypełnienie poduszki geowłókninowej: pospółka nienormowana, | m2 | 66 | 0 | 0
45 | Ułożenie płyt lotniskowych | m2 | 66 | 0 | 0
46 | Ułożenie maty ślizgowa gumowej w osi slipu: wykonać z taśmy przenośnikowej grub. 8÷16 mm, szer. 60 ÷ 80 cm. | m2 | 10.4 | 0 | 0
| Slip łodziowy. |  |  |  | 0
Pirs osłonowy slipu.
47 | Zakładanie ściągów kotwiących,motaż z lądu | t | 0.098 | 0 | 0
48 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 42 mm taśma 'Denso' | t | 0.098 | 0 | 0
49 | Montaż pachołów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 70/10 mm | szt. | 7 | 0 | 0
50 | Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu C8/10 grubości 5 cm pod oczepami. | m3 | 1.374 | 0 | 0
51 | Ułożenie folii budowlanej oddzielającej beton konstrukcyjny oczepu od betonu podkładowego. | m2 | 19.74 | 0 | 0
52 | Deskowania denne oczepów, o dolnej krawędzi na rzędnej powyżej +-0 m montaż z lądu | m2 | 9.87 | 0 | 0
53 | Deskowanie systemowe ścian w konstrukcjach nadwodnych -pirs + schody | m2 | 63.954 | 0 | 0
54 | Zbrojenie prętami o śr. 12-16 mm - nadbudowa oczepowa | t | 1.449 | 0 | 0
55 | Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1 z odbiorem z lądu. | m3 | 17.141 | 0 | 0
56 | Izolacje powierzchnii odlądowej oczepu zagruntowanie podłożu - typu Abizol 'R'+P | m2 | 35.114 | 0 | 0
57 | Montaż kątowników ochronnych i obramowań 60x60x6 z lądu | kg | 1062.574 | 0 | 0
58 | Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych. | kg | 130.64 | 0 | 0
| Pirs osłonowy slipu. |  |  |  | 0
Nawierzchnie za budowlami (nabrzeże, slip, pirs).
59 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia | m2 | 28 | 0 | 0
60 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | m2 | 89.41 | 0 | 0
| Nawierzchnie za budowlami (nabrzeże, slip, pirs). |  |  |  | 0
| Konstrukcje budowli i urządzeń hydrotechnicznych. |  |  |  | 0
Roboty elektryczne
Oświetlenie
61 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie H07BQ-F 3 x 6 mm | m | 85 | 0 | 0
62 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych H07BQ-F 3 x 6 mm | m | 85 | 0 | 0
63 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych W rurach YAKY 4x25 | m | 20 | 0 | 0
64 | Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m/b - 0,8 kg | m | 20 | 0 | 0
65 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 14 | 0 | 0
66 | Rury giętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych | m | 1 | 0 | 0
67 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy, aluminiowy anodowany, h=8m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z pojedynczym wysięgnikiem | szt. | 1 | 0 | 0
68 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach, Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany, h=4,5m; (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z pojedynczym wysięgnikiem | szt. | 1 | 0 | 0
69 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 2 | 0 | 0
70 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa architektoniczna-parkowa LED 24W 5K optyka T3w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji | szt. | 1 | 0 | 0
71 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa zewnętrzna LED 72W 5k optyka T2/T3, redukcja 31% - 48W 5k, IP66, II klasy izolacji | szt. | 1 | 0 | 0
72 | Montaż lampy na pomoście, słupek z kloszem mlecznym, LED 240, 38W 5k, posadowiony na koszu zbrojeniowym | szt. | 2 | 0 | 0
73 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych | m | 4 | 0 | 0
74 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie | m3 | 8.5 | 0 | 0
0
Roboty pogłębiarskie.
75 | Roboty pogłebiarskie.Miejsce odkładu urobku (proponowane): pole refulacyjne "D", odległość 8,5km | m3 | 700 | 0 | 0
| Roboty pogłębiarskie. |  |  |  | 0
Dokumentacja geodezyjna
76 | wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia procedury ustalenia nowej linii brzegowej oraz przeprowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego | kpl. | 1 | 0 | 0
Dokumentacja geodezyjna
| II część [netto] |  |  |  | 0
| II część [brutto] |  |  |  | 0