## PSZOK ul. Hynka
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonanie:
• dostawę i montaż kontenera socjalno-biurowego
• budowę wiaty edukacyjnej
• budowę magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
• budowę obiektu punktu przyjęć do ponownego użycia
• dostawę i montaż wagi pomostowej
• budowę wiaty na kontenery
• budowę placu manewrowego
• budowę wjazdu, drogi dojazdowej i chodników
• budowę parkingu
• budowę ścieżki edukacyjnej
• budowę instalacji fotowoltaicznej
• budowę wewnętrznej infrastruktury technicznej (wodociąg, hydrant, energetyka, kanalizacja deszczowa i
sanitarna)
• oświetlenie i monitoring terenu
• ogrodzenie terenu (brama przesuwna, furtka wejściowa, szlaban)
• budowę naziemnego zbiornika retencyjnego
• zieleń urządzona i izolacyjna
Ponadto na placu przewiduje się miejsce na:
• punkt wynajmu przyczep,
• kontener- magazyn odpadów niebezpiecznych (1 szt.),
• kontener na używaną odzież,
• kontenery na odpady budowlane w zagłębieniu,
Łącznie w PSZOK przy ul. Hynka zostanie ustawionych 15 kontenerów.
Parametry techniczne zakresu rzeczowego przedsięwzięcia prezentują się następująco:
1. PSZOK Hynka - roboty budowlane – 1 kpl.
1.1. Roboty inżynieryjne - chodniki – 110 m2
1.2. Roboty inżynieryjne - drogi i place – 2239 m2
1.3. Roboty inżynieryjne - uzbrojenie terenu – 1 szt.
1.4. Roboty inżynieryjne - budynki – 1 kpl.
2. PSZOK Hynka - wyposażenie – 1 kpl.
2.1. Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne z wyposażeniem – 1 kpl.
2.2. Kontenery DIN 30722- zestaw – 14 szt.
2.3. Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem i kasą – 1 kpl.
2.4. Wyposażenie kontenera socjalnobiurowego. Meble, sejf – 1 kpl.
2.5. Przyczepy do transportu odpadów – 2 szt.
2.6. Waga pomostowa magazynowa – 1 szt.
2.7. Waga samochodowa z oprogramowaniem i sygnalizacją świetlną – 1 szt.