## Pakiet_1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Endoproteza poresekcyjna bliższego odcinka kości udowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowej lub wersji bezcementowej składającej się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowanego w heksagonalnego w przekroju poprzeczny; b) czesci proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umozliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni konus szyjki 12/14; c) częsci łączonej pokrytej okładzina srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji: d)częsci przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwijącą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f)siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. |  |  | szt. | 20
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Endoproteza poresekcyjna dalszego odcinka kości udowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endproteza poresekcyjna końca dalszego kości udowej Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) części udowej stawowej w min. 2 rozmiarach długości, pokrytej powłoką srebra: część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu typu zamek, b) trzpieni udowych w różnych grubosciach o heksagonalnych przekroju, c) odpowiedniej ilości elementów przedłużających pokrytych powłoką srebra, w zależnosci od poziomu resekcji w min. 3 rozmiarach cała powinna być łączona za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależności od poziomu resekcji), d) części piszczelowej modularnej z trzpieniem w różnych grubościach mocowanej cementowo lub bezcementowo, e) wkładni polietylenowej, f) siatki wykonanej z włokna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Endoproteza poresekcyjna wstawki trzonu kości udowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endproteza poresekcyjna końca dalszego kości udowej Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) części udowej stawowej w min. 2 rozmiarach długości, pokrytej powłoką srebra: część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu typu zamek, b) trzpieni udowych w różnych grubosciach o heksagonalnych przekroju, c) odpowiedniej ilości elementów przedłużających pokrytych powłoką srebra, w zależnosci od poziomu resekcji w min. 3 rozmiarach cała powinna być łączona za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależności od poziomu resekcji), d) części piszczelowej modularnej z trzpieniem w różnych grubościach mocowanej cementowo lub bezcementowo, e) wkładni polietylenowej, f) siatki wykonanej z włokna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Endoproteza poresekcyjna totalna kości udowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2 cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) części proksymanej w minimum 2 długościach pokrytej powłoką srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji max. co 5 stopni, przy konusie 12/14, b) odpowiedniej ilości części pośrednich, pokrytych powłoką srebra, umożliwiających dopasowanie wysokości resekcji w min. 4 długościach reduktorów oraz części łaczącej, c) części udowej stawowej w min. 2 rozmiarach długości, pokrytej powłoką srebra; część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu typu zamek, d) cęści piszczelowej modularnej w trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzonej cementowo lub bezcementowo, e) wkładki polietylenowej, f) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Elementy endoprotezy powinny być łączone za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależności od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodorowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza składająca się z: a) trzpienia cementowanego lub bezcementowego b) panweki o średnicy 50, 54, 60 mm. c) wkładu polietylenowego z 15 stopniowym offsetem d) głowy tytanowej z powłoką TiN e) śruby łączącej trzpień i czaszę panewki |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielokości resekcji min. Co 2 cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z a) częsci udowej stawowej w min 2 długościach, pokrytej powłoką srebra: część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpwoiedniego mechanizmu typu zamek, b) trzpieni udowych w różbych grubościach o heksagonalnym przekroju, w wersji cementowej i bezcementowej, c)odpowiedniej ilości elementów przedłużających i części łączącej pokrytych powłoką srebra, zaleznie od poziomu (wielkości) resekcji, d) cześci piszczelowej, modularnej pokrytej powłoką srebra, e) części łączącej w min. 2 długościach, pokrytej powłoką srebra, f) odpowiedniej ilości części przedłużających w min. 3 rozmiarach, pokrytych powłoką srebra, zależnie od poziomu (wielkości resekcji, g) wkładki polietylenowej, h) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiajacej doszycie tkanek miekkich, i) trzpieni piszczelowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju w wersji cementowej i bezcementowej, Elementy endoprotezy powinny być łączone za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależności od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 5
| Wymagania użytkownika: | [5 empty] | ……………………………………………………
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | (Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Endoproteza poresekcyjna części bliższej kości piszczelowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2 cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) części udowej stawowej w jednym rozmiarze; część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu typu zamek, b)trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju, c) części piszczelowej modularnej pokrytej powłoką srebra, d) części łączącej piszczelowej w min. 2 długościach, pokrytej powłoką srebra, e)odpowedniej ilości części przedłużających w min. 3 rozmiarach pokrytych powłoką srebra, zależnie od poziomu (wielkości) resekcji, f) wkładni polietylenowej, g) siatki wykonanej z włókna PET (polyetylenterephtalat), umożliwiającej doszycie tkanek miękkich, h) trzpieni piszczelowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju w wersji cementowej i bezcementowej, Elementy endoprotezy powinny być łączone za pomoca odpowiedniej ilości śrub w zalezności od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Endoproteza poresekcyjna części bliższej kości piszczelowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z : a) części udowej stawowej w jednym rozmiarze; część udowa powinna być łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu typu zamek b) trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju, c)części piszczelowej modularnej pokrytej powłąką srebra, d) części łączącej piszczelowej w min. 2 długościach, pokrytej powłoką srebra e) odpowiedniej ilości części przedłużających w min. 3 rozmiarach, pokrytych powłoka srebra, zależnie od poziomu (wielkości) resekcji f) wkładki polietylenowej g) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiające doszycie tkanek miękkich h) trzpieni piszczelowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju w wersji cementowej i bezcementowej, Elementy endoprotezy powinny być łączone za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależności od poziomu resekcji |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Endoproteza poresekcyjna bliższego odcinka kości ramiennej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkości resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wersji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z : a) głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną b)trzpienia ramiennego o przekroju heksagonalnym w różnych grubościach, c)części proksymalnej pokrytą powłoka srebra, d) odpowedniej ilości części przedłuzających pokrytych powoką srebra, w min. 3 długościach zaopatrzonych w mechanizm umozliwiający ustawienie kąta antetorsji max. co 5 stopni e)siatki wykonanej z włokna PET (polyethylenterephtalat), umożliwiające doszycie tkanek miekkich, Elementy endoprotezy powinny być łączona za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zalezności od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Endoproteza poresekcyjna końca bliższego kości ramiennej - panewka łopatki w wersji odwróconej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elementy składowe: a) glenoid bezcementowy b)głowa odwrócona barku c)powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona d)śruby gąbczaste |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Endoproteza poresekcyjna dalszego odcinka kości ramiennej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkosci resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wresji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) trzpienia ramiennego w wersji cementowej lub wersji bezcementowej, w różnych grubościach o przkroju heksagonalnym, b) elementu kotwiczącego do kości łokciowej w wersji cementowej lub wersji bezcementowej, c) odpwowiedniej ilości części przedłużających pokrytych powłoką srebra w min. 3 długościach, zaopatrzonych w mechanizm ustawienia kąta antetorsji max. co 5 stopni, d) elementu dystalnego kości ramiennej zaopatrzonego w mechanizm zawiasowy - łączący z elementem kości łokciowej e)siatki wykonanej w włókna PET (polyethylenterephtalat), umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Elelemnty endoprotezy powinny być łączone za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależnosci od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Endoproteza totalnej resekcji kości ramiennej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Modularna endoproteza pozwalająca na wykonanie różnych wielkosci resekcji min. Co 2cm, powinna występować w wresji cementowej lub bezcementowej i musi składać się z: a) głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną, b) elementu kotwiczącego do kości łokciowej w wersji cementowej i bezcementowej, c) części proksymalnej pokrytej powłoką srebra, d) odpowiedniej ilości części przedłużających pokrytych powłoką srebra, zaopatrzonych w mechanizm ustawienia kąta antetorsji max. co 5 stopni z możliwością przedłużenia o częśc dystalną, aż po opcję całkowitą, e) elementu dystalnego kości ramiennej zaopatrzonego w mechanizm zawiasowy, łaczonący z elementem kości łokciowej, f) reduktorów pokrytych powłoką srebra w min. 2 długosciach, g) siatki wykonanej w włókna PET (polyethylenterephtalat), umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Elelemnty endoprotezy powinny być łączone za pomocą odpowiedniej ilości śrub w zależnosci od poziomu resekcji. |  |  | szt. | 5
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Endoproteza poresekcyjna całkowita kości ramiennej - odwrócona panewka stawu ramiennego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elementy składowe: a) glenoid bezcementowy b)głowa odwrócona barku c)powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona d)śruby gąbczaste |  |  | szt. | 3
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana, opcjonalnie hipoalergiczna składająca się z : -Elementu udowego anatomicznego kłykciowego w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowej i bezcementowej wykonannego ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve -Elementu piszczelowego w minimum 4 rozmiarach w wersji cementowej i bezcementowej wykonanej ze stopu CoCrMo z możliwościa zastosowania augmentów i sleeve, -Wkładki polietylenowej dostosowanej do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB -Zamka łączącego element udowy z piszczelowym -Adaptera offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6 mm. -Trzpienia uniwersalnego udowego i piszczelowego cementowanego o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowego o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28mm w długości 125mm i bezcementowego 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 150, 200, 250 mm -Augmentów udowych dystalnych -Augmentów udowych tylnych -Augmentów piszczelowych jednostronnych -Augmentów piszczelowych obustronnych -Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3D, -Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate, wykonane techniką 3D, - Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D, -Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D |  |  | szt. | 5
2 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (sleev) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 Di stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D |  |  | szt. | 10
3 | Stożki uzupełniające piszczelowe matafizjalne (Sleev) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe, lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D. |  |  | szt. | 10
4 | Spacer do uzupełniania ubytków kostnych w panewce; wykonane ze stopu tytanowego o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegracji (beleczki w strukturze spacera o średnicy 330-390 um. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10mm, 15mm i 20mm dla każdej z czterech średnic (54mm, 58mm, 62mm, 66mm). |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trzpień typu Wagnera ( Srożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długosciach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najduższej posiadający dostalne otwory umozliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnichach 12, 14, 16, 18mm |  |  | szt. | 10
2 | Element Przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjnie odtworzenie długosci protezy |  |  | szt. | 30
3 | Część proksymalna w dwóch opacjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32mm i 42mm, posiadająca konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni |  |  | szt. | 10
4 | Element krętarza w dwóch opacjach długości 40 mm i 50 mm |  |  | szt. | 10
5 | Śruba o długości od 40 mm - 125 mm |  |  | szt. | 20
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - Panewka rewizyjna bezcementowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadające ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 - 62 mm. |  |  | szt. | 10
2 | Zaślepka centralna przystosowane dla wkładu polietylenowego i dwumobilnego |  |  | szt. | 10
3 | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z4mm offsetem. |  |  | szt. | 10
4 | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 - 65 mm |  |  | szt. | 20
5 | Wkładka dwumobilna pokryta okładziną ceramiczną dostosowany do głów polietylenowych 38, 42, 44, 46 mm |  |  | szt. | 10
6 | Głowa polietylenowa 38, 42, 44, 46 mm, z witaminą E. |  |  | szt. | 10
7 | Śruba mocująca |  |  | szt. | 20
8 | Panewka dwumobilna - Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm - 64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64 ze skokiem co 2 mm. Głowa wykonana z polietylenu z witamina E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. |  |  | szt. | 20
9 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 40mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm i 22mm |  |  | szt. | 50
10 | Głowa metalowa 22 i 28mm |  |  | szt. | 50
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17 - Endoproteza stawu barkowergo modularna anatomiczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy o długościach 60, 120,180,240mm o średnicach od 10mm do 16mm co 1mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120mm i średnicach 6,8,10,12 mm |  |  | szt. | 10
2 | Cześć przynasadowa tytanwa w długościach 30, 40 mm oraz urazowa |  |  | szt. | 10
3 | Element przedłużający tytanowy o długościach 5, 7,5, 10mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawieie rotacji co 5 stopni. |  |  | szt. | 10
4 | Śruba łączącao średnicy 6mm z powłoką TiN |  |  | szt. | 10
5 | Element Głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną cermaiczną TiN o średnicy 44, 47, 50, 53mm w grubościach 14, 17, 20mm ekscentrycznie umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. |  |  | szt. | 10
6 | Glenoid cementowany PE (panewka cementowana) |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_18
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18 - Endoproteza stawu barkowego odwrócona
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40mm oraz urazowa |  |  | szt. | 15
2 | śruba łącząca o średnicy 6mm z powłoką TiN |  |  | szt. | 15
3 | Glenoid bezcementowany wykonany z elementu pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcenia do panewki stawu barkowego |  |  | szt. | 15
4 | Element przedłużający tytanowy w długościach 5, 7,5, 10mm umozliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe dopasowanie rotacji co 5 stopni |  |  | szt. | 15
5 | Trzpień bezcementowy tytanowy o długościach 60, 120,180,240mm o średnicach od 10mm do 16mm co 1mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120mm i średnicach 6,8,10,12 mm |  |  | szt. | 15
6 | Odwrócona kapawykonana ze stopu wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i długościach szyjki |  |  | szt. | 15
7 | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm |  |  | szt. | 15
8 | Śruba gąbczasta do stabilizacji kątowej 3 szt. |  |  | szt. | 15
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_19
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - Endoproteza głowy kości promieniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3 typy trzpienia o wymiarze kołnnierza 2mm, 3,5mm, 7,5mm pozwalają dostosować system do różnycch rozmiarów ubytku lub utraty kości. Trzpień dostępny w wersji bezcementowej wykonananej ze stopu tytanu i cementowanej CoCrMo, każda o długości każda o długości 35mm i 50mm oraz w średnicach 6 i 8mm |  |  | szt. | 10
2 | Głowa kości promieniowej w 2 rozmiarach 19 i 22mm wykonana ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną TiN zawierającą polietylenowy mechanizm zatrzaskowy. Dzięki modularnemu elementowi głowy umożliwia sródoperacyjną regulację napięcia stawu w sposób ciągły do 5mm. Samocentrująca głowa może się wychylać z połoenia neutralnego od -24 stopni i do +24 stopni. |  |  | szt. | 10
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Elementy stabilizatora zewnętrznego kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli |  |  | szt. | 4
2 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli |  |  | szt. | 8
3 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4 mm, 5mm, 6 mm) stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli |  |  | szt. | 8
4 | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm), stal anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu |  |  | szt. | 4
5 | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) stal anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu |  |  | szt. | 8
6 | Klamra przystawowa, w kolorze beżowym, na groty ø3 |  |  | szt. | 2
7 | Klamra do miednicy, na max 3 groty, kodyfikacja kolorystyczna |  |  | szt. | 2
8 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra odwrócona pręt-grot (ø8 mm/ø4mm, 5mm, 6 mm) stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli |  |  | szt. | 2
9 | Łącznik odgięty dostępny w dwóch opcjach:0°, 30° (ø8 mm) umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową |  |  | szt. | 8
10 | Łącznik odgięty dostepny w dwóch opcjach:0°, 30° (ø5 mm) umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową |  |  | szt. | 8
11 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø8 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm) |  |  | szt. | 24
12 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø5 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300mm) |  |  | szt. | 24
13 | wkrętak do grotowkrętów ø1.65, 2 / ø3, 4 / ø5, 6 |  |  | szt. | 3
14 | pokrętło do klamer |  |  | szt. | 2
15 | Grotowkręty kostne samogwintujące, samowiercące, stal austenityczna (ø1.65/2mm, 2 mm dł.45 mm) średnice gwintu-10-50mm |  |  | szt. | 20
16 | Grotowkręty kostne samogwintujące, samowiercące, stal austenityczna (ø3-4 mm dł. 60-180 mm) średnice gwintu-10-50mm |  |  | szt. | 20
17 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, samowiercące i samogwintujące (ø5 mm, 6 mm, dł. 120-250 mm) średnice gwintu 30-80mm |  |  | szt. | 40
18 | Grotowkręty kostne stalowe,ze stali austenitycznej, dwustronne ,ø 4/5 mm, długość: 250 x50 mm, ø 5/6 mm długość: 300x40 mm |  |  | szt. | 20
19 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, samowiercące, hybrydowe o zmiejszonej średnicy gwintu ø 4/5 mm, długość 150x40mm, ø 3/5 mm, długość 120x20 mm |  |  | szt. | 20
20 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, samowiercące, hybrydowe - o zmiejszonej średnicy gwintu, gąbczaste ø5/6 mm 250x70 |  |  | szt. | 20
21 | Grotowkręty kostne tytanowe, ø5 mm x 120,150,180 |  |  | szt. | 20
Wymagania użytkownika:
| komplet instrumentarium - nieodpłatne użyczenie, wymiana zużytych narzędzi. | [5 empty] | ……………………………………………………
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | (Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_21
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21 - Stabilizacja miednicy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. |  |  | szt. | 20
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm . Ilość otworów w płycie łukowej: 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 ilość otworów w płycie prostej : 2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22, rozstaw otowrów w płytach prostych 12mm lub 16mm, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa |  |  | szt. | 40
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ř 3,5mm dł. śruby 10-120 mm |  |  | szt. | 220
4 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ř 6.5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. śruby 30-150 mm |  |  | szt. | 40
5 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ř 6.5 mm, dł. gwintu 32 mm dł. śruby 45-150 mm |  |  | szt. | 40
Wymagania użytkownika:
| instrumentarium na wezwanie - dostawa do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_22
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22 - Syntetyczny substytut kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 5 cm3 |  |  | szt. | 10
2 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5mm, 15 cm3 |  |  | szt. | 10
3 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 10 cm3 |  |  | szt. | 15
4 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 3mm, 30 cm3 |  |  | szt. | 20
5 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci lasek 5x5x20mm |  |  | szt. | 5
6 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości 7x11x0,6 cm |  |  | szt. | 1
Wymagania użytkownika:
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_23
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23 - Druty Kirschnera
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Drut Kirschnera – trójgraniec średn. 0,8-1,4mm, L- 150mm-310mm |  |  | szt. | 400
2 | Drut Kirschnera – trójgraniec średn. 0,8-1,4mm, L- 150mm-310mm, ścięte dwustronnie |  |  | szt. | 200
3 | Drut Kirschnera – trójgraniec średn. - 1,5mm, L- 150mm-310mm |  |  | szt. | 200
Wymagania użytkownika:
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_24
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24 - Ostrza i cement kostny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza przenaczone do ciecia kosci i tkanki twardej wokół styku kosci z panewką, w pelni mechanicznego usuwania dobrze osadzonych bezcementowych panewek hemisferycznych biodra. Jednorazowosterylny zestaw, sklada się z krótkiego i dlugiego ostrza. Wymagane dedykowane instrumentarium w postaci napedu mechanicznego wraz z nasadkami,szablonami i akumulatorami. |  |  | szt. | 20
2 | Cement kostny z antybiotykiem 40g |  |  | szt. | 250
Wymagania użytkownika:
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_25
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.25
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa misa do mieszania cementu |  |  | szt. | 250
2 | Jednorazowa strzykawka do podawania cementu |  |  | szt. | 40
Wymagania użytkownika:
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet_26
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-11/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26 - Drut do cerklarzu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Drut do cerklarzu 0,7-0,8/10m |  |  | szt. | 2
2 | Drut do cerklarzu 1,0/10m |  |  | szt. | 3
3 | Drut do cerklarzu 1,2/10m |  |  | szt. | 4
4 | Drut do cerklarzu 1,5/10m |  |  | szt. | 3
5 | Drut do cerklarzu 2,0/10m |  |  | szt. | 2
Wymagania użytkownika:
| depozyt w siedzibie Zamawiającego | [5 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)