Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zwraca się z zapytaniem ofertowym o naprawę uszkodzonych modułów siłowni telekomunikacyjnych różnych typów wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach.

# Zadanie nr 1

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa Inwertorów typ. FUG 230/1,8 (moduł siłowni WSZ-06-02, producent Telzas sp. Zo.o. Szczecinek) **w liczbie 2 sztuk.**

# Zadanie nr 2

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa prostowników Typ PDB 48/17-800W (do siłowni WSZ-06-02, Telzas) w **liczbie 19 sztuk.**

# Zadanie nr 3

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa sterowników MSS01-03 (moduł siłowni WSZ-06-02, Telzas) **w liczbie 13 sztuk.**

# Zadanie nr 4

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa sterowników MSS01-03 (moduł siłowni WSZ-06, Telzas) w liczbie **1 sztuka.**

# Zadanie nr 5

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa prostowników Flatpack 1500 48V/31A 230Vac (producent siłowni - ELTEK) **– łącznie 8 sztuk.**

# Zadanie nr 6

Weryfikacja aktualnego stanu i naprawa inwertera TSI-EPC 48V-230VAC-BRAVO, typ FUH 230/2,5 2000W/2500VA - komunikat w nadzorze „uszkodzony wentylator inwertera” **- 1 sztuka.**

**UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Wykonawca ma prawo składać oferty na jedno, kilka lub wszystkie zadania, przy czym każde zadanie musi być wycenione osobno.
2. Rozstrzygnięcie dla poszczególnych zadań będzie niezależne od innych i podyktowane w 100% kryterium ceny.
3. Ostateczny termin wykonania zlecenia musi nastąpić w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

**WYMAGANIA GWARANCYJNE, SERWISOWE, WARUNKI ZAPŁATY**

1. Naprawiony sprzęt musi być objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach określonych w pkt. 1, przy czym wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny uwzględniający wszelkie koszty w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji.
3. Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów, wolnych od wad materiałowych i montażowych.
4. Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad, po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta funkcjonalności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i jego dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, w dni robocze w godz. 8-15.
6. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP faktury. Termin płatności - 30 dni.
7. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Daniela Michalika tel. 47 7515519, 47 7515511, adres mailowy: daniel.michalik@bg.policja.gov.pl