- Radom, dnia 28.05.2021 roku

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:  In.III.271.4.2021

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom- Firlej”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 25.05.2021r.otrzymał dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„1. W związku z chęcią udziału w postępowaniu i zapoznaniu się z szczegółowo z dokumentacją projektową prosimy o wyjaśnienie w sprawie zastosowania opraw L1 - driver centralny w ilości ok 508 szt, których nie ma na rynku elektrycznym, są to lampy dopiero wymyślone- zaprojektowane przez projektanta. Informujemy, iż po wysłaniu kilku zapytań do różnych producentów, nikt nie podejmie się produkcji takich lamp, do których trzeba później stworzyć atesty, certyfikaty. Prosimy o odniesienie się do powyższego problemu i przesłanie wyjaśnień z biura projektowego na jakiej bazie opracowywało powyższe lampy.

2. W opisie jest opisana listwa L6 , zaś brak takiej lampy w obmiarze. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„W nawiązaniu do postępowania proszę o przesunięcie terminu składania oferty do 09.06.2021r. w celu złożenia rzetelnej oferty na to zamówienie.”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Ad 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie dot. opraw L1.

Ad 2:

Listwa L6 nie jest ujęta w przedmiarach i nie jest elementem zamówienia, tym samym nie należy jej uwzględniać przy kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację SWZ w proponowanym zakresie. Niezależnie od powyższego dokonuje się modyfikacji treści SWZ dot. wydłużenia terminu składania ofert, w następstwie odpowiedzi na zapytanie nr 1.

- Zamawiający -działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i ust. 3 Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- Ograniczeniu ulega zakres rzeczowy niniejszego zamówienia w części elektrycznej, w ten sposób, iż odstępuje się od realizacji 508 sztuk opraw oświetleniowych typu L1 (wszystkie oprawy służące podświetleniu ścian wewnętrznych komnat kolumbarium) wraz z ich częścią instalacyjną i służącym im osprzętem.

Tym samym wskazanego w dokumentacji projektowej zakresu robót dot. w/w elementów nie należy uwzględniać przy kalkulacji ceny ofertowej (dodatkowo Zamawiający unieważnia wszelkie dotyczące pozycje w przedmiarach robót dot. w/w elementów).

Równocześnie Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dot. pozostałych opraw ujętych w dokumentacji projektowej.

- w § 12 w pkt 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z:

„01.07.2021 roku ”

na:

„07.07.2021 roku”

- w § 13 w pkt 7 SWZ zmienia się termin składania ofert z:

„02.06.2021 roku do godz.  1000”

na:

„08.06.2021 roku do godz.  1000”

- w § 13 pkt 14 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:

„02.06.2021 roku o godz. 1100”

na:

„08.06.2021 roku o godz.  1100”.

- Przedmiotowa modyfikacja -w zakresie wyłączenia z przedmiotu zamówienia realizacji opraw L1 wraz z częścią instalacyjną i osprzętem- uzasadniona jest koniecznością zwiększenia konkurencyjności w niniejszym zamówieniu.

Modyfikacja treści SWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

- PREZYDENT MIASTA RADOMI