Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (dalej także „ZPWiK sp. z o.o.”).

- Szczegółowy opis obiektów Zamawiającego wraz z określeniem szacunkowego zapotrzebowania ilości energii elektrycznej oraz pozostałe dane niezbędne do przygotowania oferty opisano w tabeli  nr 1 i tabeli nr 2 (poniżej).

- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 09310000.

Termin wykonania zamówienia

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2024 tj. do dnia 31.12.2024 roku.

TABELA NR 1

| Lp. | Grupa taryfowa | Przedmiot zamówienia | Średnie zużycie w MWh w okresie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B23 | Szczyt przedpołudniowy | 1 650 |
|  |  | Szczyt popołudniowy | 1 200 |
|  |  | Reszta doby | 6 500 |
| 2 | C23 | Szczyt przedpołudniowy | 150 |
|  |  | Szczyt popołudniowy | 100 |
|  |  | Reszta doby | 530 |
| 3 | C21 | Całodobowo | 420 |
| 4 | C11 | Całodobowo | 750 |
| Razem | 11 300 |

TABELA NR 2

| L.p. | Obiekt Zamawiającego | Nr PP ewidencyjny | Nr. ewid. GZE /nr punktu poboru | Taryfa | Nr licznika | Moc przyłączeniowa /kW/ | Moc umowna /kW/ | Zabezpieczenie przedlicznikowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dubiela przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela PARK | 02/0992159 | 590322400200526167 | C11 | A322056175816 | 35 | 35 | 63A |
| 2 | Dubiela przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela PARK | 02/0992128 | 590322400200176454 | C11 | A322056179960 | 35 | 35 | 63A |
| 3 | Miczurina, 41-800 Zabrze, ul. Miczurina 50 | 02/0007115 | 590322400200730137 | C11 | 90315558 | 13,8 | 12,5 | 20A |
| 4 | Olsztyńska, 41-800 Zabrze, ul. Olsztyńska 6 | 02/0013073 | 590322400200225022 | C11 | 19335251 | 17,3 | 10 | 25A |
| 5 | Piasek, 41-800 Zabrze, ul. Styki 2 | 02/0018056 | 590322400200119550 | C11 | A322056179950 | 40 | 38,5 | 63A |
| 6 | Borsig Mikosza, 41-800 Zabrze, ul. Mikosza 4 | 02/0201052 | 590322400200059184 | C11 | A322056177784 | 40 | 40 | 63A |
| 7 | Koziołek, 41-800 Zabrze, ul. Kasprowicza 2 | 02/0203056 | 590322400200136656 | C11 | A322056177820 | 22,1 | 17,7 | 32A |
| 8 | Kondratowicza 15A, 41-800 Zabrze, ul. Kondratowicza 15A | 02/0449119 | 590322400200337572 | C11 | 91663671 | 2,7 | 6 | 4A |
| 9 | Opawska przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Opawska 17 | 02/0451079 | 590322400200716049 | C11 | 91576896 | 15 | 15 | 25A |
| 10 | Opawska przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Opawska 17 | 02/0451085 | 590322400200449152 | C11 | 91576909 | 13,9 | 13,9 | 63A |
| 11 | Gawrona, 41-800 Zabrze, ul. Gawrona 1 las | 02/0452075 | 590322400200938069 | C11 | A322056175873 | 27,7 | 25,5 | 40A |
| 12 | Tarnopolska przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Tarnopolska | 02/0871111 | 590322400200416437 | C11 | 71015772 | 11 | 11 | 16A |
| 13 | Tarnopolska przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Tarnopolska | 02/0871122 | 590322400200732605 | C11 | 70677630 | 11 | 11 | 16A |
| 14 | Łąkowa przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Łąkowa 18 | 02/0883057 | 590322400200552470 | C11 | A322056175119 | 34,6 | 32 | 50A |
| 15 | Łąkowa przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Łąkowa 18 | 02/0883060 | 590322400200224834 | C11 | A322056175113 | 34,6 | 32 | 50A |
| 16 | Kasztanowa, 41-800 Zabrze, ul. Kasztanowa 1 | 02/0889019 | 590322400200734944 | C11 | A322056238618 | 22,1 | 20 | 32A |
| 17 | Badestinusa przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Badestinusa 128 | 02/0889020 | 590322400200949829 | C11 | A322056237315 | 20 | 20 | 32A |
| 18 | Badestinusa przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Badestinusa 128 | 02/0889023 | 590322400200047389 | C11 | A322056237331 | 20 | 20 | 32A |
| 19 | Witosa przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Witosa obok 8A | 02/0889038 | 590322400200293090 | C11 | A322056178695 | 35 | 35 | 63A |
| 20 | Witosa przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Witosa obok 8A | 02/0889021 | 590322400200317710 | C11 | A322056238634 | 35 | 35 | 63A |
| 21 | Hallera przyłącze nr 1, (Na Lesie, Okulickiego), 41-800 Zabrze, ul. Okulickiego 24 | 02/0889022 | 590322400200491199 | C11 | 91602611 | 17,3 | 14,5 | 25A |
| 22 | Hallera przyłącze nr 2, (Na Lesie, Okulickiego), 41-800 Zabrze, ul. Okulickiego 24 | 02/0889037 | 590322400200258044 | C11 | 91487381 | 14,5 | 14,5 | 25A |
| 23 | Rybnicka, 41-800 Zabrze, ul. Rybnicka 0 | 02/449165 | 590322400200272699 | C11 | 91663687 | 5 | 5 | 10A |
| 24 | Łączna przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Sitki 90 | 02/0013131 | 590322400200831292 | C11 | A322056175260 | 36 | 36 | 63A |
| 25 | Łączna przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Sitki 90 | 02/0013146 | 590322400200371071 | C11 | A322056175276 | 36 | 36 | 63A |
| 26 | Kondratowicza 8B, 41-800 Zabrze, ul. Kondratowicza 8 B | 02/0449453 | 590322400200920187 | C11 | 91450270 | 13,8 | 13,8 | 20A |
| 27 | Kawika, 41-800 Zabrze, ul. Kawika 32A (34) | 02/0668049 | 590322400200068070 | C11 | 91404988 | 13,9 | 13,9 | 25A |
| 28 | Twardowska, 41-800 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 9 | 02/1000323 | 590322400200915893 | C11 | 71598649 | 11 | 8 | 16A |
| 29 | Heweliusza, 41-800 Zabrze, ul. Heweliusza 13 | 02/0891155 | 590322400200510524 | C11 | A322056175141 | 22,1 | 21,1 | 32A |
| 30 | Andersa, 41-800 Zabrze, ul. Andersa 75 | 02/0008135 | 590322400200856837 | C11 | 90320662 | 6,9 | 6,9 | 10A |
| 31 | Bytomska 0-Młyńska, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 0 | 02/0203146 | 590322400200871823 | C11 | A322056104722 | 22,1 | 19 | 32A |
| 32 | Jaskółcza, 41-800 Zabrze, ul. Jaskółcza 0 | 02/0454430 | 590322400200637344 | C11 | A322056239467 | 22,1 | 17,5 | 32A |
| 33 | Paderewskiego - Knosały, 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 0 | 02/0013002 | 590322400200145931 | C11 | A322056171173 | 40 | 40 | 63 |
| 34 | Trębacka, 41-800 Zabrze, ul. Trębacka 9 | 02/0207052 | 590322400200781023 | C11 | 91663661 | 11,1 | 11,1 | 20A |
| 35 | Biniasa, 41-800 Zabrze, ul. Biniasa 3 | 02/0214119 | 590322400200598515 | C11 | 94901817 | 4,1 | 4 | 6A |
| 36 | Zachód, 41-806 Zabrze, ul. Nad Kanałem (Wolności0) | 02/0453083 | 590322400200234895 | C11 | A322056083114 | 34,6 | 32,9 | 50A |
| 37 | Oszka, 41-800 Zabrze, ul .Oszka 2 | 02/0018078 | 590322400200828889 | C11 | 94902115 | 5 | 5 | 10A |
| 38 | Zonna, 41-800 Zabrze, ul. Zonna 17 | 02/0891195 | 590322400200025271 | C11 | 94554332 | 7 | 7 | 16A |
| 39 | Trocera przył.2, 41-800 Zabrze, ul. Trocera 0 | 02/2462196 | 590322400200239142 | C11 | A322056157064 | 40 | 40 | 63 |
| 40 | Trocera przył.1, 41-800 Zabrze, ul. Trocera 0 | 02/2462194 | 590322400200239135 | C11 | A322056157048 | 40 | 40 | 63 |
| 41 | Rogoźnicka przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Rogoźnicka 40 | 02/0159006 | 590322400200461949 | C11 | 62673979 | 15 | 15 | 25A |
| 42 | Botaniczna, 41-800 Zabrze, ul. Botaniczna 0 | 02/0214127 | 590322400200267596 | C11 | 62682356 | 15 | 15 | 25 |
| 43 | Ślązak, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 63 | 02/0451313 | 590322400200273061 | C11 | 2681991 | 7 | 7 | 16A |
| 44 | Hagera przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Na Piaskach | WO-2-182 | 590322400200117112 | C23 | 50315910 | 160 | 95 | 630A |
| 45 | Hagera przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Na Piaskach | WO-2-182 | 590322400200857490 | C23 | 50315845 | 160 | 95 | 630A |
| 46 | Jagodowa, 41-800 Zabrze, ul. Jagodowa | WO-2-376 | 590322400200325098 | C21 | 94520791 | 80 | 70 | 120A |
| 47 | Kondratowicza, 41-800 Zabrze, ul. Kondratowicza | WO-2-370 | 590322400200730236 | C21 | 94749838 | 105 | 40 | 120 A |
| 48 | Rokitnica–Filtry przył. nr 1, 41-808 Zabrze, ul. Filtry | WO-2-302 | 590322400200741799 | B23 | 04359979 | 300 | 105 |  |
| 49 | Rokitnica – Filtry przył. nr 2, 41-808 Zabrze, ul. Filtry | WO-2-302 | 590322400200098626 | B23 | 04360016 | 300 | 105 |  |
| 50 | Lompy, 41-806 Zabrze, ul. Lompy 76-78 | 02/0700005 | 590322400200216358 | C11 | 63192296 | 5 | 5 | 10 A |
| 51 | Asnyka, 41-800 Zabrze, ul. Asnyka nr dz. 946/216 | 02/0662010 | 590322400200664951 | C11 | A322056176113 | 35 | 35 | 63 A |
| 52 | Rogoźnicka przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Rogoźnicka | 02/0159007 | 590322400200786622 | C11 | 90408628 | 15 | 15 | 63 |
| 53 | Majnusza, 41-800 Zabrze, ul. Majnusza | 02/0668207 | 590322400200805347 | C11 | 70179983 | 7 | 7 | 16 A |
| 54 | Paderewskiego NOWA, 41-810 Zabrze, ul. Paderewskiego 2 | 02/0013157 | 590322400200077041 | C11 | 72125080 | 6 | 6 | 6 A |
| 55 | Maciejów, przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Nad Kanałem Grunwaldzka | 02/0992159 | 590322400200875357 | C23 | 87064592 | 85 | 85 | 100A |
| 56 | Maciejów, przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Nad Kanałem Grunwaldzka | 02/0992128 | 590322400200351011 | C23 | 97740372 | 85 | 85 | 100A |
| 57 | Kasprowicza, 41-800 Zabrze, ul. Kasprowicza dz. 1447/24 | 02/0203123 | 590322400200444652 | C11 | 90662519 | 6 | 6 | 10 A |
| 58 | Bytomska, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 57 | 02/0205176 | 590322400200343931 | C11 | 70815406 | 14 | 14 | 25A |
| 59 | Żywiecka, 41-810 Zabrze, Ul. Żywiecka dz.4088/7 | 02/0013162 | 590322400200151062 | C11 | 90865526 | 14 | 14 | 25A |
| 60 | Wosia, 41-814 Zabrze, Przy ul. Ks. Michała Wosia dz.1884/50 | 02/0649056 | 590322400200975934 | C11 | 96593708 | 4 | 4 | 10A |
| 61 | 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, Ul. 3 Maja 93 |  | 590322400200054677 | C11 | 72188169 | 11,5 | 11,5 | 20A |
| 62 | Gwarecka 41-808 Zabrze, ul. Gwarecka, dz. nr 208/15 |  | 590322400200980778 | C11 | 93646018 | 13 | 13 | 25A |
| 63 | Bytomska Schronisko, 41-803 Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30 |  | 590322400200766433 | C21 | 4057348 | 45 | 45 | 80A |
| 64 | Na Piaskach, 41-800 Zabrze, ul. Na Piaskach, dz. nr 136/4 |  | 590322400201009317 | C11 | 26119455 | 2,2 | 2,2 | 6A |
| 65 | Na Piaskach, 41-800 Zabrze, ul. Na Piaskach, dz. nr 136/4 |  | 590322400201015592 | C11 | A30228288716 | 2,2 | 2,2 | 6A |
|  | PRZEPOMPOWNIE WODY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Helenka, 41-819 Zabrze, ul. Jordana 33 | 02/0005021 | 590322400200922105 | C11 | A322056238635 | 40 | 40 | 63A |
|  | HYDROFORNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sobieskiego, 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego 23 | 02/0202002 | 590322400200971127 | C11 | A322056271844 | 40 | 40 | 63 |
| 2 | Sobieskiego, 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego 23 | 02/0202003 | 590322400200328907 | C11 | A322056271820 | 40 | 40 | 63 |
| 3 | Heweliusza–Kopernik, 41-800 Zabrze, ul. Heweliusza | WO-2-368 | 590322400200875388 | C21 | 94520769 | 35 | 35 | 35A |
| 4 | Barbary –Kowalska, 41-800 Zabrze, ul. Barbary 14 | 02/0433328 | 590322400200734678 | C11 | A322056175202 | 17,3 | 16,5 | 25A |
|  | OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śródmieście przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Pestalozziego 10 | WO-2-275 | 590322400200784604 | B23 | 94883967 | 700 | 600 |  |
| 2 | Śródmieście przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Pestalozziego 10 | WO-2-275 | 590322400200695016 | B23 | 94883968 | 700 | 550 |  |
| 3 | Mikulczyce przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, ul. Leśna 168 | WO-2-037 | 590322400200509702 | B23 | 94385132 | 210 | 210 |  |
| 4 | Mikulczyce przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, ul. Leśna 168 | WO-2-037 | 590322400200857377 | B23 | 94385158 | 210 | 210 |  |
|  | UJĘCIA WODY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUW Grzybowice- Badestinusa przyłącze nr 1, 41-800 Zabrze, Ul. Badestinusa | WO-2-028 | 590322400200277083 | B23 | 04359988 | 195 | 195 | 1000A |
| 2 | SUW Grzybowice-Badestinusa przyłącze nr 2, 41-800 Zabrze, Ul. Badestinusa | WO-2-028 | 590322400200017689 | B23 | 04359973 | 195 | 208 | 1000A |
| 3 | STUDNIA ŚWIĘTOSZOWICE, 58-400 Świętoszowice | W0-4-265 | 590322400400061833 | B23 | 04359981 | 250 | 170 |  |
| 4 | Studnia OPH 1, Szałsza Las, 426677 Zbrosławice | 100605/01/605 | 590322400100750389 | C23 | 96729841 | 130 | 130 |  |
| 5 | Studnia IV Wieszowa, 42-672 Wieszowa, Ul. Racławicka 62 | 04/5206010 | 590322400400171327 | C11 | A322056083077 | 40 | 40 | 63A |
|  | DYREKCJA I ZAPLECZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek Zarządu, 41-800 Zabrze, Ul. Wolności 215 | WO-2-369 | 590322400200316331 | C21 | 94749955 | 80 | 50 | 125A |
| 2 | Warsztat – Baza, 41-800 Zabrze, Ul. Wolności 225 | 02/874 | 590322400200121010 | C21 | 94033402 | 65 | 65 | 100A |