Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 3 - Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej

wraz z akcesoriami pomocniczymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | WARUNKI GRANICZNE | POTWIERDZENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Technika pobierania – próżniowa (za wyjątkiem mikroprobówek) |  |
| 2. | Fabrycznie kalibrowana próżnia w probówkach zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do pobrań i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków (za wyjątkiem mikroprobówek) |  |
| 3. | Probówki (poz. 6-12 i 14 załącznika 2.3) i mikroprobówki wykonane z przejrzystego tworzywa sztucznego |  |
| 4. | System wykonany zgodnie z zaleceniami standardu ISO-6710 |  |
| 5. | Probówka do koagulologii ze znacznikiem określającym spektrum pobrania |  |
| 6. | Probówka do koagulologii o konstrukcji podwójnej ścianki lub probówka w probówce |  |
| 7. | Probówki (poz. 6-14 załącznika 2.3) i mikroprobówki posiadające znaczniki pobrania na etykiecie |  |
| 8. | Probówki finalnie sterylizowane (za wyjątkiem mikroprobówek) |  |
| 9. | Czas wykrzepiania (surowica) – maximum 30 minut – załączyć potwierdzenie od producenta |  |
| 10. | Okres ważności wszystkich probówek i igieł – minimum 6 miesięcy od daty dostawy danej partii towaru. Data ważności nie ulega skróceniu po otwarciu opakowania. Podać termin oferowany termin ważności | … miesięcy |
| 11. | System posiada deklarację zgodności CE |  |
| 12. | Bezpośrednio na uchwycie naniesiona nazwa oferowanego systemu lub nazwa producenta |  |
| 13. | Stazy bezlateksowe z zapinką dwufunkcyjną (dotyczy poz. 15-16 załącznika 2.3) |  |
| 14. | Czytnik OB kompatybilny z zaoferowanymi probówki do OB |  |
| 15. | Czytnik OB z mieszadłem zewnętrznym lub wewnętrznym |  |
| 16. | Czytnik OB. ze skanerem kodów paskowych zewnętrznym lub wewnętrznym |  |
| 17. | Czytnik OB wyposażony w drukarkę wewnętrzną |  |
| 18. | Czytnik OB nie starszy niż z roku 2020, należy podać nazwę, model czytnika, nazwę producenta, rok produkcji |  |
| 19. | Wykonawca zapewni włączenie czytnika OB do obecnego LSI Kamsoft |  |
| 20. | Wydajność czytnika OB minimum 30 testów na godzinę |  |
| 21. | Czas trwania badania OB „1 h” – maximum 30 minut |  |
| 22. | Wykonawca zapewni udział laboratorium w pełnym cyklu zewnętrznej kontroli jakości dla oznaczeń OB (Labquality-Sowa med.) z częstotliwością cztery razy w roku czyli osiem razy na 2 lata |  |
| 23. | Bezpłatny serwis czytnika OB w okresie użytkowania, czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia maximum 24 h. |  |
| 24. | Wykonawca przedstawi w ofercie zakresy wartości referencyjnych z podziałem na grupy wiekowe i płeć w odniesieniu do proponowanej metody i czytnika |  |
| 25. | Instalacja, uruchomienie czytnika OB i szkolenie w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy |  |
| 26. | Działanie czytnika OB na zasadzie wolnego dostępu, korekta wyników do temperatury 18°C |  |

W niniejszej Specyfikacji technicznej w  kolumnie 2 Zamawiający określił warunki graniczne, których spełnienie jest obowiązkowe. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie 3 należy potwierdzić spełnienie warunków za pomocą słowa „tak” lub opisać.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARUNKI OCENIANE

| Lp. | OPIS WARUNKÓW OCENIANYCH | WARUNKI OFEROWANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wszystkie elementy systemu próżniowego (tj. probówki, igły systemowe, igły przezierne, igły motylkowe, uchwyt jednorazowy, czytnik OB) muszą być kompatybilne ze sobą i - pochodzić od jednego producenta lub: - pochodzić od różnych producentów, ale być ze sobą kompatybilne wówczas należy dołączyć oświadczenie producentów oferowanych produktów o wzajemnej kompatybilności. | podać producenta/ producentów | 1 pkt – wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta 0 pkt – elementy systemu próżniowego pochodzą od różnych producentów |
| 2. | Probówka do oznaczeń OB wykonana z tworzywa sztucznego lub z wysokiej jakości hartowanego szkła | Podać rodzaj probówki | 1 pkt – probówka z tworzywa sztucznego 0 pkt – probówka z wysokiej jakości hartowanego szkła |
| 3. | Zamknięcie probówek zapobiegające powstawaniu efektu aerozolu podczas otwierania oraz przyleganiu krwi do korka | Podać ilość probówek zakręcanych z gwintem | 1 pkt – za każdy typ probówki zakręcanej, gwintowanej 0 pkt – za każdy typ probówki zamykanej na wcisk Maksymalna ilość punktów wynosi 9. |
| 4. | Bezpieczna igła motylkowa z drenem 8 - 20 cm | Podać długość drenu bezpiecznej igły motylkowej | 1 pkt – bezpieczna igła motylkowa z drenem 8 - 12 cm 0 pkt – bezpieczna igła motylkowa z drenem dłuższym niż 12 cm (maximum 20 cm) |
| 5. | Wykonawca zapewni materiały do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej czytnika w postaci rurek kontrolnych |  | 1 pkt – zapewnia 0 pkt – nie zapewnia |
| 6. | Czytnik OB – czas trwania badania OB „1 h” – 15 – 30 minut | Podać czas trwania badania OB „1 h” | 1 pkt – czas trwania badania OB „1 h” – maximum 15 minut 0 pkt – czas trwania badania OB „1 h” – powyżej 15 minut, jednak nie dłużej niż 30 minut |

W kolumnie 3 określono warunki, które będą oceniane, zgodnie z punktacją określoną w kolumnie 4 w ramach kryterium „Własności techniczne” o wadze 40%. Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania – 14.