

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin Szczecin, dnia 06-09-2024r**

**Sygnatura: ZP/220/74/24**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego [przedmiotem jest dostawa stentgraftów naczyniowych, sztucznych zwieraczy do leczenia WNM, zestawów do PFO i ASD oraz zestawów do zamknięcia lewego przedsionka”**

**Wyjaśnienia nr 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie dot. Zadania nr 3**

Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści stentgraft o długości 15cm, pozwalający na zaopatrzenie aorty o średnicy od 22 do 42mm, z systemem wprowadzającym 22-26 Fr (pozostałe parametry bez zmian)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych przez Zamawiającego.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor USK-2 w Szczecinie

 /podpis w oryginale/

**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek**

**Tel. 91 466-1087**

E: p.fraczek@usk2.szczecin.pl