Zadanie 1- Załącznik nr 2A do SIWZ

Parametry graniczne automatycznego analizatora parametrów równowagi kwasowo-zasadowej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

| l.p. | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA/ODCZYNNIKÓW | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, oznaczane jednocześnie. | TAK, |  |
| 2 | Analizator nowy, rok produkcji - nie starszy niż 2020 r. | TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI |  |
| 3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, dializat. | TAK, |  |
| 4 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta. | TAK, PODAĆ NAZWĘ |  |
| 5 | Analizator pracujący w systemie ciągłym | TAK, |  |
| 6 | Oddzielne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami. | TAK, |  |
| 7 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostosuje podawanie materiału do analizatora ze strzykawki stosowanej w szpitalu Zamawiającego. | TAK, |  |
| 8 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK, |  |
| 9 | Maksymalna objętość próbki 125 µl. | TAK, |  |
| 10 | Czas od momentu aspiracji do uzyskania wyniku nie więcej niż 90 s. | TAK, |  |
| 11 | Odczynniki gotowe do użycia, stabilność odczynników po otwarciu minimum 30 dni. | TAK, podać |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | TAK, |  |
| 13 | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków, zintegrowany pojemnik na odpady. | TAK, |  |
| 14 | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni. | TAK, |  |
| 15 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | TAK, |  |
| 16 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach. | TAK, |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, w terminie do 7 dni od daty instalacji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS). Podłączenie do LIS wyłącznie po sieci LAN. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania protokołu transmisji danych (w formie elektronicznej) w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Szczegółowych informacji o podłączeniu do LIS udziela p. Jarosław Kołton, …… Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 18 | Wyposażanie analizatora w UPS podtrzymujący pracę analizatora, przez minimum 30 minut. Serwisowanie urządzenie UPS po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 19 | Pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych w okresie związania umową (przyjazdy, naprawy, części, robocizna). | TAK, PODAĆ NAZWĘ SERWISU |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu: Kontakt z inżynierem serwisowym do godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, mailem). Przyjazd do klienta ( o ile zachodzi taka potrzeba) do 12 godzin od momentu podjęcia decyzji o przyjeździe. | TAK, PODAĆ |  |
| 21 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy, Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | TAK |  |
| 22 | Wykonawca przeprowadzi minimum trzy szkolenia personelu MLD, pierwsze w momencie uruchomienia analizatora, dwa pozostałe po uzgodnieniu z kierownikiem MLD. Szkolenia potwierdzone certyfikatami. | TAK |  |
| 23 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych, częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu. | TAK |  |

MODYFIKACJE: pkt. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, który daje możliwość wykonywania badań parametrów krytycznych z krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej.

Uwaga: wypełnić tabele

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „ PARAMETR OFEROWANY  ” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

….………………….							.……………………………………………………….

Data							Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy