Załącznik nr 9 do Zaproszenia

DKW.2232.2.2023.JR

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej:

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) |  | Numer licznika |  |  | Grupa taryfowa | 10-cio miesięczne zużycie w strefie dziennej (MWh) | 10-cio miesięczne zużycie energii w strefie nocnej (MWh) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) | Rozliczenie | Moc umowna (kW) | Planowane 10-cio miesięczne zużycie energii [kWh] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Karny w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 47 08 – 110 Siedlce | PL_ZEWD_1464001126_03 |  | 00782381 |  |  | G12w | 177,84375 | 160,90625 | 400,00 | według OSD | 149 | 338 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | kWh | 338 750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh | 338,75 |  |  |