

##### GMINA RYTRO

**33-343 RYTRO, RYTRO 265**

**tel/fax.(0-18) 446-90-40, 446-90-51, e-mail: gmina@rytro.pl, www.rytro.pl**

NIP 734-351-79-47, REGON 491892676,

Łącki Bank Spółdzielczy 03 8805 0009 0000 5715 2001 0001

 **Pytania i odpowiedzi do postępowania**

1) Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej na projektowane zbiorniki retencyjne wody wraz z ich technologią;

**Odpowiedz:** Ad.1 Przesyłam [rysunek schematu](http://rys.schematu/) typowych zbiorników na wodą pitną. Zbiorniki nie są przedmiotem postępowania przetargowego. Należy jedynie przewidzieć wpięcie do nich wykonanej sieci wodociągowej**.**

2) Czy posiadają Państwo dokumentację projektową na instalację sterowniczą pracy po
w pompowni dotyczącą współpracy ze zbiornikami retencyjnymi?

**Odpowiedz:** Ad.2 Proces sterowania opisany jest w punkcie 3 opisu technicznego

3) Czy Inwestor posiada decyzję pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie;

**Odpowiedz: Inwestor posiada skuteczne zgłoszenie.**

4) Czy dokumentacja projektowa posiada uzgodnienia branżowe?

**Odpowiedz: Tak**

5) Prosimy również o udostepnienie dokumentacji projektowej na wykonanie WLZ

projektowanej pompowni celem uwzględnienia w kosztach.

**Odpowiedz:** Jak w pkt 3**.**

6) Czy realizacja zadania obejmuje również wskazaną na mapach PZP studnię wierconą (oznaczenie SW)?

**Odpowiedz:** SW jest to oznaczenie studni wodomierzowej

7) Czy Zamawiający posiada decyzję na lokalizację i przekroczenia siecią wodociągową w drogach miejskich/ gminnych?

**Odpowiedz:** Tak, posiada

8) W udostępnionym przez Państwa załączniku – opis techniczny sieci, brak pkt. 4, 5, 6, 7 (dokument ten jest nieprecyzyjny).

**Odpowiedz:** Skorygowano