ZP.26.1.37.2023

Załącznik numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna

**Zadanie 12: Wytrząsarka typu vortex – 2sztuki**

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | Parametry oferowanego produktu |
| Wytrząsarka typu vortex | Producent:  …………………………………………………………………………  (podać nazwę producenta oferowanego produktu)  Model: …………………………………………………………………………  (podać model / typ/ inne oznaczenie identyfikujące oferowany produkt) |
| Tryb pracy ciągły lub pulsacyjny (Funkcja Touch) | Tryb pracy: ciągły/pulsacyjny (należy zaznaczyć) |
| Regulacja prędkości w zakresie min. 0 - 2500 r.p.m. / min | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Płynna regulacja obrotów | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| **Temperatura pracy w zakresie min. +5 do +40 °C** | Temperatura pracy w zakresie :…… do….. °C (należy uzupełnić) |
| Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50 Hz ,  kabel zasilający w zestawie | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |

Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.