UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 10.03.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.16.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części”, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.30:

Czy Zamawiający dopuści kriostat wyposażony w uchwyt na ostrza jednorazowe bez dodatkowych

uchwytów na ostrza wielokrotnego ostrzenia, stalowe i wolframowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  kriostat wyposażony w uchwyt na ostrza jednorazowe bez dodatkowych uchwytów na ostrza wielokrotnego ostrzenia, stalowe i wolframowe.

Pytanie nr 2

Dotyczy  części  nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.32:

Czy Zamawiający dopuści kriostat bez uchwytu na noże stalowe i wolframowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza:

W części nr 2    - zmodyfikowany Załącznik  nr 2 pkt: 30, 32.

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB

/podpis na oryginale/