SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:

„Wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych KWP

w Kielcach na terenie woj. świętokrzyskiego”

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  będzie przeprowadzenie kontroli  rocznej stanu technicznego obiektów KWP w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego zgodnie z wymaganiami  art.62 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 1 lit.b Ustawy 
o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014r.  (Dz. U. z 2017r. poz.1498 ze zm.).

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie kontroli, w obecności użytkownika obiektu, polegającej na:

- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym sprawdzeniu elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,  stanu technicznego masztów antenowych na dachach budynków oraz masztów wolnostojących,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- sprawdzeniu aktualności protokołów z przeglądu instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
i sprawdzeniu zaleceń zawartych w protokołach,

- sprawdzeniu aktualności protokołów z badania instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej, sprawdzeniu sprawności połączeń instalacji oraz sprawdzeniu zaleceń zawartych w protokołach,

- sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania,  z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotła o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW opalanego paliwem ciekłym w KPP we Włoszczowie,

- sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli obiektów budowlanych,

- określeniu  niezbędnego zakresu  robót  do wykonania  na  poszczególnych obiektach budowlanych.

Przy  dokonywaniu przeglądów masztów należy zwrócić uwagę na stan   konstrukcji masztu  m.in. korozję i uszkodzony osprzęt, stan połączeń śrubowych, stan spawów, pęknięcia mrozowe, system odwadniający, jak  również  stan naciągu lin.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia.

- Przedmiot zamówienia należy  wykonać w terminie   do dnia  28.12.2017r.

- Informację na temat obiektów objętych zamówieniem,  z podaniem adresu, powierzchni użytkowej podano w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne wymagania dotyczące Wykonawcy i zamawianego opracowania protokołów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca  sporządzi  harmonogram  terminów  kontroli  obiektów  i  przedstawi  Zamawiającemu.

Kontrole należy zaplanować w dni robocze od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 15.30. Termin kontroli musi być przez Wykonawcę uzgodniony z użytkownikiem obiektu  a kontrola przeprowadzona w jego obecności.

- Udokumentowaniem  wyników kontroli  będzie sporządzenie przez Wykonawcę na każdy obiekt oddzielnie:

a)	protokołu kontroli stanu technicznego instalacji wody zimnej i kanalizacji 
w obiektach wyposażonych w instalację,

b)	protokołu kontroli okresowej rocznej  stanu technicznego,  z uwzględnieniem 
	oceny stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych, 
	instalacji elektrycznej i piorunochronnej dokonanych wcześniej  przez osoby uprawnione.  Wykonawca ujmie te oceny w swoim protokole, wpisując datę protokołu, nr protokołu, imię i nazwisko, adres i nr uprawnień osoby dokonującej kontroli, wnioski i zalecenia oraz wykonanie zaleceń.

W protokole należy uwzględnić ocenę stanu technicznego masztów antenowych znajdujących się na dachach budynków biurowych oraz masztów wolnostojących z określeniem niezbędnego zakresu robót

do wykonania.

c)  protokołu kontroli i oceny systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych

Kompletne  opracowanie protokołów z kontroli należy wykonać  i przekazać 
Zamawiającemu w 2 egz. w wersji  papierowej  oraz w wersji elektronicznej
–  w plikach typu *doc. umożliwiających  otwarcie w programie  MS WORD.

- Podstawa opracowania kontroli  stanu technicznego obiektów budowlanych.

Obowiązek właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania 
i użytkowania obiektów budowlanych  zgodnie z:

– Ustawą   z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane  rozdział  6  
    (tekst jednolity  Dz. U. z  2017r., poz. 1332 ze zm.)

–  Ustawą   o charakterystyce energetycznej budynków z dnia  29 sierpnia 2014r.

rozdział 3 (Dz.U. z  2017r., poz.1498 ze zm.)

- Postanowienia końcowe.

- Wszelkie koszty dojazdu do miejsca dokonywania kontroli ponosi Wykonawca.

Uwaga: do obiektu KWP w Kielcach na Wzgórzu Telegraf możliwy jest dojazd tylko samochodem terenowym z napędem na 4-ry koła lub wejście na górę pieszo.

- Użytkownik obiektu udostępni Wykonawcy obiekt i pomieszczenia, które będą poddane kontroli  oraz książki  obiektu budowlanego wraz z  protokołami 
z wcześniejszych kontroli stanu technicznego obiektu, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- Za zakończenie przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje pisemne przekazanie przez Wykonawcę kompletnego  opracowania protokołów  z kontroli  w 2 egz. w wersji papierowej oraz  wersji elektronicznej, w wymaganym  terminie.