****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.67.2024.MMO Kielce, dn. 20.03.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.67.2024.MMO:**. Dostawa materiałów elektrycznych dla działu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

**Pytanie nr 1**

Poz. 29. Produkt IP 20 czy wyższe? Na świetlówki LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga minimum IP65, na wymienne świetlówki LED T8.

**Pytanie nr 2**

Poz. 30. Produkt z IP20, czy wyższym? Na świetlówki LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga minimum IP65, na wymienne świetlówki LED T8.

**Pytanie nr 3**

Poz. 31. Produkt z IP20, czy wyższym? Na świetlówki LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga minimum IP65, na wymienne świetlówki LED T8.

**Pytanie nr 4**

Poz. 32. Oprawy OKN nie są dostępne, proszę o wykreślenie z formularza, bądź dopuszczenie produktu równoważnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza oprawy równoważne.

**Pytanie nr 5**

Pozycja nr 1 - adapter do lamp ulicznych - czy chodzi o przejściówkę e40/e27 czy adapter do wysięgnika?

**Odpowiedź:** Zamawiającemu chodzi o adapter do wysięgnika.

**Pytanie nr 6**

Pozycja nr 4 - gniazdo el do przedłużacza 5x230v - czy z uziemieniem czy bez uziemienia

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przedłużaczy z uziemieniem.

**Pytanie nr** 7

pozycja nr 14 - gu10 led 7w - czy może być LED 6W 580LM?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr** 8

pozycja nr 18 - gu5.3 led 7w/230v - czy może być LED 6W 580LM?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr** 9

pozycja nr 22 - lampa sodowa SON-T 100W E40 - czy mogą być zamienniki innych firm niż PHILIPS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamiennik nie gorszy niż seria SON-T.

**Pytanie nr 1**0

pozycja nr 23 - ampa sodowa SON-T 75W E40 - czy mogą być zamienniki innych firm niż PHILIPS o mocy 70W?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamiennik nie gorszy niż seria SON-T.

**Pytanie nr** 11

pozycja nr 28 - naswietlacz LED50W - czy może być naświetlacz 50W o skuteczności świetlnej 5500LM?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr** 12

pozycja nr 29,30,31 - co oznacza liczba 1200 i 600 przy opisie oprawy? czy oprawa led to plafon? proszę o podanie przykładowej oprawy

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia: liczba oznacza długość świetlówek do zastosowania w oprawie. Oprawa hermetyczna ( typu ,,hermetyk”) min. IP65 pusta, okablowana pod świetlówki LED T8.

**Pytanie nr** 13

pozycja nr 32 - OKN 236N - czy może być zamiennik innej firmy niż Philips?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamiennik o parametrach nie gorszych niż seria OKN.

**Pytanie nr 14**

pozycja 33-35 - przedłużacze 2m,3m,5m - czy zamiast 2m może być 1,5m? czy to przedłużacze 1 gniazdowe czy 3 lub 5 gniazdowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i wymaga przedłużaczy 4 gniazdowych.

**Pytanie nr 15**

pozycja 77 - świetlówka led 18w zas. dwustronne - czy ze względu na bardzo trudną dostępność tych świetlówek na rynku może być zamiennie świetlówka z jednostronnym zasilaniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

pozycja 95,97,99 - czy mogą być zamienniki innych firm niż DOSPEL?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamienniki firmy Harmann.

**Pytanie nr 17**

pozycja 102-107, 116-119 - czy mogą być zamienniki innych firm niz Legrand

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamienniki ale muszą spełniać pozostałe wymagania.

**Pytanie nr 18**

Uprzejmie proszę o info odnośnie wycofanych z rynku świetlówek, które są dostępne tylko do wyczerpania stanów magazynowych i już nie produkowane np pozycje: co w sytuacji gdy podczas trwania umowy produkt nie będzie dostępny na rynku? 66,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93 oraz halogeny: 134,135,136,137,138,139,140

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamienniki oraz odpowiedni w technologii LED o porównywalnym strumieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje że, przedłuża termin składania ofert do dnia: **25.03.2024 r. do godz. 9.00** oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj. **25.03.2024 r. godz. 10:00** .

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

*Kierownik Sekcji Zamówi Publicznych*

*mgr Mariusz Klimczak*