Nakło n. Not., dnia 20.07.2023 r.

OWO.272.9.2023

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pn.: *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią*

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do niego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązania zamiennego równoważnego zgodnego z wytycznymi Programu Olimpia, tj.:

* zaprojektowanie zadaszenia łukowego hali w konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową?

**Odpowiedź:**

W §15 ust. 3 projektu umowy, który dotyczy zmian w umowie, oraz w roz. III pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający wpisał następującą treść:

*Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji hali wg projektu gotowego producenta takich hal. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest:*

* *zachowanie wszystkich pozostałych parametrów określonych w projekcie budowlanym w tym m.in. gabarytów, rozwiązań architektonicznych, parametrów technicznych itp.,*
* *uzyskanie akceptacji zamawiającego oraz autora projektu na rozwiązania zamienne,*
* *wykonanie przez wykonawcę projektu technicznego (w przypadku takiej konieczności również projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego) zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych zgód na zastosowanie takiego rozwiązania zgodnie   
  z wymogami przepisów.*

W związku z powyższym, w opinii zamawiającego, zastosowanie rozwiązania, o którym mowa   
w pytaniu, jest jak najbardziej możliwe, jednakże zmiana ta będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy.

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WICESTAROSTA

Tomasz Miłowski