## Arkusz1
Zapotrzebowanie na gazy techniczne (czyste i mieszaniny) w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Metali Nieżelaznych w 2023 r.
Lokalizacja: Gliwice, 44-100, Sowińskiego 5
WSZYSTKIE CENTRA IMN GLIWICE
CZĘŚĆ I
Lp. | Nazwa gazu | Jedniostka miary | Planowana ilość | Cena jedn. netto + koszt napełnienia+ transportu+ opłaty drogowe | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Uwagi
1 | Tlen 2,5 techniczny (sprężony) | m3 | 1190.5 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
2 | Acetylen techniczny | kg | 86 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 10 kg)
3 | Acetylen 2,6 (czystość ≥ 99,0%) | kg | 110 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 10 kg)
4 | Argon 5,0 (czystość ≥ 99,999%, sprężony) | m3 | 2620.2 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
5 | Azot 5,0 (czystość ≥99,999%, sprężony) | m3 | 120.2 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
6 | Azot 6,0 (czystość ≥99,9999%, sprężony) | m3 | 0 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
7 | Wodór 3,0 techniczny (czystość ≥99,5%, sprężony) | m3 | 700 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
8 | Wodór 5,5 (czystość ≥99,9995%, sprężony) | m3 | 100 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
9 | Hel 5,0 (czystość ≥99,999%, sprężony) | m3 | 10 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
10 | Hel 6,0 (czystość ≥99,9999%, sprężony, 200 bar) | m3 | 30 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
11 | Podtlenek azotu 2,5 (czystość ≥99%) | kg | 65 |  |  |  | dzierżawa butli (10 litrów / 7,5 kg)
12 | Dwutlenek węgla 2,5 techniczny (czystość ≥99,5%) | kg | 160 |  |  |  | dzierżawa butli (40 litrów / 30 kg)
13 | Azot ciekły (skroplony) | kg | 3210 |  |  |  | dewary 15, 25, 27, 60, 70 i 120 litrów
14 | Mieszanka gazu argon 30% / hel 70% (sprężony, 200 bar) (wg PN-EN ISO 14175, argon - 30%±3, hel - reszta, woda≤40 ppm) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli zawór-króciec przyłączen. B, gwint W 21,8X1/14 (50 litrów / 200 bar)
15 | Mieszanka gazu argon 90% / metan 10% - oznaczenie P10 | m3 | 35 |  |  |  | dzierżawa butli (gwint butli wg DIN 477 nr 1)
16 | Mieszanka gazu azot 95% /wodór 5% 4,0 - oznaczenie NH5 (wg PN-EN ISO 14175, wodór 5%±0,5, azot -reszta, woda≤11 ppm) | m3 | 930 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
17 | Mieszanka argon 50% / hel 50% (wg PN-EN ISO 14175, hel - 50%±5, argon - reszta, woda≤40 ppm) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
18 | powietrze syntetyczne bez węglowodorów o czystości 5.5 | m3 | 10 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
19 | ALPHA GAZ 2 N2 (Azot 6.0czystość 99,9999%zanieczyszczeniaH​2​O ≤ 0,5ppmO​2​ ≤ 0,1ppmCO ≤ 0,1ppmCO​2​ ≤ 0,1ppmH​2​ ≤ 0,1ppmC​n​H​m​ ≤ 0,1ppm) | m3 | 10 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
20 | Argon w pojedynczych butlach zostanie zastąpiony argone w wiązakach | m3 | 2688 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
21 | PN-EN ISO 14175 Argon - 75%, Co2 - 25%(np. CORGON® 25 lub równoważna) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
22 | PN-EN ISO 14175 Argon - 82%, Co2 - 18% (np. CORGON® 18 lub równoważna) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
23 | PN-EN ISO 14175 Argon - 90%, Co2 - 10% (np. CORGON® 10 lub równoważna) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
24 | ArCo2 (Ar 97,5%, Co2 2,5%) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
25 | Mieszanka argon / wodór 1-5% (do ustalenia) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
26 | Mieszanka argon / wodór 1-5% (do ustalenia) | m3 | 250 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
27 | Mieszanką spawalniczą CO2 / 82% Argon (np. STARGON 18% lub równoważna) | m3 | 5 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
wzorst o waloryzację
| dzierżawa = dzierżawa butli od wykonawcy za zadeklarowaną cenę (wszystkie butle mają mieć taką samą cenę dzierżawy za miesiąc) |  |  | Cena netto / brutto | 0 | 0
Część II
Lp. | Nazwa gazu | Jedniostka miary | Planowana ilość | Cena jedn. netto + koszt napełnienia+ transportu+ opłaty drogowe | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN | Uwagi
1 | Argon ciekły w odgazowaniu | kg | 12000 |  |  |  | własny zbiornik
2 | mieszanina NO 400 ppm, CO 400 ppm, SO2 400 ppm reszta N2 5.0 | l | 10 |  |  |  | dzierżawa butli (10 litrów / 200 bar)
3 | mieszanina NO2 40 ppm, reszta pow.syntet. | l | 10 |  |  |  | dzierżawa butli (10 litrów / 200 bar)
wzorst o waloryzację
|  |  |  | CENA GAZÓW NETTO / brutto | 0 | 0
część II a
| amoniak N50 (Amoniak 5.0czystość 99,999%zanieczyszczeniaO2 + Ar < 1 ppmvN2 < 5 ppmvH2O < 5 ppmvCO2 < 1 ppmvKW < 1 ppmv) | m3 | 5 |  |  |  | dzierżawa butli (50 litrów / 200 bar)
wzorst o waloryzację
|  |  |  | CENA GAZÓW NETTO / brutto | 0 | 0
Note on D45: Łukasz Wierzbicki: Zmieniono na planowana ilość