## załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę rękawic diagnostycznych do apteki zakładowej, nr sprawy ZP/N/17/20 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewn. polimeryzowana. Poziom protein lateksowych <20 mikrog/g , AQL<= 1,0. Grubość na palcu 0,14+/-0,01 mm,na mankiecie 0,09mm (ścianka pojedyncza), długość min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem 9N. Wyrób medyczny kat. I i Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normą EN 455 1-4, EN 420, EN 388, ASTM F1671, z EN 374 1-3 Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt. z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowana. Grubość na palcu 0,12mm±0,01mm, mankiet 0,07mm±0,01mm długość rękawicy min. 240 mm, AQL≤1.0. Siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (zg. z dyrektywą 89/686/EEC) z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (zg. z 1935/2004 WE i 2023/2006 WE). Zgodne z normami EN 15223-1,EN 1041, EN 455(1-4), EN420, EN ISO 347-1,2, ODPORNOŚĆ na bakterie, grzyby, wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, ODPORNOŚĆ chemiczna zg. Z 16523-1 i EN 374-4, odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zg. z EN 16523-1 . Nie zawierają tiuramów, MBT. Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 sztuk z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 6000 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, ochronne, bezpudrowe. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość minimalna na palcu 0,14mm, na dłoni 0,09mm i na mankiecie 0,07mm (ścianka pojedyncza), długość minimalna 300mm. AQL 1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 10N oraz po starzeniu 9,5N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (zg. z dyrektywą 89/686/EEC) z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (zg. Z 1935/2004 WE i 2023/2006 WE). Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420, EN ISO 347-1,2, ODPORNOŚĆ na bakterie, grzyby, wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, ODPORNOŚĆ chemiczna zg. Z 16523-1 i EN 374-4. Odpowiednie dla alergików (zg. Z ISO 10993-10 dot. uczuleń skóry). Nie zawierają tiuramów, MBT. Opakowania oznakowane. Na opakowaniach fabryczne oznakowania: zg. Z MDD (Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC Class I) i PPER (Rozp. EU 2016/425 dla ŚOI). Podział kolorystyczny opakowań ze wzg. na poszczególne rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL. Pakowane a'100 sztuk | XS, S, M, L, XL | op. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................