	JD INSTAL PROJEKT JAKUB SZAJEWSKI / UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 180/13 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / NIP 771-248-44-75 REGON 101093443 / TEL. 506 617 938 / e-mail: jdinstalprojekt@gmail.com
INWESTOR		WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 59 / UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 7 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES INWESTYCJI		UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 7 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / DZ. NR 457/1 OBR. 21
FAZA PROJEKTU		SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA / I ODBIORU ROBÓT
BRANŻA		SANITARNA
OPRACOWAŁ		JAKUB SZAJEWSKI
DATA		PAŹDZIERNIK 2020
TYTUŁ		WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
		INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI
		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
		MODUŁ C.W.U.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
		PROJEKT BUDOWLANY – DOPOSAŻENIE WĘZŁA W MODUŁ C.W.U., INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI+PRZEDMIARY ROBÓT
		DOKUKEMENTY ZWIĄZANE

Spis treści
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST	3
  1.2. Zakres stosowania ST	3
  1.3. Określenia podstawowe	3
1.4. Zakres robót objętych ST	3
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	3
2. Materiały i wyroby gotowe	3
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów	3
2.2. Instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	4
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej	5
2.4. Węzeł cieplny – moduł c.w.u.	5
2.5. Odbiór materiałów na budowie	5
2.6. Składowanie materiałów	5
3. Sprzęt	6
4. Transport materiałów i elementów	6-7
5. Wykonanie robót	7
5.1. Wymagania ogólne	7
5.2. Rozpoczęcie robót	7
5.3. Demontaż istniejących instalacji	7-8
5.4. Roboty montażowe	8
6. Kontrola jakości robót	8
6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji	8
6.2. Badania i pomiary	8
7. Obmiar robót	8-9
8. Odbiór robót	9
8.1. Odbiory częściowe	9
8.2. Odbiór końcowy	9-10
9. Podstawa płatności	10
10. Przepisy związane	11-12

1. Wstęp
1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oraz wymianą wewnętrznych instalacji sanitarnych (wymiana instalacji wody zimnej, wymiana pięciu pionów kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji oraz doposażenie węzła w moduł c.w.u.) dla potrzeb istniejącego budynku wielorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleceniu oraz wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
  1.3. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji sanitarnych.

1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych:
- instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji,
- instalacji kanalizacji sanitarnej (pięć pionów),
- doposażenia węzła c.o. w moduł c.w.u.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.

2. Materiały i wyroby gotowe
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez jego zgody. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ST nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców.

  2.2. Instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
- demontaż istniejącej instalacji z.w. w budynku (poziomy w piwnicach, piony – 5 szt.),
- przygotowanie przejść przez ściany i stropy dla rurociągów (przekłucia i przebicia),
- montaż instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych zgrzewanych SDR6 PN20 (poziomy w piwnicach, piony – 5 szt.),
- montaż instalacji wody ciepłej z rur zespolonych polipropylenowych zgrzewanych SDR 7,4 Stabi Glass (poziomy w piwnicach, piony – 5 szt.),
- montaż w piwnicach podpionowych zaworów odcinających ze spustem na zimnej i ciepłej wodzie (12 szt.),
- montaż zaworów regulacyjnych (6 szt.) wraz z zaworami odcinającymi (12 szt.) na pionach przy cyrkulacji,
- montaż tulei osłonowych przy przejściach przez ściany i stropy,
- montaż izolacji termicznej rurociągów,
- wywóz złomu i gruzu.

Pion nr 2 w budynku po wymianie instalacji wod.-kan. - dokonać przepięcia na poziomie piwnic w projektowane poziomy.
Podczas prowadzenia prac w lokalach ich lokatorzy lub najemcy zobowiązani są do przygotowania lokalu do przeprowadzenia tego typu robót tj. usunięcie mebli i wszelkiego rodzaju zabudów, przygotowanie dostępu do istniejących instalacji podlegających demontażowi.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - piony
- demontaż istniejących pionów k.s. (5 szt.),
- przygotowanie przejść przez stropy dla pionów (przekłucia i przebicia),
- montaż pionów k.s. z rur PVC DN 110 mm,
- montaż rewizji oraz rury wywiewnej,
- wywóz złomu i gruzu.

Podczas prowadzenia prac w lokalach ich lokatorzy lub najemcy zobowiązani są do przygotowania lokalu do przeprowadzenia tego typu robót tj. usunięcie mebli i wszelkiego rodzaju zabudów, przygotowanie dostępu do istniejących instalacji podlegających demontażowi.

2.4. . Węzeł cieplny – moduł c.w.u.
część instalacyjna: kompaktowy węzeł - moduł c.w.u. typ EW-50 wyposażony w grupy urządzeń:

- rurowy wymiennik ciepła typu JAD, zbiornik buforowy o poj. 300L (stabilizator),
- pompę obiegową instalacji c.w.u.,
- urządzenia filtrujące,
- układ uzupełnienia zładu,
- układ odwodnienia modułu,
- naczynie wzbiorcze ciśnieniowe,
- osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa, zawory odcinające itp.),
- urządzenia automatycznej regulacji,
- urządzenia do kontroli i pomiarów,
- wykonanie podłączeń elektrycznych automatyki węzła,
- wykonanie uziemienia węzła,
- wszelkie niezbędne połączenia technologiczne oraz ochrona antykorozyjna i izolacja termiczna.
Szczegółowe zestawienie materiałów obejmuje PB technologii węzła.

  2.5. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego i innymi wymaganymi dokumentami. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności oraz zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w zamkniętym magazynie. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

3. Sprzęt
Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt:
- samochód dostawczy;
- samochód skrzyniowy;
- sprzęt do przekuć i bruzd (młoty wyburzeniowe, młotowiertarki);
- piły elektryczne do cięcia rur, szlifierki kątowe i obcinarki;
- sprzęt do prac spawalniczych (spawarki, butle acetylenowo-tlenowe);
- gwintownica do rur (elektryczna/ręczna);
- żuraw samochodowy;
- sprężarka powietrza;
- pompa do prób szczelności;
- narzędzia podstawowe.
  4. Transport materiałów i elementów
Przewiduje się przewóz materiałów i elementów od producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Przy transporcie rur i przewodów należy zachowywać następujące wymagania:
- przewóz rur i przewodów może być dokonywany tylko na samochodach skrzyniowych dostosowanych do rozmiarów rur i przewodów wyłącznie w położeniu poziomym w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem;
- ułożenie rur na podkładach drewnianych;
- podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia;
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 0°C i niższej.
              Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.
Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.
Armatura drobna transportowana luzem (zawory itp.) musi być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany (w kartonach, koszach, workach, skrzyniach).
Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:
- umową;
- projektem budowlanym;
- poleceniami inspektora nadzoru;
- ST;
- obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót instalacyjnych;
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadającym założeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji plan BIOZ oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji w budynku.

Wykonywane instalacje powinny zapewnić obiektowi spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji;
- bezpieczeństwa pożarowego;
- bezpieczeństwa użytkownika;
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
- ochrony przed hałasem i drganiami;
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

5.3. Demontaż istniejących instalacji
W zakresie demontażu istniejących instalacji należy:
- zdemontować w budynku istniejące przewody instalacji wody zimnej (poziom oraz 5 pionów) oraz pionów kanalizacji sanitarnej (5 szt.) a także związane z nimi armaturę i osprzęt,
- zdemontować istniejące źródła ciepła – podgrzewacze gazowe c.w.u.,
- zdemontować istniejące czopuchy podgrzewaczy c.w.u.;
- zamurować wloty po demontażu czopuchów,
- wywieść zdemontowane elementy instalacji i zutylizować je zgodnie przepisami (gazowe podgrzewacze c.w.u. w porozumieniu z lokatorami).
Za demontaż w całości odpowiada wykonawca robót.

5.4. Roboty montażowe
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych.
Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji
Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór oraz odległości między podporami;
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,
- sprawdzenie zabezpieczeń p.poż,
- sprawdzenie nastaw na zaworach na zaworach grzejnikowych z ich regulacją,
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym,
- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami norm w zakresie odpowiednich instalacji. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Z pomiarów i badań należy sporządzić protokoły oraz odnotować ich fakt zapisem w dzienniku budowy.

7. Obmiar robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien być wykonany zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót, który został opracowany na bazie katalogów nakładów rzeczowych KNR, KNNR, KSNR.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1mb dla rurociągów i otulin termicznych rurociągów,
- 1m2 dla zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów oraz prac budowlanych,
- 1m3 dla wykonania i zamurowania przebić przez ściany i stropy,
- 1szt. dla zaworów i osprzętu,
- 1kpl. dla urządzeń.
Długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, bez odliczenia długości łączników, armatury łączonej na gwint (nie wlicza się długości armatury łączonej na kołnierze).
Długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.
Przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i wody ciepłej, podejścia pod grzejniki.
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnienie na podziału według średnic lub budynków.
Pozostałe elementy i urządzenia instalacji oblicza się w sztukach lub kompletach.

8. Odbiór robót
Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii oraz organizacji prowadzenia robót, są to: odbiory częściowe oraz odbiór końcowy. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Inwestora po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Z czynności odbiorowych powinien zostać sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji.
8.1. Odbiory częściowe
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają:
- wytyczenie i przebieg tras instalacji,
- ułożenie rurociągów, montaż armatury i urządzeń,
- próby szczelności, płukania,
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- izolacje termiczne,
- próby rozruchowe.
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Podczas badań Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączeń,
- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- sprawdzenie właściwego mocowania rurociągów i urządzeń (grzejników, szafek gazowych, logoterm itp.),
- sprawdzenie właściwego wykonania przejść przez przegrody budowlane,
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
- badania szczelności poszczególnych instalacji,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić ich wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z dokumentami odniesienia i przedstawić je ponownie do odbioru.

9. Podstawa płatności
Płatność za wykonane i odebrane instalacje należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót.

Na cenę wykonanych i odebranych instalacji powinny się składać następujące elementy:
- dostawa materiałów;
- roboty przygotowawcze;
- roboty demontażowe;
- roboty budowlane-towarzyszące;
- montaż przewodów poszczególnych instalacji;
- montaż armatury dla poszczególnych instalacji;
- montaż urządzeń i elementów sterujących instalacji;
- zabezpieczenia antykorozyjne i montaż izolacji termicznej;
- próby oraz badania szczelności poszczególnych instalacji;
- rozruchy instalacji i modułu c.w.u.

Przepisy związane
1. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury;
2. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego);
3. PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych;
4. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody;
5. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze;
6. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania;
7. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne;
8. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań;
9. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze;
10. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania;
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422);
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881);
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041);
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”;
18. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” - wydawnictwo PKTSGGiK.
19. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych”;
20. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne;
21. PN-H-74219 – „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”;
22. PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery;
23. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne;
24. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości;
25. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania;
26. PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne;
27. PN-91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;
28. PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia;
29. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
30. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
31. PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych;
32. PN-00/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania;
33. Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze;
34. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne;
35. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych;
36. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości;
37. PN-91/B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania;
38. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.