Załącznik nr 2 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  1 – Akcesoria do narzędzi i źródła światła firmy Aesculap

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wielorazowa, wymienna końcówka haczyka laparoskopowego, typ "L" w ceramicznej osłonie zapobiegającej przywieraniu, kompatybilna z monopolarnym uchwytem haczyka firmy Aesculap | ELEKT-SMED-E031 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Złączka ISO kompatybilna z drenem insuflacyjnym CO2 firmy Aesculap | POZOS-SMED-A018 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kapturek uszczelniający do kranika insuflacyjnego z możliwością zamontowania na stałe, kompatybilny z trokarami Aesculap opakowanie zbiorcze 20 szt. | POZOS-SMED-K006 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Światłowód w nieprzezroczystej osłonie, średnica 4,8mm, długość 2,5 m. z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem- przełamaniem, w komplecie zintegrowane adaptery do połączenia z optykami różnych producentów | POZOS-SMED-S009 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  2 – Kabel bipolarny do resektoskopu RUDOLF

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel bipolarny do systemu resektoskopii RUDOLF współpracujący z generatorami firmy ERBE za pomocą gniazda MF. | POZOS-TECH-K104 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  3 – Zestaw akcesoriów dedykowanych do zestawów endoskopowych RUDOLF

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda do resektoskopu bipolarnego RUDOLF, kulkowa, śr. 5 mm, wielorazowego użytku, kolor kodowania żółto - niebieski. | ELEKT-SMED-E131 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda do resektoskopu bipolarnego RUDOLF, nożowa, zagięta, wielorazowego użytku, kolor kodowania żółto - niebieski. | ELEKT-SMED-E119 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uszczelka stożkowa, silikonowa, kolor czarny, posiadająca rozchylane skrzydełka, dedykowana do noży o śr. 20 mm - systemu TCM 3000 BL NOUVAG, opakowanie zbiorcze - 10 szt. | USZCZ-SMED-U031 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Membrana uszczelniająca, okrągła, silikonowa, kolor niebieski (wzmocniona), dedykowana do wszystkich średnic noży - systemu TCM 3000 BL NOUVAG, opakowanie zbiorcze - 10 szt. | USZCZ-SMED-U024 | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  4 – Materiały zużywalne do VAPOTHERM PRECISION FLOW

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Adapter do nebulizatora |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  5 – Akcesoria do monitora EEG Olympic Brainz typ CFm (firma Natus Medical Incorporated)

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Neonatologiczne jednorazowe czujniki /elektrody hydrożelowe z przewodem. 1op.=60szt | ELEKT-SMED-E127 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Neonatologiczne elektrody igłowe z przewodem. 1op.=24szt. | ELEKT-SMED-E117 | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski pozycjonujące dla dzieci donoszonych i wcześniaków |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  6 – Akcesoria do monitora EEG Olympic CFM 6000

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Neonatologiczne elektrody igłowe z przewodem. 1op.=24szt. | ELEKT-SMED-E102 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  7 – Akcesoria do nebulizatora Aeroneb Pro

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zasilacz AC/DC do kontrolera Aerogen Pro, Pro-X | POZOS-TECH-Z044 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana Nebulizatora Aeroneb Pro | POZOS-SMED-M030 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Noworodkowe złącze typu "T" do układów F&P 12,00mmM/12,30mmF | POZOS-SMED-Z024 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  8 – Akcesoria do kardiomonitorów Philips

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel konektor do jednorazowych mankietów noworodkowych do monitorów Philips | POZOS-TECH-R021 | Szt. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy czujnik temperatury na powierzchnię skóry, dł. 0,71m, 1 op. = 20 szt. | POZOS-SMED-C108 | Op. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel pacjenta RD Rainbow kompatybilny z modułami SpO2 Philips x3 do czujnika saturacji Masimo RD | POZOS-SMED-K107 | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  9 – Akcesoria kompatybilne z monitorami GE Healtcare B125

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Mankiety noworodkowe dwutubowe rozm. 1- 3-6cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap, jednopacjentowe 20szt./Opak. - | POZOS-TECH-M058 | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiety noworodkowe dwutubowe rozm. 2- 4-8cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap, jednopacjentowe 20szt./Opak. | POZOS-SMED-M059 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiety noworodkowe dwutubowe rozm. 3 -6-11cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap, jednopacjentowe 20szt./Opak. - | POZOS-SMED-M060 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiety noworodkowe dwutubowe rozm. 4 7-13cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap, jednopacjentowe 20szt./Opak. | POZOS-SMED-M061 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mankiety noworodkowe dwutubowe rozm. 5 8-15cm Classic-cuf z końcówką Neo-Snap, jednopacjentowe 20szt./Opak. | POZOS-SMED-M062 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód interfejsowy ciśnienia dwutubowy Neo-Snap 3,6m - 2058204-003 kompatybilny z monitorem GE Healthcare B105/B125 | POZOS-TECH-R022 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  10 – Akcesoria do monitorowania pacjenta

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren łączący NIPC, dla dorosłych, dł. 3,7m, kompatybilny z monitorami Infinity. (Dopuszczono dren dł. 2,4m oraz dł. 3m – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 2, zestaw nr 3 – z dnia 31.03.2021) | DRENY-SMED-D006 | Szt.. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik wielokrotnego użytku SpO2 nellcor dura ds. 100a, na palec | POZOS-SMED-C001 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  11 – Akcesoria do nawilżacza Hydraltis 9500 neo i do nCPAP

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przejściówka Adaptera grzałki do nawilżacza | POZOS-SMED-A025 | Szt.. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Adapter grzałki do układu oddechowego podgrzewany na wdechu i wydechu | POZOS-SMED-A023 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  12 – Kable i przewody do diatermii BOWA

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami Ø4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, do diatermii Bowa | POZOS-SMED-P111 | Szt.. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód do elektrody biernej kompatybilny co najmniej z generatorami BOWA, dł. 4,5 m | POZOS-SMED-P193 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  13 – Czujniki, przewody, akcesoria neonatologiczne, akcesoria do aparatów do znieczulenia DATEX OHMEDA

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 1kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS-SMED-C005 | Szt.. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała 3-20kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS-SMED-C065 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 3kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS-SMED-C070 | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel połączeniowy do czujników Spo2, MASIMO, 3,0m, połączenie LNCS (GE) | POZOS-TECH-P124 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii MASIMO SET, dla dorosłych powyżej 30kg, wielorazowy, klips na palec, dł. 90cm kompatybilny z przewodem połączeniowym Masimo LNC-10 GE | POZOS-SMED-C003 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód połączeniowy do czujnika saturacji prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Datex Ohmeda AESPIRE 7900 | POZOS-TECH-P145 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  14 – Akcesoria do pulsoksymetru Nellcor

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel przedłużający do jednorazowych czujników do saturacji, kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor. (Kabel typu DOC-10, Pulsoksymetr Nellcor OXIMAX N-600X – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 2, zestaw nr 3, zestaw nr 4, zestaw nr 8 - z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-K102 | Szt.. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasek piankowy do mocowania czujników OXI-P/I i D-YS. 1op.=100szt. | POZOS-SMED-P093 | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  15 – Gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne, suche, zakręcane, wykonane z polipropylenu, przeźroczyste, zakręcane, średnica otworu min. 2 cm, z możliwością przechowywania preparatów w formalinie. Pojemność 10 ml. (Dopuszczono pojemność 15ml – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 10 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-P007 | Szt.. | 16800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  16 – Opaski do drukarki Zebra HC 100 dla dorosłego i noworodka

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska dla dorosłych 30x279, 1op (karton)- 4 wkłady (25x279 (200 opasek w kasetce) – 6 kasetek w opakowaniu zbiorczym – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 14 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-O018 | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dla noworodka 19x195, 1 op (karton)- 6 wkładów. (20 opakowań x 6 kasetek tj. 120 kasetek- Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 14 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-O019 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17 – Osłony na czujniki temperatury do inkubatora zamkniętego, otwartego i stołu do resuscytacji

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłony na czujnik temperatury do inkubatora zamkniętego (Giraffe Omnibed), otwartego (Giraffe Warmer) i stołu do resuscytacji (Panda iRes), okrągłe (średnica max 4,5cm z możliwością zmniejszenia) lub prostokąte (2x3cm) z klejem hipoalergicznym umożliwiającym przeklejenie czujnika, opakowanie 100szt. (Dopuszczono opakowanie a’16 szt. – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 9 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-O029 | szt. | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18 – Pojemniki na ostre odpady medyczne

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik na ostre odpady medyczne, również cytostatyczne, o pojemności 0,7l. Kolor żółty lub czerwony, wg potrzeb zamawiającego. Posiada etykietę ze znakiem ostrzegawczym. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie wilgoci, przekłucia oraz przecięcia, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik dobrze spasowany z pokrywą. | POJEM-SMED-P043 | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na ostre odpady medyczne, również cytostatyczne, o pojemności 2l. Kolor żółty lub czerwony, wg potrzeb zamawiającego. Posiada etykietę ze znakiem ostrzegawczym. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie wilgoci, przekłucia oraz przecięcia, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik dobrze spasowany z pokrywą. | POJEM-SMED-P004 | Szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne, również cytostatyczne, o pojemności 10l. Kolor żółty lub czerwony, wg potrzeb zamawiającego. Posiada etykietę ze znakiem ostrzegawczym. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie wilgoci, przekłucia oraz przecięcia, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik dobrze spasowany z pokrywą. | POJEM-SMED-P008 | Szt. | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19 – Opatrunek jałowy z włókniny z wkładem chłonnym

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek jałowy z włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym centralnie umieszczonym, rozmiar 10 x 25cm do stosowania na rany pooperacyjne, hypoalergiczny, pakowany pojedynczo, op. 25szt. | PAKTG-RTG-P025 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek jałowy z włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym centralnie umieszczonym, rozmiar 10 x 30cm do stosowania na rany pooperacyjne, hypoalergiczny, pakowany pojedynczo, op. 25szt. |  | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 – Papier do KTG

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier KTG do kardiotokografu Corometrics 172 Wipro GE Healthcare Private Limited - składanka, wymiary bloczków: 152x90mm, 150 stron | PAKTG-RTG-P043 | bloczek. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 – Zestaw do lewatywy

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do lewatywy. Worek o pojemności 1500ml z otworem do zawieszania, wykonany z medycznego PVC. Skalowany cyfrowo co 250ml. Dren o długości 115cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Serweta 42x45cm, mydło w płynie, rękawice foliowe - 1 para. Produkt bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku, niesterylny. (Dopuszczono zestaw o pojemności 1750ml, z drenem o dł. 120cm, jednym otworem centralnym oraz dwoma bocznymi, przeciwległymi, sterylny – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 10 – z dnia 31.03.2021) | ZESTA-SMED-Z001 | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22 – Papier do defibrylatora i videprintera

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Termiczny papier z zadrukiem w rolce o długości 20m. Wymiary papieru 50x20. Papier do zastosowania w defibrylatorze Mindray BeneHeart D3. | PAKTG-RTG-P044 | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oryginalny termiczny papier przeznaczony do czarnobiałego videoprintera firmy Mitsubishi typu P-95, rozmiar 110mm x 18m, oryginalny. | PAKTG-RTG-P045 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 – Akcesoria do urządzeń medycznych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 5,5mm, kodowanego kolorem, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U020 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowa uszczelka redukcyjna do trokarów 10/12 mm, z redukcją klapkową do narzędzi 5 mm, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap, op.5szt. | USZCZ-SMED-U022 | Szt. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokarów 5mm, silikonowy, rozbieralny do mycia na 2 części, dolna część z nacięciem krzyżowym otwieranym ręcznie pod napisem narzędzia, kompatybilna z trokarami Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U016 | Szt, | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 5-7mm, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U003 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do pompy laparohisteroskopowej firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145 wyposażony w transponder, dł. ok. 450cm, posiadający 2 końcówki do butli typu SPIKE, 2 zamknięcia oraz końcówkę LUER, jednorazowy, sterylny, op. 10szt. | ZESTA-SMED-Z008 | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw wielorazowych drenów płuczących z przyłaczem typu Luer Lock, 2 przyłacza do worków z płynem zakończone igłami, wyposażone w transponder, kompatybilne z pompą laparohisteroskopową firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145, pakowany pojedynczo | ZESTA-SMED-Z020 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 – Uchwyt do narzędzi bipolarnych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Uchwyt do narzędzi bipolarnych laparoskopowych, izolowany, bez zamka, z pokrętłem rotacyjnym 360 stopni, z przyłaczem do diatermii firmy Aesculap, kompatybilny z elementem roboczym firmy Aesculap. | POZOS-SMED-U016 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 – Uchwyt do narzędzi monopolarnych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia, kompatybilne z narzędziami firmy Aesculap | POZOS-SMED-U015 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 – Akcesoria laparoskopowe – wkład roboczy

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wkład roboczy bipolarnych laparoskopowych kleszczyków okienkowych typu Marylan, średnica 5mm, długość 310mm, z ceramiczną osłoną bransz instrumentu, kompatybilne z rękojeścią firmy Aesculap PM 450R | POZOS-SMED-W028 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład roboczy nożyczek typu Metzenbaum , średnica 5mm, długość 310mm, ząbki rowkowane, bransze zagięte, kompatybilne z uchwytami firmy Aesculap. | POZOS-SMED-W024 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 – Igła laparoskopowa

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła VARESA, średnica 2,1mm, długość robocza 120mm, rozbieralna, dwuczęściowa | IGŁY-SMED-I017 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła VERESA, średnica 2,1 mm, długość robocza 150mm, rozbieralna, dwuczęściowa. | IGŁY-SMED-I018 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28 – Akcesoria do urządzeń medycznych – przewody, dren, pęseta

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przewód bipolarny kompatybilny z narzędziami firmy Aesculap, rozstaw pinów przyłączeniowych 28,6mm. | POZOS-TECH-K070 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowy dren do płukania, wyposażony w dwa przyłącza z igłami umozliwiajace podłączenie dwóch butli z płynem jednocześnie, zakończony przyłaczem typu Luer Lock, kompatybilny z pompą płuczącą firmy Aesculap | ZESTA-SMED-Z023 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bipolarna pęseta koagulacyjna, długość 175mm, aktywna część robocza 1,1mm. Pęseta izolowana na całej długości. | POZOS-SMED-P060 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izolacja zewnętrzna narzędzia laparoskopowego, wykonana z peek, średnica 5mm, kompatybilna z narzędziem o długości 310mm | POZOS-SMED-T008 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm, długość robocza 330mm, z dodatkowymi otworami w części dystalnej, rozbieralny, przełącznik suwakowy. | RURKI-SMED-R013 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Insuflacyjny zawór z nacięciem krzyżowym kompatybilny z trokarami firmy Aesculap, średnica 10/12mm | USZCZ-SMED-U011 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zasilacz zewnętrzny do pomp Space | POZOS-TECH-P165 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  29 - Przewody

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przewód monopolarny dł. 350cm, kompatybilny z diatermią i narzędziami laparoskopowymi firmy Aesculap/Martin - gniazdo podłączeniowe śr. 4mm. | POZOS-TECH-P041 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód podłączeniowy do elektrody neutralnej dł. 350cm, kompatybilny z diatermią i elektrodą Aesculap | ZESTA-SMED-P034 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  30 – Akcesoria do nieinwazyjnego przeskórnego pomiaru prężności CO2

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw membran kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | ZESTA-SMED-Z028 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | ZESTA-SMED-P029 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaz kalibracyjny do monitora TCM Combi | POZOS-SMED-G002 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania CO₂ u noworodków, kompatybilny z monitorem do pomiaru | POZOS-SMED-C088 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  31 – Mankiety neonatologiczne

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Mankiety neonatologiczne do monitora Infinity Drager, Sure SIGNS Philips - jedno tubowe rozmiar: 1) obwód kończyny 3-6 cm, szer. worka 2,5 cm 2) obwód kończyny 4-8cm, szer. worka 3 cm 3) obwód kończyny 6-11cm, szer. worka 4cm 4) obwód kończyny 7-13, szer. worka 5cm. (Konektor MALE LUER SLIP – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-M007 | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  32 – Papier do videoprintera firmy Sony

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier do videoprintera do zdjęć USG Sony UPP110 HG, oryginalny firmy Sony / 110mm x18m | PAKTG-RTG-P025 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  33 - Termohigrometr

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Termohigrometr przeznaczony do monitorowania temperatury i wilgotności w przychodniach, szpitalach. Zakres pomiaru temperatury T: -10 do +60°C, zakres pomiaru wilgotności powietrza RH: 10 do 99%. Dokładność pomiaru: T ±0,7 do 1,0°C, RH ±3 do 5%. Duży, czytelny wyświetlacz. Możliwość postawienia lub powieszenia. | POZOS-ŚRNI-T005 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  34 – Plastikowe plomby do kontenerów

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowe plastikowe plomby zabezpieczające kontener przed otwarciem. Bez wskaźnika. Kolor niebieski. Opakowanie 1000 sztuk. | TWSKT-SMED-P014 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  35 – Akcesoria do monitorów

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych, wielokrotnego użytku, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP, model VISMO PVM – 2703. (Czujnik długi, nr kat. obecnie używanego czujnika: P225F, czujnik podłączony do przedłużacza, wodoodporny czujnik saturacji typu klips na palec – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4, zestaw nr 8, zestaw nr 13 - z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-C080 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 13 cm, obwód ramienia 23-33cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM – 2703. (Dopuszczono rozmiar 25-35cm i szer. 14,5cm, rozmiar 20,5-28cm oraz 27-35cm – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3, zestaw nr 4, zestaw nr 8- z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-M036 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 16 cm, obwód ramienia 33-45cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM – 2703. (Dopuszczono rozmiar 34-47cm i szer. 17,5cm, rozmiar 34-43cm oraz 42 – 54cm – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3, zestaw nr 4, zestaw nr 8- z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-M037 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  36 – Akcesoria do aparatu Fabis. Mankiety dla dorosłych kompatybilne z systemami monitorowania Dräger Infinity, przewód pośredni SpO2

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Linia próbkująca, jednorazowego użytku do układów oddechowych anestezjologicznych dla dorosłych typu BlueSet Primus/Pallas kompatybilne z aparatem do znieczulenia Fabius Ohmeda. 1op.=10szt. | DRENY-SMED-D003 | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik tlenu kapsuła, do pomiaru w strumieniu głównym kompatybilny z aparatem Fabius. (Nr REF. obecnie używanego czujnika tlenu:6850645 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4- z dnia 31.03.2021) | POZOS-TECH-C022 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M, dla dorosłych, 23–33 cm / 33 cm, nie zawierający lateksu, silikonu i polichlorku winylu (PVC), kompatybilny z systemami monitorowania Dräger Infinity. (Dopuszczono rozmiar 25-35cm, nr REF obecnie używanego mankietu: MP00915 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3, zestaw nr 4- z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-M026 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L+, dla dorosłych, 31–40 cm / 55 cm, nie zawierający lateksu, silikonu i polichlorku winylu (PVC), kompatybilny z systemami monitorowania Dräger Infinity. (Dopuszczono rozmiar 33-47 cm – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-M028 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód pośredni SpO2 nellcor (czujnika tlenu Nellcor) do modułów multimed plus/plus OR o długości 3 m, kompatybilny z monitorem Drager. (Dopuszczono dł. 2,5m, model obecnie używanego czujnika NELLCOR MAX-N-1 z technologią OXIMAX i przewód pośredni o nr REF: MS17330 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3, zestaw nr 4 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-TECH-P143 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  37 – Ręcznik wiskozowy

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ręcznik wiskozowy 70x80cm, jednorazowy, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 40g/m², kolor biały. | FLISE-BIEL-R001 | Szt.. | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  38 – Smoczki do stymulacji odruchu ssania, terapeutyczne, uspokajające

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Anatomiczny lateksowy smoczek stymulujący odruch ssania, przeznaczony dla wcześniaków z masą ciała poniżej 1750g , z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce umożliwiającymi karmienie sondą i przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych. Sterylny, pakowany pojedynczo | POZOS-KUCH-S004 | Szt.. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anatomiczny lateksowy / silikonowy smoczek terapeutyczny, przeznaczony dla wcześniaków i noworodków z masą ciała w przedziale 1750g - 2500g , z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. | POZOS-KUCH-S001 | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anatomiczny lateksowy / silikonowy smoczek uspokajający, przeznaczony dla noworodków i niemowląt z masą ciała powyżej 2500g, od 0 - 6 m-ca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anatomiczny lateksowy smoczek uspokajający, przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 m-ca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  39 – Kable monopolarne

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel monopolarny do resektoskopu Wolf i diatermii ERBE, BOWA, AESCULAP, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu żeńska ᴓ2mm, od strony aparatu ᴓ4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | POZOS-TECH-P040 | Szt.. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel monopolarny do diatermii ERBE, BOWA, AESCULAP NELSON i narzędzi laparoskopowych firmy STORZ i AESCULAP, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu ᴓ4mm, od strony aparatu ᴓ4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | POZOS-TECH-P096 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  40 – Kabel do pęset bipolarnych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel do pęset bipolarnych używanych w laparotomii, przyłączenie standardowe, długość 4m. (Kable kompatybilne z diatermią ERBE, średnica 8mm/4mm – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 3, zestaw nr 7 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-TECH-K079 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  41 – Jednorazowy mankiet na palec do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy mankiet na palec do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych kompatybilny z monitorem EV1000NI firmy Edwards Lifesciences, rozmiar M.. | POZOS-SMED-M046 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  42 – Czujnik do pomiaru temperatury skóry, przepływu, zastawka wydechowa

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik do pomiaru temperatury skóry do inkubatora Atom Dual Incu model 100 i V-2100G. (Nr kat. obecnie używanego czujnika 6450 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-C078 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zastawka (zawór) wydechowa z membraną do układu pacjenta do aparatu Crossvent 2+ | POZOS-SMED-Z006 | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  43 – Akcesoria do respiratorów Maquet Servo-i

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaseta wydechowa do Servo-s/-i | POZOS-TECH-K052 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana (10 szt./op.) |  | Op. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik tlenowy O2 sensor. (Nr REF: obecnie używanego czujnika 6670680 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4 – z dnia 31.03.2021) | POZOS-SMED-C079 | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik tlenowy O2 sensor HELIOX. (Nr REF obecnie używanego czujnika 6640044 – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 4 – z dnia 31.03.2021) |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Proksymalny jednorazowy czujnik przepływu Y sensor dla noworodka (10 szt./op.) | POZOS-SMED-I010 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kapnostat 5 głównego czujnika CO2 z kablem |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Moduł analizatora CO2 kapnostat 5 respiratorów SERVO (-i oraz -n) |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adapter CO2 wielokrotnego użytku dla noworodka |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Adapter CO2 jednorazowy dla noworodka (10 szt./op.) |  | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy cewnik Edi noworodkowy do monitorowania NAVA, rozmiar 8Fr, dł. 50 cm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy czujnik Edi noworodkowy do monitorowania NAVA, rozmiar 6Fr,dł.50 cm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Akumulator | POZOS-TECH-A013 | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  44 – Akcesoria do respiratora Maquet Servo n V3,0

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik tlenowy O2 sensor |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta wydechowa do Servo-n |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel/przewód do czujnika przepływu łączący moduł czujnika Y z czujnikiem przepływu | POZOS-TECH-K105 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Proksymalny czujnik przepływu Y dla noworodka jednorazowy (5 szt./op.) |  | Op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Usztywniany układ odechowy z podwójnym grzaniem do respiratora stacjonarnego Maquet servo-n do pracy w trybie HFOV (10szt./op.) |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  45 – Koc ratunkowy

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa o wymiarze 210x160 cm | FLISE-BIEL-K001 | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  46 – Instrument do zamykania naczyń

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm - kleszczyki długość 27cm, końcówka zakrzywiona pokryta z zewnątrz utwardzoną warstwą powłoki, z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | SMWUŻ-SMWU-I014 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrument do zamykania naczyń - kleszczyki długości 20-21cm, końcówka zakrzywiona o szer. 6mm na całej długości z przeżłobieniem przytrzymującym tkankę z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | SMWUŻ_SMWU-I013 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  47 – Akcesoria do diatermii

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektrody bierne, jednorazowego użytku, dzielone o wymiarach ok. 122x 174 mm, podło że wykonane z wodoodpornego materiału, klej – hydrożel przyjazny dla skóry , dla dorosłych, kompatybilne z kablami do diatermii BOWA , ERBE | ELEKT-SMED-E109 | Szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel do elektrody neutralnej, wielokrotnego użycia dł. 4 – 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem, od strony aparatu wtyczka kompatybilna z diatermią BOWA | POZOS-TECH-K072 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel do elektrody neutralnej, wielokrotnego użyciadł. 4 – 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem, od strony aparatu wtyczka kompatybilna z diatermią ERBE | POZOS-TECH-K073 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  48 – Akcesoria do urządzeń firmy MEDIM-STORZ

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pierścień zamykający kopułkę ciśnieniową drenów laparoskopowych |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pierścień wewnętrzny tulei trokara |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pierścień wewnętrzny tulei trokara, plastikowy |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dysk uszczelniający kopułki drenów laparoskopowych, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Membrana kopułki ciśnienia, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oring 26 x 1.5 mm kopułki drenów wielorazowych, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uszczelka trokarów 5 mm, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uszczelka trokarów 10 mm, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dreny laparoskopowe wielorazowe kompatybilne z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT (laparoskopia), sterylny, 1 op. = 10 szt. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  49 – Elektrody EKG pediatryczne/noworodkowe i dla dorosłych, elektrody RTG, pasta przewodząca

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda EKG pediatryczna/noworodkowa- jednorazowa przeznaczona do monitorowania w promieniach rentgenowskich i rezonansie magnetycznym- rozmiar: średnica 30 mm (+/- 5 mm)- podłoże/klej: włóknina + hydrożel- rodzaj żelu: stały- ilość w opakowaniu: 40 szt. (+/- 10 szt.). (Dopuszczono elektrody na piance – Wyjaśnienie nr 1, zestaw nr 9 – z dnia 31.03.2021) |  | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG dla doroslych - jednorazowa przeznaczona do monitorowania w promieniach rentgenowskich i rezonansie magnetycznym - rozmiar: średnica 40 mm (+/- 10 mm) - podłoże/klej: pianka PE + hydrożel - rodzaj żelu: stały - ilość w opakowaniu: 40 szt. (+/- 10 szt.) |  | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG pediatryczna/noworodkowa, jednorazowa, przeznaczona do badań rentgenowskich, z przewodem węglowym zakończonym wtykiem, radioprzezierna. Rozmiar 23x23mm, hydrożel, czujnik Ag/Agcl. Opakowanie 3 szt | ELEKT-SMED-E111 | Op. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pasta zapewniająca przewodzenie elektrod miseczkowych w czasie badania EEG/EMG/EP. Pasta niewysychająca, łatwa do usunięcia i zmycia za pomocą wody, zarówno z powierzchni elektrod, jak i skóry. Opakowanie 115g. | POZOS-SMED-P066 | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  50 – Elektrody noworodkowe dl EKG do aparatu MAC 600

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda do monitorowania EKG u noworodków do aparatu MAC 600, styk Ag/AgCl, rozmiar 22×30mm, elektroda owalna, przewody 50cm, opakowanie 3 szt. (Dopuszczono rozmiar 22x22mm oraz rozmiar 23x30mm pozostałe parametry zgodnie z SWZ oraz elektrody kwadratowe z zaokrąglonymi rogami o wym. 23mmx23mm -Wyjaśnienie nr 1, zestaw 2, zestaw nr 3, zestaw nr 9 – z dnia 31.03.2021) | ELEKT-SMED-E076 | Szt. | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  51 – Koncentrat płynny do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płynny koncentrat trójenzymatyczny (amylaza, proteaza, lipaza) preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i termostabilnych instrumentów chirurgicznych oraz endoskopów bez aktywatora. Spektrum działania: B, V(HIV, HBV, HCV), F, Tbc (Mycobacterium: avium, terrea). Czas dezynfekcji do 5 min. Przy zachowanym niskim stężeniu (nie więcej niż 0,5%), z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat zgodny z normą PN-EN 14885:2018, posiadający badania fazy 2 etapu 2. Wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie kanister 5 | ŚRDEZ-CZYS-V007 | Op. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  52 – Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat w formie nasączonych gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi i wysokiej temperatury (możliwość zastosowania do inkubatorów), bez aktywatora, nie zawierające związków uwalniających aktywny tlen, kwas nadoctowy, chlor, aldehydów. Spektrum działania: B, F, Tbc (Mycobacterium: avium, terrae, tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, SARS), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Preparat zgodny z normą PN EN 14885:2018. Wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy.Opakowanie: wiaderko 225 szt. chusteczek o wymiarach 250x300 | CZHIG-CZYS-C015 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  53 – Preparaty do dezynfekcji sprzętów medycznych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) w pianie, przeznaczony do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych o działaniu bakteriostatycznym. Preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h. Bez zawartości glicerolu. Ph preparatu: 6,5 - 7,5 z zawartością propanolu maksymalnie do 1%.Wyrób medyczny klasy I. Gotowy do użycia. Opakowanie 0,75 l z końcówką spieniającą |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w ochronie zdrowia. Spektrum działania: B, prątki, F (A.niger), V (Polio, Adeno), S (C. difficile). W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru, środki powierzchniowo czynne, kwas salicylowy. PH około 2. Możliwość zastosowania do dezynfekcji plam organicznych, Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Gotowy do użycia. Opakowanie 0,75 l z końcówką spieniającą. |  | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  54 – Pasta do lubrykacji endoskopów Storz

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pasta do lubrykacji endoskopów Storz. Opakowanie a’ 3g | POZOS-TECH-P020 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  55 – Olej myjący

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Naturalny olej myjący do skóry, narzędzi i powierzchni.Skutecznie usuwa: pastę cynkową, resztki alginianu i gipsu, jodu, kleju, plam olejowych. Chemicznie stanowi kompozycję terpenów pomarańczowych. opakowanie 250 ml, 500 ml. | ŚRDEZ-CZYS-O001 | Szt. | 100 (250ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 50 (500ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  56 – Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów Wolf

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów Wolf. Opakowanie 27,5ml. | POZOS-TECH-O021 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  57 – Alkohol etylowy

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Alkohol etylowy, czysty 60 %. Opakowanie-butelka 500 ml | MAGB-ODCZ-A028 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkohol etylowy, czysty 70 %. Opakowanie-butelka 500 ml | MAGB-ODCZ-A029 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  58 – Preparat płuczący do myjni dezynfektorów naczyń sanitarnych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat płuczący do stosowania w myjniach - dezynfektorach naczyń sanitarnych typu baseny, butelki na mocz. Zapobiega osadzaniu się kamienia osadowego w wytwornicy piany, przewodach i dyszach. Pozostawia naczynia sanitarne bez zacieków oraz osadów kamienia. Formuła lekko kwaśna na bazie kwasów organicznych. Do zatosowania w wodzie o każdej twardości. Opakowanie - kanister 5l. | ŚRDEZ-CZYS-N009 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  59 – Preparat do mycia, dezynfekcji, gruntownego doczyszczania i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat do gruntownego oczyszczania narzędzi chirurgicznych, płynny, kwaśny. Usuwa naloty z rdzy, przebarwień, zmatowań oraz z zanieczyszczeń organicznych metodą zanurzeniową oparty o niejonowe środki powierzchniowo czynne i kwas fosforowy. Możliwość zastosowania w myjni ultradźwiękowej. Dozowanie 10-100ml/l w zależności od wybranej metody. Opakowanie 1 litr. | ŚRDEZ-CZYS-N022 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/parafina płynna). Nie powoduje żadnych osadów. Na bazie węglowodorów alifatycznych z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych, nie zawiera chlorofluorowęglowodorów. Nie wpływajacy na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie), bezpieczny toksykologicznie. Pojemnik z atomizerem o poj. 400ml. | ŚRDEZ-CZYS-N016 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfiko-wany jako środek niebezpieczny. PH 10,4-10,8. Opakowanie 20 litrów. * | ŚRDEZ-CZYS-N020 | Op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny środek płuczący do użycia w myj-niach-dezynfektorach. Do szybkiego bez-zaciekowego płukania, znacznie przyśpie-szający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Za-wierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwują-ce. Niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. PH 5,7. opakowanie 20 litrów | ŚRDEZ-CZYS-N021 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termosta-bilnych i termolabilnych narzędzi medycz-nych, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72h. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH), drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH), wirusobójcze [HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) w stężeniu 1,0% w czasie 15minut. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. PH roztworu roboczego na poziomie PH roztworu roboczego na po-ziomie 8,4-8,6. Opakowanie 5 litrów | ŚRDEZ-CZYS-N002 | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płynny środek w postaci koncentratu do mycia termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Działający już w stężeniu od 1ml/l. Środek posiadający op.właściwości usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4). Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany, kwasy sulfonowe. PH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Opakowanie 5 litrów. * |  | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Bezpłatna instalacja i bezpłatne serwisowanie centralnego układu dozowania. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l. Nie ingeruje w pracujące w obiekcie myjnie dezynfektory. Sygnalizuje zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej.

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  60 – Naboje do dezynfekcji

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowe naboje o pojemności 50 ml do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu o kubaturze do 40 m³, dozowane poprzez rozpylanie bez konieczności użycia innego sprzętu zamgławiającego, do zastosowań klinicznych i ekologicznych. Bez zawartości alkoholi, chloru, związków nadtlenowych i ich pochodnych; oparte na działaniu chlorku didecylodimetyloamoniowy 70%, 2-fenoksyetanol, aldehyd cynamonowy. Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: - bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727), - grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - pratkobójcze (EN 14348), - wirusobójcze (EN 14476: H1N1) | DEZRK-CZYS-G003 | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe naboje o pojemności 300 ml do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu o kubaturze do 150 m³, dozowane poprzez rozpylanie bez konieczności użycia innego sprzętu zamgławiającego, do zastosowań klinicznych i ekologicznych. Bez zawartości alkoholi, chloru, związków nadtlenowych i ich pochodnych; oparte na działaniu chlorku didecylodimetyloamoniowy 70%, 2-fenoksyetanol, aldehyd cynamonowy. Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: - bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727), - grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - pratkobójcze (EN 14348), - wirusobójcze (EN 14476: H1N1) | DEZRK-CZYS-G004 | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  61 – Środki dezynfekcyjne

| # Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gotowy do użycia biobójczy środek dezynfekujący w postaci nabojów stosowanych w automatycznych systemach dekontaminacji pomieszczeń typu ASP GLOSAIR. Środek w postaci suchej mgły 6% nadtlenku wodoru i kationów srebra. Pojemność 2l. | ŚRDEZ-CZYS-G002 | szt. | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gotowy do użycia wodny środek dezynfekujący stanowiący 6% roztwór nadtlenku wodoru i kationów srebra. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Bez zapachowy. Produkt biobójczy. Pojemność 1l. | ŚRDEZ-CZYS-N027 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |