# Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                              Kłodawa dn.29-05-2024r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.1.2024

# Do wszystkich Wykonawców

# biorących udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłodawa i Mironice”

Dnia 24.05.2024r., 27.05.2024r oraz 28.05.2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w przejściach pod drogami, zjazdami itp. wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rury stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w przejściach pod drogami, zjazdami itp. zastosowania rur kamionkowych.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo do postępowania, rury PE100-RC TT PLAST, które są zgodne z normą 12201, posiadają Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2, atesty higieniczne, certyfikat ISO 9001 i 14001 oraz KDWU, jak również możliwość wydania do każdej partii Certyfikatu 3.1, który najlepiej weryfikuje jakość rury i daje możliwość zbadania jakości produktu w każdej niezależnej jednostce badawczej?
Rury PE100-RC spełniają poniższe badania, jako alternatywne dla badan wykazanych w Państwa postępowaniu.
Odporność na powolny wzrost pęknięć – moduł umocnienia (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Strain Hardening Test) SHT metoda ISO 18488.
Gp≥50,0MPa; 80OC
Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem cyklicznym (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Cracked Round Bar test) CRB metoda ISO 18489.
≥ 1,5 x106 cykli
Odporność na powolny wzrost pęknięć – TEST Z KARBEM (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Accelerated Notched Pipe test) ANPT metoda ISO 13479.
Przypominamy także, że dokument PAS1075 został przez Niemiecki Instytut Normalizacji (DIN)
w 2020 roku wycofany i stał się dokumentem historycznym, a Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2, zawiera potwierdzenie, że materiał użyty do produkcji rur PE RC został przebadany na zgodność z certyfikatem PAS 1075.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rury wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

Z uwagi na duży zakres inwestycji, konieczność pozyskania ofert od dostawców materiałów oraz jednocześnie przypadające w tym tygodniu święto, celem przygotowania rzetelnej kalkulacji cenowej oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kilkudniowe przedłużenie terminu składania ofert, np. do 14.06.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2024r. do godziny 11.00.

W związku z wprowadzoną zmianą zmianie ulegają zapisy treść SWZ, w następujący sposób:

( w rozdziale XVIII pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 14.06.2024r. do godziny 11:00

( w rozdziale XVIII pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024r. o godzinie 11:05

Pytanie 4:

W nawiązaniu do zapisów par. 19 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie wymogu dot. zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający zaakceptuje ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej wykonawcy odnawianą, co roku, w ramach, której ochroną objęci będą również podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuję ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy odnawianą, co roku, w ramach, której ochroną objęci będą również Podwykonawcy.

Pytanie 5:

Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 kwietnia 2024 roku znak OŚ.6131.1.2.2024 za usunięcie drzew (na terenie objętym zamówieniem) naliczono opłatę 129 815 złotych. Opłatę w tej wysokości należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa. Kto będzie zobowiązany do wniesienia tej opłaty? Czy powyższą kwotę Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie cenowej?

Odpowiedź:

Do oferty cenowej nie należy przyjmować opłaty za usuniecie drzew. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dokona nasadzeń zastępczych kwota 129 815 zł ulegnie umorzeniu.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający w dniu 29.05.2024r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.