Pruszcz Gdański, dnia 12.04.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.7.2021    /21

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00024752/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   3

Zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań do SWZ) oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi, tj. pytania od numeru 8 do 13. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

- Treść pytań do SWZ:

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej Rys nr 08 (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna) wlot do studni kanalizacji deszczowej D14 jest na rzędnej 35,94, natomiast wylot na rzędnej 36,39 – prosimy o potwierdzenie, że jest to prawidłowe rozwiązanie projektowe.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem technicznym (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego 
w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna):

- włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do studni istniejących wykonać przez tuleję ochronną zamontowaną w otworze wykonanym wiertnica na placu budowy,

Natomiast zgodnie z informacjami zamieszczonymi na profilach zamieszczonych 
w w/w projekcie (Rys.05 i Rys.06) istniejące studnie należy wymienić. Prosimy o informacje czy istniejące studnie (D1istn.; D2istn.) do których należy włączyć projektowaną kanalizację deszczową należy wymienić czy nie.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie szczegółu jak ma wyglądać studnia poboru wody oznaczona symbolami od Dp1 do Dp7 w Projekcie wykonawczym Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że studnia poboru wody składa się z takich samych elementów jak wpust kanalizacji deszczowej (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego

w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna).

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o aktualizację przedmiarów o studnie poboru wody - 7kpl.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Proszę o wskazanie na czyj koszt odbędzie się włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego. W dokumentacji wskazane jest, że włączenie wykona PWiK „WiK” Pruszcz Gdański.

- Zmiana treści SWZ:

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 20.04.2021r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 20.04.2021 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 19.05.2021 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2021 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).