Oznaczenie sprawy: 6/PZP/2022/TP

Trzebnica, dnia 10.08.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (I)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z tyłu, ułatwiająca zdejmowanie i zakładanie u pacjentów leżących.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli z włókniny SMMS

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Pakiet 8, poz. 8

Proszę o dopuszczenie maski pełnobarierowej, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2 .

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 8, poz. 6, 9, 10, 11, 12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski z gumkami zakładanymi na uszy

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 75g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho 188 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7:**

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185kPa, na sucho 188kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 155g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 290kPa, na sucho 314kPa wg metody badań ENISO 13938-1, zdolność absorbcji cieczy 990% wg metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym, o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8:**

dotyczy Pakiet nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185kPa, na sucho 188kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 155g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 290kPa, na sucho 314kPa wg metody badań ENISO 13938-1, zdolność absorbcji cieczy 990% wg metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym, o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 3cm, ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9:**

dotyczy Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa, na sucho 168 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min, 5cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10:**

dotyczy Pakiet nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 2-warstwowa 100x150cm z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa, na sucho 168 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

dotyczy Pakiet nr 13 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.wytrzymałość na sucho 200kPa, na mokro 200kPa, odporność na przenikanie cieczy 40cmH20.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M,L,XL,XXL oraz cyfrowao (długość) 125cm, 135cm, 145cm, 155cm

Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki.

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12:**

dotyczy Pakiet nr 13 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 5x7 cm

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Otwór owalny samoprzylepny o wymiarach 5x7 cm położony poprzecznie decentralnie. Klej hypoalergiczny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13:**

dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2. . Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa, na sucho 168 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14:**

dotyczy Pakiet nr 14 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm z otworem trójkątnym 25 x 20 cm

1 jednokomorowa kieszeń na płyny 30 x 40 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa, na sucho 168 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, absorbcja 458% wg metody badań EN ISO 9073-6:2003. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15:**

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowo-wiskozowym, gramatura min. 60 g/m kw.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści myjki z poliestrowo-polipropylenowej włókniny o gramaturze min. 77 g/m kw.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolki podfoliowanej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała z materiału Molton o gramaturze 75g/m2 i rozmiarze 15x23cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3

Zestaw serwet do porodu naturalnego o składzie:

* 1 x Podkład chłonny 60 x 90cm
* 1 x Podkład chłonny 60 x 60cm
* 1 x Serweta Spunlance 60 x 60cm do osłonięcia krocza
* 1 x Fartuch foliowy XL (przedni) wykonany z grubej folii PE w kolorze niebieskim.
* 1 x Serweta pod pośladki 113 x 90cm z workiem trójkątnym na płyny o wymiarze 70 x 78cm (szerokość x długość).
* 2 x Zaciskacz do pępowiny wykonany
* 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/16W.
* Zestaw do porodu naturalnego zawinięty jest w serwetę SMS 100 x 100cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zestaw serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie:

* 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE.
* 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
* 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm.
* 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym.
* 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
* 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 poz. 2 Zestaw serwet jałowych do laparoskopii o składzie:

* 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm
* 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x145cm
* 1 x Serweta laparoskopowa 200 x 320cm z przylepnym otworem 25 x 30cm wypełnionym folią i ze wzmocnieniem
* 1 x Kieszeń dwukomorowa na instrumenty medyczne 30 x30cm
* 4 x Ręcznik medyczny
* 1 x Taśma przylepna OP

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22:**

pakiet 13, poz.1 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym gramatura laminatu wynosi 56 g/m2 ( wymagane 57) Wytrzymałość na wypychanie na mokro min.185 kPa, na sucho min.175 kPa zgodnie z normą PN EN 13795.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

pakiet 13, poz.2 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie SERWETY, w którrej gramatura laminatu wynosi 56 g/m2 ( wymagane 57) Wytrzymałość na wypychanie na mokro min.185 kPa, na sucho min.175 kPa zgodnie z normą PN EN 13795.

Proponowana serweta spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 24:**

pakiet 13, poz.3 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie FARTUCHA, w którym oznakowanie rozmiaru znajduje się na etykiecie fartucha, co umożliwia identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem.

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 25:**

pakiet 13, poz.4 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie SERWETY, w którrej gramatura laminatu wynosi 56 g/m2 ( wymagane 57).

Proponowana serweta spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 6

1. Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuszcza w kolorze jasnoniebieskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 7  
Czy zamawiający dopuszcza myjkę w postaci jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 8, poz. 12

1. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 8, poz. 10-11  
Czy zamawiający wydzieli poz.10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent (125 g/m2) w rozmiarze 60x90cm, o chłonności 1600 ml pokrytego włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², z częścią spodnią z folii o gramaturze 25g/m²?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonanego z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g, o chłonności 1177 ml?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 50 cm x 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 50 cm x 80 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych sztuk?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonanego z oddychającej włókniny, wyposażonego w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, o chłonności min. 1600 ml; powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m², wkład chłonny o gramaturze 125g /m²?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 1, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okrycia pacjenta jednorazowego użytku, którego warstwy zewnętrzne wykonane są z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorze zielono/niebieskim, a warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, ze szwami ultradźwiękowymi, w rozmiarze 110 x 210 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego ze spodniami wiązanymi na troki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

Pakiet 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego z bluzą posiadającą 3 kieszenie?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

Pakiet 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych myjek do ciała wykonanych z materiału Molton w rozmiarze 16x22cm i o gramaturze 75 g/m2?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41:**

Pakiet 8, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SWZ. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).**  
  
**Pytanie nr 42:**

Pakiet 8, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SWZ. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).**  
  
**Pytanie nr 43:**

Pakiet 8, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SWZ. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).**

**Pytanie nr 44:**

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm, z 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm w komplecie. Gramatura 56g/m2. Opakowanie zbiorcze w formie kartonu zewnętrznego z wewnętrzną torbą foliową?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 45:**

Pakiet 11, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z elastyczną gumką na głowicę i dwoma taśmami lepnymi, spełniajacy pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 46:**

Pakiet 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, dostępnego tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 47:**

Pakiet 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego pakowanego jako komplet w worek foliowy oraz zbiorczo w karton a’50 kompletów?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 48:**

Pakiet 13, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

Serweta posiada pasek samoprzylepny szer. 5 cm, zabezpieczony papierem silikonowanym, z 1 cm marginesu w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 49:**

Pakiet 13, poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze laminatu 60g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro 99,4 kPa, na sucho 109 kPa, chłonność 600%, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O. Opakowanie zbiorcze w formie kartonu zewnętrznego z wewnętrzną torbą foliową?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 50:**

Pakiet 13, poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylizowanej radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 51:**

Pakiet 13, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 52:**

Pakiet 13, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 53:**

Pakiet 13, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 54:**

Pakiet 13, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z oznaczeniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, umożliwiające identyfikację przed rozłożeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 55:**

Pakiet 13, poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z wewnętrznym owinięciem we włókninę zamiast w papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 56:**

Pakiet 13, poz.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7 cm lub 10 cm, położonym centralnie. Gramatura laminatu 60g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 57:**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o gramaturze min 51 g?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 58:**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rolkę w rozmiarze 50 cm x 50 m z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości tak, aby była zgodna z SWZ**

**Pytanie nr 59:**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rolkę w rozmiarze 50 cm x 80 m z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 60:**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61:**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty - wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m2?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62:**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści • komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMMS

• komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem

• luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V”

• bluza posiada 3 kieszenie

• komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS

• komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem

• luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony cięciem laserowym

• bluza posiada 3 kieszenie boczne

• Kolor niebieski

• spodnie na troki

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63:**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z dwóch warstw włókniny molton 80g pokrytych folią PE 20g.

Kolor: biały

Rozmiar: 16.5 cm x 24.5 cm

Opakowanie: 50 sztuk

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64:**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z dwóch warstw włókniny molton 77g.

Kolor: biały

Rozmiar: 16.5 cm x 24.5 cm

Opakowanie: 50 sztuk

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65:**

Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli poszewka 70 x 80 cm, poszwa 210 x 160 cm, prześcieradło 210x 160?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maski typ II R?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 67:**

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopuści maski z włókniny 25 g/m2, 38 g/m2, 25 g/m2?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 68:**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 69:**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści cięcie laserowe pod szyją?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 70:**

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności

• Gramatura serwet 60 g/m2

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;

• 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

• 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;

• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 71:**

Pakiet 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę która posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5 cm bez zabezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 72:**

Pakiet 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73:**

Pakiet 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwety zapakowane w opakowanie papierowo- foliowe, folia, karton zewnętrzny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74:**

Pakiet 13 poz. 3 Czy Zamawiajacy dopuści oznakowanie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 75:**

Pakiet 13 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści min. 2 etykiety samoprzylepne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 76:**

Pakiet 13 poz. 4 Czy Zamawiajacy dopuści gramaturę 60 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 77:**

Pakiet 13 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 100 cm z otworem 6 x 8 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 78:**

Pakiet 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na

przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65g/m2

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta główna w kształcie litery T 150/230 x 240 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny

i samoprzylepnym otworem;

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 osłona na przewody 15 x 250 cm;

• 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;

• 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 79:**

Pakiet 14 poz. 1Czy Zamawiający dopuści zestaw;

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na

przenikanie cieczy

• Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla

zwiększenia komfortu pacjenta

• Gramatura serwet 65g/m2 (Biflex) i 83g/m2 (Triflex)

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;

• 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3

zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 80:**

Pakiet nr 10 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawów o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 270 kPa, na sucho min. 280 kPA? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 81:**

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na sucho 160 kPa, na mokro 142 kPa, odporności na przenikanie cieczy 37 cm H2O, dostępnych  
w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

UWAGA!

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*

*Główny Księgowy*

*Alicja Biernat*