Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 01.12.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ A wraz z wyposażeniem medycznym; nr sprawy: ZP/TP/08/21.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 30.11.2021 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Część 1

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach.

Pytanie nr 3

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający  homologacje pojazdu kompletnego oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu  zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE  niż  świadectwo homologacji  pojazdu skompletowanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Część 1

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszty materiałów zużywalnych (klocki  filtry, itp.)

ponosi Zamawiający, a Wykonawca płaci tylko koszt samego przeglądu i napraw gwarancyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji koszty materiałów zużywalnych (klocki  filtry, itp.)

ponosi Zamawiający, a Wykonawca płaci tylko koszt samego przeglądu i napraw gwarancyjnych.

Pytanie nr 5

Część 1

Czy Zamawiający dopuści  fotel kardiologiczny fabrycznie nowy z roku produkcji 2020 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fotela kardiologicznego fabrycznie nowego z roku produkcji 2020.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fotela kardiologicznego z 2020 roku, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 01.12.2021 r.- pytanie nr 5).

Pytanie nr 6

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza kolor nadwozia fabryczny biały  zgodny z normą PN-EN1789+A2:2015-1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor nadwozia fabryczny biały  zgodny z normą PN-EN1789+A2:2015-1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 01.12.2021 r.- pytanie nr 6).

Pytanie nr 7

Część 1

Prosimy o potwierdzenie ,że zapisy w paragrafie 8 pkt 4;  5; 7; 8 i 14 dotyczą tylko napraw gwarancyjnych,
a nie wszelkich napraw ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy w paragrafie 8 pkt 4; 5; 7; 8 i 14 dotyczą napraw gwarancyjnych i tych objętych rękojmią.

Ponadto, Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy w sposób następujący:

w paragrafie 8 pkt 7 Zamawiający dokonuje poprawki pisarskiej polegającej na skreśleniu przecinka po wyrazie napraw. Po dokonaniu powyższej poprawki treść pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz napraw Ambulansu, zabudowy medycznej zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1."

Zmodyfikowany wzór umowy (dodatek nr 10 do SWZ) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 8

Część 1

Czy Zamawiający dopuści  fotel kardiologiczny wyposażony w przednie uchwyty z teleskopową regulacją długości  oraz tylne składane z blokadą, co jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie przez wielu producentów sprzętu medycznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel kardiologiczny wyposażony w przednie uchwyty z teleskopową regulacją długości  oraz tylne składane z blokadą, przy zachowania pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fotela kardiologicznego o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 01.12.2021 r.- pytanie nr 8).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 1 grudnia 2021 r.