Załącznik nr 1 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Wyroby medyczne różne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100cm op. 50 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła typu Hogen Spitze do strzykawek karpula do znieczulenia miejscowego rozmiar 27G (0,4 x 38mm), ostrze zaokrąglone, pokryta silikonem, jednoazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo op. 100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton, rozmiar 5F i 6F długość 70 cm z otworami bocznymi na przemian- lub naprzeciwległymi, sterylny, do drenażu zewnętrznego dróg moczowych, wykonany z miękkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada skalę widoczną w RtG op. 1 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłona urządzeń (przewodów) medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 16 x 50 cm w postaci rękawa z taśma samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu, klejona z trzech stron. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozcinacz do zaciskacza do pępowiny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty lub sterylny ostrze ze stali nierdzewnej . Pakowany pojedynczo. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kateter typu Redon do odsysania ran, streylny, długość 700-800mm, z zaoblonym otworem centralnym, z 7 otworami bocznymi owalnymi o wielkości ok. 7mm x 4-5mm rozmieszczonymi naprzemianlegle na długości 10cm, kateter wykonany z PVC medycznego, elastyczny, nietoksyczny, do oczyszczania okolicy operowanej z krwi i płynu wysiękowego. Rozmiary: 10F 14F, 16F, 18F. Pakowany pojedynczo, opakowanie podłużne, zapobiegające zwijaniu się katetera w rulon. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych z kontrolą siły ssania w postaci nasadki regulacyjnej, sterylny, długość min. 500mm, jedna końcówka z otworem centralnym o łagodnie zakończonych brzegach oraz dwoma otworami bocznymi (naprzeciw- lub naprzemianległymi), druga końcówka z barwną nasadką, oznaczajacą rozmiar. Rozmiary CH14 i CH16. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły do wstrzykiwaczy typu „pen" do podawania insuliny, rozmiar 31G (0,25x8mm), sterylne, jednorazowego użytku. Kompatybilne z penami wszystkich wiodących producentów insulin. Pakowane pojedynczo [op. zawiera 100,0 szt] | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Cewnik urologiczny Foleya

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny, sterylny, rozmiary: 10Fr pediatryczny z balonikiem 3-5ml; 14Fr- 24Fr (długość 40cm) z balonem o pojemności min. 30ml. Balon mocny, symetryczny, wypełniający się równomiernie od początku wypełniania. Cewnik wykonany z lateksu obustronnie silikonowanego, dwudrożny: jedna rurka z zaobloną końcówką i dwoma otworami bocznymi, druga rurka służąca do wypełniania balonika i przepłukiwania pęcherza, nietoksyczny, apirogenny, nie powodujący podrażnień, dobrze tolerowany przez pacjenta, kolor konektora odpowiedni do rozmiaru. Pakowany w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie cewnika w warunkach sali operacyjnej. Wewnętrzne opakowanie cewnika z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, umożliwiającym otwieranie bez tworzenia cząstek stałych w polu operacyjnym. | szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Maska tlenowa z drenem do średnich i wysokich stężeń

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Maska tlenowa z drenem do terapii tlenowej do średnich stężeń tlenu, dla dorosłych, maska anatomicznie ukształtowana, wykonana z medycznego PVC bez zawartości lateksu, z elastyczną taśmą mocującą na głowie, z blaszką dopasowującą do nosa, dobrze przylegająca do twarzy, z otworami bocznymi ułatwiającymi oddychanie zaopatrzona w bezpieczny dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości min. 200cm, o wysokiej czystości mikrobiologicznej lub sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa z drenem do terapii tlenowej do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, maska anatomicznie ukształtowana, wykonana z medycznego PVC bez zawartości lateksu, z elastyczną taśmą mocującą na głowie, z blaszką dopasowującą do nosa, dobrze przylegająca do twarzy, dodatkowo wyposażona w zawór zwrotny jednokierunkowy i rezerwuar tlenu (worek), zaopatrzona w bezpieczny dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości min. 200cm, o wysokiej czystości mikrobiologicznej lub sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Igła punkcyjna do oocytów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła punkcyjna typu OPU do oocytów do pompy ssącej Trivac Pro-pump, cienkościenna o potrójnym ostrzu zapewnia szybkie nakłucie, minimalizując uszkodzenie tkanki jajnika, konstrukcja cienkiej ściany pozwala utrzymać tę samą wewnętrzną średnicę zasysania za pomocą igieł o mniejszej średnicy zewnętrznej, minimalizując traumatyzację tkanek, końcówka echogeniczną sięgająca samego końca igły, rączka igły o długości 3 cm wraz ze znacznikiem pozycji ostrza igły, rozmiar: 17G długość 350mm, zestaw zawiera ponadto korek do probówki umożliwiający połączenie strzykawki wraz z przewodem o długości 800mm. Kontrola jakości: MEA (Mouse Embryo Assey): test jednej komórki ≥80% po 96h, poziom endotoksyn <20EU/ zestaw, sterylność SAL 10-6, test cytotoksyczności, test podrażnienia skóry, test śródskórny, pakowana pojedynczo. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Igła punkcyjna do oocytów

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła punkcyjna typu Conventional do oocytów do pompy ssącej Trivac Pro-pump z pojedynczym światłem do pobierania oocytów poprzez aspirację i płukanie zawartości pęcherzyków jajnikowych pod kontrolą USG, wykonywanego sondą przezpochwową, igła wykonana ze stali nierdzewnej rozmiar 17G (śr. wew. 1,0mm i zewn. 1,4mm) długość 330mm, posiadająca dren 900mm oraz korek z zakończeniem LuerLock do podłączenia do pompy aspiracyjnej, ostrze igły ukośnie ścięte o charakterystycznym kształcie V-Tip. Igła posiada znakowanie na długości 5mm od połowy ścięcia końca dystalnego wykonane techniką laserową, uchwyt igły wyprofilowany, wykonany ze stali nierdzewnej ze znacznikiem ułatwiającym ocenę położenia igły. W zestawie łącznik umożliwiający podłączenie strzykawki do drenu i zastosowanie procedury płukania. Produkt posiada test MEA, jednorazowego użytku, sterylny, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Igła blokowa do znieczulenia  do histeroskopii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła blokowa do znieczulenia odcinka szyjnego macicy, do zabiegu histeroskopii, system składający się z: uchwytu wyposażonego w aktywator igły, na uchwycie znajduje się znacznik, wskazujący pozycję igły (wysunięta / bezpieczna), osłona igły w części dystalnej zakończona plastikową kulką, igła wykonana ze stali nierdzewnej, rozmiar: 20Ga (0,89mm), ukośnie ścięta, głębokość nakłucia ok. 4mm, przedłużacz do podłączenia do aparatu do znieczuleń, wykonany z PCV o dł. 200mm, z zakończeniem LuerLock żeńskim, z koreczkiem, pakowana pojedynczo, op. 1 szt. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Zestaw stentu moczowodowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw stentu moczowodowego sterylny stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo - moczowodowego do pęcherza. Do stosowania do 6 miesięcy. Skalowany co 5cm. Zestaw zawiera: miękki stent jednostronnie otwarty w rozmiarze 4,7Fr o długości 28cm, prowadnik o długości 145cm, pozycjoner i popychacz do wyboru opcjonalnie 1. cienki do URS o długości 70cm i 2. inteligentny umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 52cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Szwy chirurgiczne do stosowania w operacjach u wcześniaków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew wchłanialny syntetyczny, barwiony, pleciony, powlekany, grubość 4/0, długość 75cm, igła 20mm, 1/2 koła okrągła ROZWARSTWIAJĄCA (typu Taper Point Plus), efektywny okres podtrzymania tkankowego do 35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew wchłanialny syntetyczny, barwiony, pleciony powlekany, grubość 5/0 długość 75cm, igła 17 mm, 1/2 koła okrągła ROZWARSTWIAJĄCA (typu Taper Point Plus), efektywny okres podtrzymania tkankowego do 35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 4/0 długość 70-90 cm, igła 16mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew niewchłanialny syntetyczny, pleciony, powlekany, grubość 4/0, długość 75cm, igła 16-17mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, barwiony, niepowlekany grubość 5/0 długość 45 cm, igła 16 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, barwiony, niepowlekany grubość 4/0 długość 45 cm, igła 19 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Zamawiający dopuszcza szwy pakowane pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w pojedynczym opakowaniu na polipropylenowym holderze lub na specjalnej tacce. Sposób zaprojektowania tacki lub holdera, w której znajduje sie szew chirurgiczny, minimalizuje efektu pamięci szwu. Dodatkowe oznakowanie tacki/ holdera rozmiarem szwu, oznaczeniem igły, opisem igły, przekrojem, kształtem, długością nici, nr serii, datą ważności i znakiem CE.

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9   –  Szwy chirurgiczne wchłanialne i niewchałanialne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2, długość 90 cm, igła 46-50 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, igła wytrzymała przeznaczona do szycia macicy, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 20988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 90 cm, igła 40 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 43920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1 długość 90 cm, igła 48 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 16200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 30-32 mm, 3/8 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1/0 lub 0 długość 70-90 cm, igła 34-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 30 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 34-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 16200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 65-76 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 3/0 długość 70-90 cm, igła 25-30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 19008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany grubość 0 długość 75 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Zamawiający dopuszcza szwy pakowane pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w pojedynczym opakowaniu na polipropylenowym holderze lub na specjalnej tacce. Sposób zaprojektowania tacki lub holdera, w której znajduje sie szew chirurgiczny, minimalizuje efektu pamięci szwu. Dodatkowe oznakowanie tacki/ holdera rozmiarem szwu, oznaczeniem igły, opisem igły, przekrojem, kształtem, długością nici, nr serii, datą ważności i znakiem CE.

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Igła tępa do pobierania leków bez filtra

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła tępa bez filtra do pobierania i rozpuszczania leków z fiolek, przeznaczona do preparatów o dużej gęstości. Rozmiar 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igła wykonana z stali nierdzewnej, ostrze ścięte pod kątem 45 stopni, nie powoduje ubytku materiału z korka, kolor konektora odpowiedni do rozmiaru, nietoksyczna, apirogenna, sterylna. Pakowana pojedynczo op. 100szt. | op | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Gaziki do dezynfekcji skóry

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gazik z włókniny o gramaturze min. 50 g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, mikrobiologicznie czysty lub sterylny posiadajacy właściwości odkażające, rozmiar po rozłożeniu ok. 9-10,5 x 12-16,5cm ,czterokrotnie złożony (8 warstw włókniny). Opakowanie szczelne, gwarantujące trwałe nasączenie przez cały okres ważności deklarowany przez producenta, saszetka w rozmiarze ok. 6-7 x 7cm, op. 50szt. (Zamawiający do wyliczeń przyjął opakowanie a 50 szt. Zam. dopuszcza opakowania maksymalnie po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (50 szt) | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 -  System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | System/ zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia, taśma beznapięciowa, monofilamentowa (100% polipropylen) z atraumatycznymi brzegami, kotwiczona do mięśni zasłonowych wewnętrznych, nie przechodząca przez otwór zasłonowy. Składa się z części podcewkowej oraz dwóch ramion mocujących zakończonych systemem kotwiczącym. Znak identyfikujący w środkowej części taśmy. System jednorazowy, sterylny. W zestawie prowadnik o śr. 2,2mm. op. 1 zestaw (taśma+igła+prowadnik). | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  13 -  Ostrza i skalpele

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ostrze ze stali węglowej sterylne rozmiar: 10, 11, 12, 15, 20, 21, pasujące do wszystkich standardowych uchwytów. Kształt ostrza odpowiedni do rozmiaru, wg standardów. Na opakowaniu czytelne oznaczenie numerem i rysunkiem ostrza, z kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację, pakowane pojedynczo. op. 100szt. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Skalpel chirurgiczny sterylny, z plastikowym uchwytem i ostrzem ze stali węglowej, rozmiar 10, 11, 20, 21. Kształt ostrza odpowiedni do rozmiaru wg standardów. Pakowany pojedynczo. op. 10szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14  -  Aerochamber

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aerochamber z maską, noworodkowy, pomarańczowy, bez lateksu, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 -  Wymazówki sterylne

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Patyczki do pobierania wymazów sterylne, plastikowe, bez probówki, długość min 200mm, wacik o średnicy ok. 3-5mm, do pobierania próbek materiałowych z pochwy, ucha, gardła, nosa, pakowana pojedynczo. | szt. | 51000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymazówka sterylna w probówce z podłożem transportowym STUART dla zabezpieczenia żywotności drobnoustrojów podczas transportu do laboratorium. Pałeczka wymazowa długość ok. 150mm z wacikiem bawełnianym/ wiskozowym średnica główki 3-5mm, zakończona korkiem, probówka transportowa średnica 11-13mm, z podłożem STUART (wysokość podłoża ok. 45mm), jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta z polami do opisu. | szt | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  16 - Koreczek Kombi

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Koreczek kombi z końcówką męską/żeńską, LuerLock, sterylny, wkręcany, 2-funkcyjny, do zamykania strzykwek, kraników i wenflonów, preferowany kolor czerwony lub pomarańczowy w celu oznaczenia użytego dostepu. Pakowany pojedynczo, op. 100szt. | op. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  - Łącznik do układów oddechowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń, superset noworodkowy do połączenia rurki tracheostomijnej lub intubacyjnej z układem oddechowym (kompatybilny z układami stosowanymi w jednostce), elastyczny, umożliwia ułożenie rurki w każdej wymaganej pozycji, nie ograniczając przy tym ruchów pacjenta, możliwość regulowania przestrzeni martwej, długość od 49mm do 100mm (po rozciągnięciu), nieruchomy łącznik kątowy z portem 7,6mm, złącza 15M/15F. Jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Materiały opatrunkowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lignina biała 200mmx200mm arkusze op.1 kg | op | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana podtrzymująca (nieelastyczna) 4m x 10cm biała, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo, op.1 szt. | op | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna, samoprzylepna 4m x 6cm o wysokiej rozciągliwości, odpowiednia struktura bandaża daje efekt dobrej szczepialności również w środowisku wilgotnym, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących, przepuszczająca powietrze op.1 szt. | op | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska tkana elastyczna 4m x 10cm z zapinką, biała, o średniej rozciągliwości, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo op.1 szt. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska tkana elastyczna 4m x 15cm z zapinką, biała, o średniej rozciągliwości, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo op.1 szt. | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Seton gazowy jałowy 2m x 5cm z nitką Rtg, z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 4-warstwowej bielonej bezchlorowo op.1 szt. | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tupfery gazowe jałowe 15cmx15cm, kształt fasolki, z gazy bawełnianej 17-nitkowej, brzegi gazy podwinięte do środka tupfera op. 2x3 szt. | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa biała op.200 g. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  19 - Plaster dla pacjentów neonatologicznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Plaster na białej tkaninie o podłożu bawełnianym 1,25cm x 5m, typu Polovis Plus, hypoalergiczny z klejem akrylowym, bez lateksu, ząbkowane brzegi, łatwo dzieli się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyc, o dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo dobra przylepność nawet w środowisku wilgotnym, trwale podtrzymujący nawet po kilkukrotnym odklejaniu i przyklejaniu, łatwy do ściągania ze skóry, nie pozostawia śladów kleju po zdjęciu, nie uszkadzający wrażliwej skóry, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, przeznaczony do skóry wyjątkowo wrażliwej noworodków i wcześniaków, nie podrażnia skóry w miejscu przyklejenia, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała i ruchów pacjenta, nawinięty na kartonowej rolce bez osłonki op. 32 szt. . | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 -  Utensylia do receptury

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Krążek pergaminowy średnica 110mm op./ 100szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krążek pergaminowy średnica 75mm op./ 100szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pudełko apteczne do maści białe plastikowe, zamykane pokrywką, poj. 50g/ (65ml) op. /20szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pudełko apteczne do maści białe plastikowe, zamykane pokrywką, poj. 100g/ (125ml) op. /20szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebka apteczna biała wymiary ok. 12cm x 17cm poj. 75g, bez nadruku, do receptury op./ 100szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebka apteczna biała wymiary ok. 12cm x 20cm poj. 100g, bez nadruku, do receptury op./ 100szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nakrętki na butelkę śr. 28mm op. 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 - Wymiennik ciepła i wilgoci neonatologiczny

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów neonatologicznych do rurek tracheostomijnych i/ lub intubacyjnych, zapewniajacy skuteczne nawilżanie powietrza noworodków i wcześniaków samodzielnie oddychających, kompaktowy, lekki, waga 5-6g, mała przestrzeń martwa ok. 10 ml, sterylny, jednorazowego użytku. Posiadający podwójny wkład celulozowy po obu stronach, co gwarantuje wysoki poziom wydajności wymiany ciepła i wilgoci. Bez lateksu i PCV. Pakowany pojedynczo, op. 50 szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  - Zestaw do kaniulacji żył centralnych noworodkowy

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych jednoświatłowy w rozmiarach: 20G/12cm, 22G/10cm, 24G/9cm. Każdy zestaw składa się z igły punkcyjnej ostrej, cienkościennej, ukośnie ściętej w rozmiarze 21G/3,81cm, prowadnicy drucianej ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia cewnika, cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie, kontrastujący w promieniach Rtg. Na powierzchni cewnika znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia kaniuli. Łatwe mocowanie cewnika do skóry. Opakowanie typu blister, umożliwiające jałowe wyjęcie zestawu [op. x 1,0 szt.] | op | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Akcesoria do terapii tlenowej wysokim przepływem

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem. Posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze easy click pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu. W komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow prod. Fisher&Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Pakowany pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie kaniul w systemie Optiflow Junior2 w postaci przylepca, rozmiary dla wcześniaków i noworodkowo-niemowlęcy | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 prod. Fisher&Paykel. Przewód kaniuli odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewnia trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym, mocowanie kaniuli do dziecka za pomoca przylepca, połączenie mocowania z kaniulą za pomocą rzep-podkładki umożliwiajacej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Kształt kaniuli 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Parametry poszczególnych kaniul: rozmiary XS, S, M, L, przepływ gazów w przedziale 0,5-23 l/min, waga kaniul mieszcząca się w przedziale 6,5-14g. Pakowana pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw przejściowy do respiratora zawierający łącznik do układu oddechowego serii RT265, RT266 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 8,5g-16g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych srumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do poacjenta za pomocą podkładek policzkowyc hzawierajacych klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw przejściowy do CPAPu bąbelkowego zawierający zastawke ciśnieniową, łącznik do układu serii BC161-10, BC151-10 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 30g-39g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych srumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do poacjenta za pomocą podkładek policzkowyc hzawierajacych klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 -  Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz akcesoria do tlenoterapii CPAP bąbelkowy. Maseczki do resuscytacji noworodka

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza poniżej 4l/min, musi być kompatybilny z nawilżaczem MR850 prod. Fisher&Paykel tzn. rekomendowany do stosowania w instrukcji obsługi tego nawilżacza. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min, musi być kompatybilny z nawilżaczem MR850 prod. Fisher&Paykel tzn. rekomendowany do stosowania w instrukcji obsługi tego nawilżacza. | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie noska(adapter) do respiratorów z funkcją CPAP, jednorazowego użytku, elastyczne rury przedłużające o dł. 50mm, 70mm, 100mm, możliwość regulowania wysokości mocowania na czole pacjenta przy pomocy gąbki, port ciśnieniowy do podłączenia do linii do ciśnienia. Pakowane pojedynczo. | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czapeczki noworodkowe jednorazowego użytku do terapii Bubble CPAP (system bąbelkowy) wykonane z bawełny. W czterech rozmiarach określonych obowodem głowy: 17-22cm, 22-25cm, 25-29cm, 29-36cm. Czapeczki powinny być komplatybilne z pozostałymi elementami systemu Bubble CPAP tj. Kaniulami, maseczkami i mocowaniami. Pakowane pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maseczki oddechowe silikonowe dla noworodków typu FlexiTrunk do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora. Bez lateksu. Jednorazowego użytku. Rozmiar: S, M, L, XL. Pakowane pojedynczo. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maseczka do resuscytacji noworodków , mikrobiologicznie czysta, zapewniająca komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym zapewnieniu stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał, z którego wykonana jest maska: miękki, przezroczysty, bez lateksu, bez plastyfikatorów DEHP. Wyposażona jest w stożkowe mocowanie 15mm typu męskiego, zgodnie z normą ISO, dzięki czemu może być podłączona do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Rozmiary: średnica 35mm(1,38cala), 42mm(1,65 cala), 50mm(1,97 cala) i 60mm(2,36 cala). Pakowana pojedynczo. | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 -  Dren do odsysania pola operacyjnego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren łączący, do odśluzowywania sterylny, o długości 180cm i średnicy wewnetrznej ok.5-6mm, z wtopionymi złączkami typu Maxi Grip (żeńskimi). Opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie drenu. Pakowany pojedynczo. | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Zgłębnik gastrostomijny do przezskórnej gastrostomii w zestawie

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przezskórnej gastrostomii. Skład: przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z znacznikiem widocznym w rtg (trzy cieniodajne linie), trójdzielna silikonowa wewnętrzna płytka mocująca, końcówka zakończona pętlą do ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12- centymetrowa podziałka od strony płytki wewnętrznej, płytka zewnętrzna z silikonu do umocowania zgłębnika, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna z petlą, złącze w standardzie Enfit do podłączania zestawów do podaży diet lub strzykawki typu Series EnFit. Rozmiary: CH10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony, zacisk do regulacji przepływu. Nie zawiera lateksu i DEHP. Stosowany w przypadku planowanego długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany techniką pull, pod kontrolą endoskopu, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Pakowany pojedynczo. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 -  Absorbent dwutlenku węgla

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Absorbent dwutlenku węgla stosowany wyłącznie do celów medycznych, nowej generacji wolny od silnych wodorotlenków (sodu, potasu i baru) i silnych zasad, bezpyłowy, nie wchodzi w reakcję z lekami anestetycznymi, dostosowany do pracy również przy niskich i minimalnych przepływach anestetycznych, zachowuje zmianę koloru po jego zużyciu op. 5 l | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28 -  Akcesoria do żywienia enteralnego dla nowrodków. Akcesoria do sporządzania leków do podania enteralnego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml, skala 0,1- 0,2ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 20ml, skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 60ml, skala co 1ml, końcówka niecentryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczek do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy. | szt | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5 Fr, 6Fr i 8Fr długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką co 1cm. Końcówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 48h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | szt | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny kompatybilny ze strzykawkami, cewnikami i pozostałymi akcesoriami do żywienia enteralnego, jałowy, pokrętło trójramienne, obracane w zakresie 360˚, dwa zakończenia męskie i jedno zakończenie żeńskie, bez lateksu, bez DEHP, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do pobierania leków z fiolek i ampułek, kompatybilny z systemem do żywienia enteralnego noworodków, sterylny, długość ok. 5 cm, zakończenie męskie, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do sporządzania leków do podania enteralnego pojemność 1ml, skala co 0,01ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik/ kranik z min. dwoma złączami męskimi, kompatybilny ze strzykawkami do żywienia enteralnego, sterylny, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wszystkie akcesoria z poz. 1-9  muszą byś wykonane w jednym standardzie ( w jednym systemie) i spełniać wymogi międzynarodowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami ISO dla systemów połączeń żywienia dojelitowego, mogą być wzajemnie ze sobą łączone oraz stanowić zestaw wzajemnie kompatybilny do przygotowywania i podawania enteralnego mieszanin żywieniowych do oraz leków doustnych.