## Arkusz2
Załącznik do Formularza oferty -D/PN-E/3/2023/S
L.p. | ASORTYMENT zestawienie cen jednostkowych i wartości | Miara | Ilość | Cena | Wartość zł netto
1 | Dwuzłączka ocynkowana DN 15 gwint wewnętrzny (mufka 1/2'') PN 10 | szt. | 40
2 | Dwuzłączka ocynkowana DN 20 gwint wewnętrzny (mufka 3/4'') PN 10 | szt. | 40
3 | Dwuzłączka ocynkowana DN 25 gwint wewnętrzny (mufka 1’’) PN 10 | szt. | 40
4 | Dwuzłączka ocynkowana DN 32 gwint wewnętrzny (mufka 5/4’’) PN 10 | szt. | 40
5 | Dwuzłączka ocynkowana DN 40 gwint wewnętrzny ( mufka 6/4’’) PN10 | szt. | 20
6 | Dwuzłączka ocynkowana DN 50 gwint wewnętrzny (mufka 2'') PN 10 | szt. | 20
7 | Dwuzłączka ocynkowana DN 15 gwint zewnętrzny (nypel 1/2'') PN 10 | szt. | 20
8 | Dwuzłączka ocynkowana DN 20 gwint zewnętrzny (nypel 3/4'') PN 10 | szt. | 20
9 | Dwuzłączka ocynkowana DN 25 gwint zewnętrzny (nypel 1'') PN 10 | szt. | 20
10 | Dwuzłączka ocynkowana DN 32 gwint zewnętrzny (nypel 5/4’’) PN 10 | szt. | 20
11 | Dwuzłączka ocynkowana DN 40 gwint zewnętrzny (nypel 6/4'') PN 10 | szt. | 20
12 | Dwuzłączka ocynkowana DN 50 gwint zewnętrzny (nypel 2'') PN 10 | szt. | 10
13 | Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') PN 10 | szt. | 6
14 | Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') ( nyplowe) PN 10 | szt. | 2
15 | Kolanko ocynkowane DN 25(1'') PN 10 | szt. | 2
16 | Kolanko ocynkowane DN 32(5/4") PN 10 | szt. | 2
17 | Kolanko ocynkowane DN 40 (6/4") PN 10 | szt. | 2
18 | Kolanko ocynkowane DN 50(2'') PN 10 | szt. | 2
19 | Kolano PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 2
20 | Kolano PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2
21 | Kolano PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2
22 | Kolano PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2
23 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 25 / 20 (3/4") PN 10 | szt. | 2
24 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 32 / 25 (1") PN 10 | szt. | 2
25 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 40 / 25 (1") PN 10 | szt. | 2
26 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 40 / 32 (5/4") PN 10 | szt. | 2
27 | Kolano PE/ stal gwint wewnętrzny DN 50 / 40 (6/4") PN 10 | szt. | 2
28 | Kołnierz bez gwintu DN 80 PN 16 (pełny) | szt. | 2
29 | Kołnierz bez gwintu DN 100 PN 16 (pełny) | szt. | 2
30 | Kołnierz bez gwintu DN 200 (pełny) PN 10 lub PN 16 | szt. | 2
31 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 50 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" | szt. | 2
32 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 80 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" | szt. | 2
33 | Konopie uszczelniające (włókno lniane) | kg | 10
34 | Korek oc. DN 15 PN 10 | szt. | 2
35 | Korek oc. DN 20 PN 10 | szt. | 2
36 | Korek oc. DN 25 PN 10 | szt. | 2
37 | Korek oc. DN 32 PN 10 | szt. | 2
38 | Korek oc. DN 40 PN 10 | szt. | 2
39 | Korek oc. DN 50 PN 10 | szt. | 2
40 | Pasta do gwintów | kg | 10
41 | Pasta do uszczelek | kg | 5
42 | Tabliczki informacyjne do hydrantów ppoż. z blachy aluminiowej | szt. | 60
43 | Tabliczki informacyjne do zasuw domowych z blachy aluminiowej | szt. | 50
44 | Tabliczki informacyjne do zasuw ulicznych z blachy aluminiowej | szt. | 20
45 | Trójnik PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 2
46 | Trójnik PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2
47 | Trójnik PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2
48 | Trójnik PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2
49 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 20 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 15
50 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 32 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 1
51 | Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 40 z zaworami i zaworem antyskażeniowym | szt. | 1
52 | Zawór grzybkowy DN 25 do konsoli wodomierzowej | szt. | 4
53 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 25 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2
54 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 32 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2
55 | Zawór grzybkowy odcinający z zaworem antyskażeniowym DN 40 do konsoli wodomierzowej | szt. | 2
56 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-30 mosiądz | szt. | 20
57 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-60 mosiądz | szt. | 20
58 | Przedłużka wodomierzowa 20 L-90 mosiądz | szt. | 10
59 | Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 20 | szt. | 150
60 | Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 40 | szt. | 40
61 | Uszczelki płaskie sztywne DN 80 PN 10 | szt. | 6
62 | Uszczelki płaskie sztywne DN 100 PN 10 | szt. | 6
63 | Uszczelki płaskie sztywne DN 150 PN 10 | szt. | 4
64 | Uszczelki płaskie sztywne DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 4
65 | Uszczelki płaskie sztywne DN 250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 4
66 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 25 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 20
67 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 32 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 20
68 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 40 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 20
69 | Złącze z żeliwa ciągliwego DN 50 PN 10 gwint wewnętrzny | szt. | 10
70 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/25 PN 10 | szt. | 40
71 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/32 PN 10 | szt. | 20
72 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/40 PN 10 | szt. | 10
73 | Złączka PE/PE DN 32 PN 10 | szt. | 10
74 | Złączka PE/PE DN 63 PN 10 | szt. | 2
75 | Złączka PE/PE DN 40 PN 10 | szt. | 2
76 | Złączka PE/PE DN 50 PN 10 | szt. | 2
77 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 25/20 PN 16 kompozyt | szt. | 10
78 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 25/20 PN 16 kompozyt | szt. | 10
79 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 32/25 PN 16 kompozyt | szt. | 10
80 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 32/25 PN 16 kompozyt | szt. | 10
81 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/25 PN 16 kompozyt | szt. | 6
82 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/25 PN 16 kompozyt | szt. | 6
83 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 40/32 PN 16 kompozyt | szt. | 6
84 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/32 PN 16 kompozyt | szt. | 6
85 | Złączka PE/PE równoprzelotowa DN 40/40 PN 16 kompozyt | szt. | 6
86 | Złączka PE/stal gwint zewnętrzny DN 40/40 PN 16 kompozyt | szt. | 6
87 | Złączka PE/stal gwint wewnętrzny DN 63/50 PN 16 kompozyt | szt. | 4
88 | Kolano do łączenia rur PE/PE DN 40/40 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
89 | Kolano z gwintem zewnętrznym PE/GZ 40/32 mm PN 16 kompozyt | szt. | 2
90 | Adapter GZ 25 zakres DN 20 - 27 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
91 | Adapter GW 25 zakres 27 - 35 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
92 | Adapter GZ 32 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
93 | Adapter GW 32 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
94 | Adapter GZ 40 zakres 35 - 50 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
95 | Adapter GZ 40 zakres 49 - 63 mm PN 16 kompozyt | szt. | 4
96 | Zwężka ocynkowana DN 25/20 PN 10 (redukcja) | szt. | 20
97 | Zwężka ocynkowana DN 32/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 20
98 | Zwężka ocynkowana DN 40/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 20
99 | Zwężka ocynkowana DN 40/32 PN 10 (redukcja) | szt. | 10
100 | Zwężka ocynkowana DN 50/25 PN 10 (redukcja) | szt. | 10
101 | Zwężka ocynkowana DN 50/32 PN 10 (redukcja) | szt. | 10
102 | Zwężka ocynkowana DN 50/40 PN 10 (redukcja) | szt. | 10
103 | Adaptor mosiądz GW DN 32 x 25 z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
104 | Adaptor mosiądz GZ DN 32 x 25 z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
105 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x 1" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
106 | Adaptor mosiądz GW DN 40x5/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
107 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x5/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
108 | Adaptor mosiądz GZ DN 40x6/4" z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 2
109 | Adaptor mosiądz GW DN 63 x 2" (50) z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
110 | Adaptor mosiądz GZ DN 63 x 2" (50) z mufą do zgrzewania PN 16 | szt. | 10
111 | Kolano PEHD doczołowe DN 90 PN 10 | szt. | 10
112 | Kolano PEHD doczołowe DN 110 PN 10 | szt. | 10
113 | Kolano PEHD doczołowe DN 160 PN 10 | szt. | 10
114 | Kolano PEHD doczołowe DN 225 PN 10 | szt. | 10
115 | Kolano PEHD doczołowe DN 280 PN 10 | szt. | 10
116 | Kolano elektrooporowe DN 40 mm PN 16 | szt. | 10
117 | Kolano elektrooporowe DN 63 mm PN 16 | szt. | 10
118 | Kolano elektrooporowe DN 90 mm PN 10 | szt. | 10
119 | Kolano elektrooporowe DN 110 mm PN 10 | szt. | 10
120 | Kolano elektrooporowe DN 160 mm PN 10 | szt. | 10
121 | Kolano elektrooporowe DN 225 mm PN 10 | szt. | 10
122 | Kołnierz do tulei PEHD DN 90 PN 10 | szt. | 10
123 | Tuleja PEHD doczołowa DN 90 PN 10 | szt. | 10
124 | Kołnierz do tulei PEHD DN 110 PN 10 | szt. | 10
125 | Tuleja PEHD doczołowa DN 110 PN 10 | szt. | 10
126 | Kołnierz do tulei PEHD DN 160 PN 10 | szt. | 10
127 | Tuleja PEHD doczołowa DN 160 PN 10 | szt. | 10
128 | Kołnierz do tulei PEHD DN 225 PN 10 | szt. | 10
129 | Tuleja PEHD doczołowa DN 225 PN 10 | szt. | 10
130 | Kołnierz do tulei PEHD DN 280 PN 10 | szt. | 10
131 | Tuleja PEHD doczołowa DN 280 PN 10 | szt. | 10
132 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 90 PN 10 | szt. | 2
133 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 110 PN 10 | szt. | 2
134 | Korek (zaślepka) PEHD doczołowa DN 160 PN 10 | szt. | 2
135 | Mufa elektrooporowa DN 32 mm PN 16 | szt. | 20
136 | Mufa elektrooporowa DN 40 mm PN 16 | szt. | 20
137 | Mufa elektrooporowa DN 63 mm PN 16 | szt. | 10
138 | Mufa elektrooporowa DN 90 mm PN 10 | szt. | 20
139 | Mufa elektrooporowa DN 110 mm PN 10 | szt. | 20
140 | Mufa elektrooporowa DN 160 mm PN 10 | szt. | 20
141 | Mufa elektrooporowa DN 225 mm PN 10 | szt. | 10
142 | Mufa elektrooporowa DN 280 mm PN 10 | szt. | 6
143 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110 / 90 mm PN 10 | szt. | 4
144 | Trójnik PEHD doczołowy DN 110/90 PN 10 | szt. | 20
145 | Trójnik PEHD doczołowy DN 110/110 PN 10 | szt. | 10
146 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/90 PN 10 | szt. | 15
147 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/110 PN 10 | szt. | 10
148 | Trójnik PEHD doczołowy DN 160/160 PN 10 | szt. | 10
149 | Trójnik PEHD doczołowy DN 225/90 PN 10 | szt. | 5
150 | Trójnik PEHD doczołowy DN 280/110 PN 10 | szt. | 5
151 | Rura PEHD DN 25 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 100
152 | Rura PEHD DN 32 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 100
153 | Rura PEHD DN 40 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 300
154 | Rura PEHD DN 50 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 50
155 | Rura PEHD DN 63 PN 16 (PE100,SDR 11) | mb. | 50
156 | Rura PEHD DN 90 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 48
157 | Rura PEHD DN 110 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 400
158 | Rura PEHD DN 160 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 360
159 | Rura PEHD DN 225 mm PN 10 (PE100,SDR 17) | mb. | 120
160 | Rura PVC DN 110 ciśnieniowa z uszczelką | mb. | 12
161 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 90 PN 10 z uszczelkami | szt. | 2
162 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 110 PN 10 z uszczelkami | szt. | 4
163 | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 225 PN 10 z uszczelkami | szt. | 2
164 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 80 PN 16 | szt. | 10
165 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 80 L-2000 ocynkowana | szt. | 10
166 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 100 PN 16 | szt. | 10
167 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 100 L-2000 ocynkowana | szt. | 10
168 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 150 PN 16 | szt. | 8
169 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 150 L-2500 ocynkowana | szt. | 8
170 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2
171 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 200 L-2500 ocynkowana | szt. | 2
172 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2
173 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 250 L-2500 ocynkowana | szt. | 1
174 | Obudowa sztywna wykonana ze stali nierdzewnej do zasuwy DN 400 L=1450 | szt. | 2
175 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 32 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 20
176 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 32 ocynkowana | szt. | 20
177 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 40 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 30
178 | Zasuwa gwintowana GW / GW 40 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 30
179 | Zasuwa gwintowana GW / GZ 50 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 6
180 | Zasuwa gwintowana GW / GW 50 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 6
181 | Obudowa teleskopowa do zsuwy DN 40/50 ocynkowana | szt. | 12
182 | Zasuwka GW / GZ z kielichem ISO 32x6/4'' | szt. | 2
183 | Zasuwka GW / GZ z kielichem ISO 40x2'' | szt. | 2
184 | Płyta betonowa nad skrzynkę do zasuw | szt. | 50
185 | Płyta betonowa pod skrzynkę do zasuw | szt. | 50
186 | Skrzynka do zasuw (duża) żeliwna | szt. | 50
187 | Skrzynka do zasuw (średnia) żeliwna | szt. | 50
188 | Taśma lokalizacyjna z blaszką (rolka 100 m) - niebieska | szt. | 1
189 | Taśma ostrzegawcza (rolka 100 m) - biało/czerwona | szt. | 6
190 | Nawiertka typu NWZ 100 / 6/4" (40) | szt. | 10
191 | Nawiertka typu NWZ 150 / 6/4" (40) | szt. | 10
192 | Nawiertka typu NWZ 200 / 2" (50) | szt. | 6
193 | Nawiertka typu NWZ/PE 110 / 6/4" (40) | szt. | 10
194 | Nawiertka typu NWZ/PE 160 / 6/4" (40) | szt. | 10
195 | Nawiertka typu NWZ/PE 225 / 2” (50) | szt. | 6
196 | Nawiertka typu NCS z głowicą mosiężną 110 / 6/4'' (40) | szt. | 6
197 | Nawiertka typu NCS z głowicą mosiężną 160 / 6/4'' (40) | szt. | 6
198 | Nawiertka typu NCS 110 / 6/4'' (40) | szt. | 40
199 | Nawiertka typu NCS 160 / 6/4'' (40) | szt. | 30
200 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 80 x 5/4" (32) | szt. | 30
201 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 100 x 6/4" (40) | szt. | 30
202 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 150 x 6/4" (40) | szt. | 30
203 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 200 x 2" (50) | szt. | 30
204 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 250 x 2" (50) | szt. | 20
205 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 100x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 20
206 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 150x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 20
207 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 200x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 20
208 | Siodło uniwersalne do nawiercania żel., stali, PE, PCV, gwint. 250x2" z zamknięciem kulowym | szt. | 6
209 | Zawór kulowy mosiężny DN 20 PN 25 | szt. | 30
210 | Zawór kulowy mosiężny DN 25 PN 25 | szt. | 30
211 | Zawór kulowy mosiężny DN 32 PN 25 | szt. | 20
212 | Zawór kulowy mosiężny DN 40 PN 25 | szt. | 20
213 | Zawór kulowy mosiężny DN 50 PN 25 | szt. | 10
214 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 15 | szt. | 10
215 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 20 | szt. | 10
216 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 25 | szt. | 10
217 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 32 | szt. | 10
218 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 40 | szt. | 10
219 | Zawór przelotowy grzybkowy DN 50 | szt. | 6
220 | Zawór kulowy kołnierzowy DN 50 | szt. | 6
221 | Głowica zaworu grzybkowego DN 20 | szt. | 10
222 | Głowica zaworu grzybkowego DN 25 | szt. | 10
223 | Głowica zaworu grzybkowego DN 32 | szt. | 10
224 | Głowica zaworu grzybkowego DN 40 | szt. | 6
225 | Głowica zaworu grzybkowego DN 50 | szt. | 6
226 | Głowica zaworu grzybkowego DN 80 | szt. | 3
227 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 80 multidiametralny PN 16 | szt. | 10
228 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 100 multidiametralny PN 16 | szt. | 10
229 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 multidiametralny PN 16 | szt. | 10
230 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 multidiametralny PN 16 | szt. | 6
231 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 multidiametralny PN 16 | szt. | 6
232 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 multidiametralny PN 16 | szt. | 4
233 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 350 multidiametralny PN 16 | szt. | 2
234 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 multidiametralny PN 16 | szt. | 2
235 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 90/80 PN 16 | szt. | 10
236 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 110/100 PN 16 | szt. | 10
237 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 160/150 PN 16 | szt. | 10
238 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE DN 225/200 PN 16 | szt. | 2
239 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 80 PN 16 uniwersalny | szt. | 10
240 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 100 PN 16 uniwersalny | szt. | 10
241 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 PN 16 uniwersalny | szt. | 10
242 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
243 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
244 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
245 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 350 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
246 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
247 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm | szt. | 2
248 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 219mm-256mm | szt. | 2
249 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 270mm-298mm | szt. | 2
250 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 315mm-350mm | szt. | 2
251 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 400 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 402mm-435mm | szt. | 2
252 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN 500 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 502mm-550mm | szt. | 2
253 | Łącznik rurowy RR DN 80 multidiametralny PN 16 | szt. | 2
254 | Łącznik rurowy RR DN 100 multidiametralny PN 16 | szt. | 2
255 | Łącznik rurowy RR DN 150 multidiametralny PN 16 | szt. | 2
256 | Łącznik rurowy RR DN 90 do rur PE PN 16 | szt. | 2
257 | Łącznik rurowy RR DN 110 do rur PE PN 16 | szt. | 10
258 | Łącznik rurowy RR DN 160 do rur PE PN 16 | szt. | 10
259 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 uniwersalny | szt. | 2
260 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 uniwersalny | szt. | 10
261 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 uniwersalny | szt. | 10
262 | Łącznik rurowy RR DN 50 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 48mm-71mm | szt. | 2
263 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 86mm-105mm | szt. | 2
264 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 107mm-132mm | szt. | 2
265 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm | szt. | 2
266 | Łącznik rurowy RR DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 219mm-256mm | szt. | 2
267 | Łącznik rurowy RR DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 270mm-298mm | szt. | 2
268 | Łącznik rurowy RR DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 315mm-350mm | szt. | 2
269 | Łącznik rurowy RR DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 402mm-435mm | szt. | 2
270 | Łącznik rurowy RR DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 502mm-550mm | szt. | 2
271 | Łącznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 86mm-105mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2
272 | Łącznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 107mm-132mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2
273 | Łącznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesunięciem o tolerancji min. 159mm-192mm i odchyleniem osiowym min. 16o (8o na stronę) | szt. | 2
274 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 100 x 80 PN 16 | szt. | 6
275 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 150 x 80 PN 16 | szt. | 6
276 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 150 x 100 PN 16 | szt. | 2
277 | Zwężka dwukołnierzowa FFR sfero 200 x 150 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2
278 | Opaska naprawcza 25 L=90 (stal) | szt. | 10
279 | Opaska naprawcza 32 L=90 (stal) | szt. | 10
280 | Opaska naprawcza 40 L=90 (stal) | szt. | 10
281 | Opaska naprawcza 65 L=200 (stal) | szt. | 6
282 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 (żeliwo) | szt. | 10
283 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 (azbestocement) | szt. | 10
284 | Opaska naprawcza DN 100 L=300 (żeliwo) | szt. | 10
285 | Opaska naprawcza DN 100 L=400 (azbestocement) | szt. | 10
286 | Opaska naprawcza DN 150 L=300 (żeliwo) | szt. | 10
287 | Opaska naprawcza DN 150 L=400 (azbestocement) | szt. | 10
288 | Opaska naprawcza DN 200 L=300 (żeliwo) | szt. | 10
289 | Opaska naprawcza DN 200 L=400 (azbestocement) | szt. | 2
290 | Opaska naprawcza DN 250 L=400 (żeliwo) | szt. | 2
291 | Opaska naprawcza DN 250 L=400 (azbestocement) | szt. | 2
292 | Doszczelniacz DN 100 | szt. | 2
293 | Doszczelniacz DN 150 | szt. | 2
294 | Doszczelniacz DN 200 | szt. | 2
295 | Doszczelniacz DN 250 | szt. | 2
296 | Doszczelniacz DN 300 | szt. | 2
297 | Doszczelniacz DN 350 | szt. | 2
298 | Doszczelniacz DN 400 | szt. | 2
299 | Doszczelniacz DN 500 | szt. | 2
300 | Trójnik żeliwny typ -T DN 100/80 PN 16 | szt. | 20
301 | Trójnik żeliwny typ - T DN 100/100 PN 16 | szt. | 10
302 | Trójnik żeliwny typ - T DN 150/80 PN 16 | szt. | 10
303 | Trójnik żeliwny typ - T DN 150/150 PN 16 | szt. | 2
304 | Trójnik żeliwny typ - T DN 200/80 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1
305 | Trójnik żeliwny typ -T DN 200/200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1
306 | Trójnik żeliwny typ - T DN 250/100 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1
307 | Trójnik żeliwny typ -T DN 250/200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1
308 | Trójnik żeliwny typ -T DN 250/250 PN 10 lub PN 16 | szt. | 1
309 | Kolanko żeliwne N ze stopką DN 80 PN 16 | szt. | 20
310 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-200 mm PN 16 | szt. | 10
311 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-300 mm PN 16 | szt. | 10
312 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-500 mm PN 16 | szt. | 10
313 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-200 mm PN 16 | szt. | 10
314 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-300 mm PN 16 | szt. | 10
315 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 100 L-500 mm PN 16 | szt. | 10
316 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 150 L-300 mm PN 16 | szt. | 10
317 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 150 L-500 mm PN 16 | szt. | 6
318 | Króciec FW DN 80 PN 16 | szt. | 6
319 | Króciec FW DN 100 PN 16 | szt. | 10
320 | Króciec FW DN 150 PN 16 | szt. | 6
321 | Króciec FW DN 200 PN 10 lub PN 16 | szt. | 2
322 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem łamany PN 10 Rd=1,5;1,25 m | szt. | 20
323 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem łamany PN 10 ozdobny Rd=1,5;1,25 m | szt. | 1
324 | Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem PN 10 Rd=1,5;1,25 m | szt. | 20
325 | Hydrant DN 80 (nadziemny) Rd=1,5;1,25 m | szt. | 30
326 | Hydrant DN 100 (nadziemny) z podwójnym zamknięciem PN 10 Rd= 1,5;1,25 m | szt. | 6
327 | Hydrant DN 80 (podziemny) PN 10 Rd = 1,5 m | szt. | 10
328 | Osłona odwodnienia hydrantu | szt. | 50
329 | Płyta betonowa pod skrzynkę hydrantową | szt. | 20
330 | Płyta betonowa nad skrzynkę hydrantową | szt. | 20
331 | Skrzynka żeliwna do hydrantów podziemnych | szt. | 6
332 | Studnia wodomierzowa szczelna z zestawem do zabudowy wodomierza | szt. | 2
333 | Przepustnica kołnierzowa centryczna DN 400 | szt. | 1
334 | Przepustnica kołnierzowa centryczna DN 500 | szt. | 1
335 | Zawór czerpalny do poboru próbek wody | szt. | 1
336 | Nasuwka PVC DN 160 kanalizacyjna | szt. | 40
337 | Nasuwka PVC DN 200 kanalizacyjna | szt. | 20
338 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 15' | szt. | 40
339 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 30' | szt. | 40
340 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 45' | szt. | 30
341 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 15' | szt. | 20
342 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 30' | szt. | 20
343 | Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 45' | szt. | 10
344 | Korek kan. PCV DN 160 | szt. | 20
345 | Korek kan. PCV DN 200 | szt. | 20
346 | Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 160 x 45' | szt. | 30
347 | Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 200 x 45' | szt. | 10
348 | Rura PVC kanalizacyjna DN 110 mm | mb. | 12
349 | Rura PVC kanalizacyjna DN 160 mm | mb. | 400
350 | Rura PVC kanalizacyjna DN 200 mm | mb. | 600
351 | Stopnie kanałowe (mocowanie na kołki rozporowe) + kołki rozporowe (kpl.) | szt. | 10
352 | Studnia kanalizacyjna DN 425 z kinetą przelotową DN 160 + uszczelki + rura trzonowa L=3000 i teleskop L=1000 | szt. | 30
353 | Studnia kanalizacyjna DN 425 z kinetą zbiorczą DN 160 + uszczelki + rura trzonowa L=3000 m i teleskop L=1000 | szt. | 20
354 | Studnia przelotowa 600 / 160 (otwarta) | szt. | 6
355 | Studnia przelotowa 600 / 200 (otwarta) | szt. | 6
356 | Wpust deszczowy, uchylny z kołnierzem, obciążenie 40T | szt. | 6
357 | Ruszt wpustu deszczowego | szt. | 6
358 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 z logo | szt. | 40
359 | Właz z korpusem z żeliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie z dużą siłą nacisku klasy D-400 DN 600 z logo | szt. | 40
360 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 h=115 | szt. | 10
361 | Właz ciężki żeliwny klasy D400 (40T) DN 600 h=150 | szt. | 10
362 | Właz ciężki żeliwny klasy B125 (12, 5T) DN 600 h = 115 | szt. | 10
363 | Właz ciężki żeliwny klasy B125 (12, 5T) DN 600 h=150 | szt. | 10
364 | Właz lekki pełny żeliwny klasy A15 (1, 5 T) | szt. | 10
365 | Właz ciężki klasy D400 (40T) samopoziomujący, z wypełnieniem betonowym | szt. | 10
366 | Połączenie PCV-kamionka DN 160 | szt. | 10
367 | Połączenie PCV-kamionka DN 200 | szt. | 10
368 | Przejście szczelne 160 | szt. | 4
369 | Przejście szczelne 200 | szt. | 4
370 | Wkładka in-situ 160 | szt. | 4
371 | Wkładka in-situ 200 | szt. | 4
372 | Połączenie PCV gładkie - PCV korugowane fi - 160 (kanalizacja) | szt. | 4
373 | Połączenie PCV gładkie- PCV korugowane fi - 200 (kanalizacja) | szt. | 4
374 | Śruby nierdzewne M - 16 x 70 mm | kg | 20
375 | Śruby nierdzewne M - 16 x 90 mm | kg | 20
376 | Śruby nierdzewne M - 16 x 100 mm | kg | 30
377 | Nakrętki M - 16 mm | kg | 10
378 | Podkładki DN 16 | kg | 5
379 | Śruby nierdzewne M - 20 x 80 mm | kg | 20
380 | Śruby nierdzewne M - 20 x 100 mm | kg | 20
381 | Śruby nierdzewne M - 20 x 120 mm | kg | 20
382 | Nakrętki M - 20 mm | kg | 10
383 | Podkładki DN 20 | kg | 5
384 | Chusteczki nawilżane do odłuszczania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych | op. | 2
385 | Preparat do oczyszczania i odłuszczania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych | szt. | 2
386 | Półśrubumek wodomierzowy DN 15 PN 25 | szt. | 20
387 | Półśrubumek wodomierzowy DN 20 PN 25 | szt. | 20
388 | Półśrubumek wodomierzowy DN 25 PN 25 | szt. | 20
389 | Półśrubumek wodomierzowy DN 25 PN 40 | szt. | 20
0
0
0