Kraków, dnia 03.09.2021r.

ZP-271-35-32/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-32/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 03.09.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Dotyczy poz 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, średniej sile zrywu min 7N?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgonie z normą EN 16523-1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem z badania przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, wystawione przez Producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy poz 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.  Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.  Pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Anna Depukat p.o. Dyrektora

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)