382.DN.5.2022							Torzym, 14.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.5.2022, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Dotyczy SWZ pkt XVII

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  przesunięcie  terminu  składania  ofert  o  co  najmniej  3  dni  (np.  na  dzień 22.06.2022 r.). Przypadająca w okresie przygotowania oferty przerwa świąteczna powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwiają uzyskanie od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) ofert, które będą korzystne i jednocześnie będę spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwo dokumentacji. W  celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbędne będzie również dokładne przeanalizowanie i uwzględnienie w wycenie udzielonych przez Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów.

Zważywszy  na  powyższe,  prosimy  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  naszej  prośby.  Przesunięcie  terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 10 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD .

Odp.: Zamawiający wymaga papieru o czułości S.

Zadanie nr 10 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie  papieru do Lifepack 12-15 o wymiarach 107 x 23

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie nr 11 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu