WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”

Pytania 1

Zadanie I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 2

Zadanie I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania dróg oddechowych, z końcówką typu Vakon (bez zatyczki)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 3

Zadanie I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania dróg oddechowych o długości 60cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 4

Zadanie I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania dróg oddechowych bez zatyczki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 5

Zadanie I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania dróg oddechowych z dwoma otworami naprzeciwległymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 6

Zadanie I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna, przezroczyste - o powierzchni standardowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 7

Zadanie I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, o długości 105 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 8

Zadanie I, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 500 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 9

Zadanie I, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 700 mm ze znacznikiem głębokości, bez cyfrowej podziałki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 10

Zadanie I, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy opłucnej prosty wyposażony w atraumatyczny otwór końcowy oraz 6 krzyżowo położonych otworów bocznych zapobiegających aspiracji i wrastaniu tkanek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 11

Zadanie I, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści dren do dren. klatki piersiowej z trokarem z otworem centralnym oraz 2 otworami bocznymi, z aluminiowym trokarem ułatwiającym wprowadzenie cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 12

Zadanie II, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez powierzchni silikonowanej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 13

Zadanie II, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z termoplastycznego PVC niesilikonowanego zapewniającego dużą elastyczność rurki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 14

Zadanie II, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści rurki zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 15

Zadanie II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez znakowania?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 16

Zadanie II, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną tylko z nieruchomym kołnierzem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 17

Zadanie II, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rurki zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 18

Zadanie II, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie z podwójnym obrotowym kominkiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 19

Zadanie II, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze cielistym?
Odpowiedź:

Tak.

Pytania 20

Zadanie III pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu Luer,

- Cewnik epiduralny 20G x 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym,

- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy,

- Igła Tuohy z mandrynem w rozmiarze 18G x 90 mm (różowa) lub 16G x 90 mm (biała), skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2 μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem Luer-Lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem Luer-Lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem,

- Łącznik do cewnika epiduralnego,

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała,

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta,

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

- Nie zawiera lateksu

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

16G/9cm

18Gx9cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 21

Zadanie V, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 22

Zadanie V, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 20G/90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 23

Zadanie V, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G/40mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 24

Zadanie V, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 19G/90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 25

Zadanie V, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 21G/90 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 26

Zadanie X, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu X pozycji 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 27

Zadanie XI, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach:

?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 28

Zadanie XI, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 29

Zadanie XI, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści woreczki z podziałem dziewczynki/chłopcy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 30

Zadanie XI, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony drenem zakończonym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 31

Zadanie XI, pozycja 7-12

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z PCV?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 32

Zadanie XI, pozycja 7-12

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z silikonu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 33

Zadanie XI, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dreny CH 21?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 34

Zadanie XI, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dreny CH 27?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 35

Zadanie XI, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dreny CH 33?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 36

Zadanie XI, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zakrzywioną końcówkę o średnicy wew. min 5,7mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 37

Zadanie XI, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 250cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 38

Zadanie XI, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia/papier, folia/papier?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 39

Zadanie XI, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 40

Zadanie XII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Do kaniulacji naczyń dożylnych, obwodowych w celu:

Wielokrotnej iniekcji leków dożylnych

Dożylnej infuzji roztworów oraz żywienia pozajelitowego nadającego się do podania do żył obwodowych

Utrzymania nawodnienia pacjenta i/lub zmniejszenia odwodnienia w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie

przyjmować doustnie odpowiedniej ilości płynów

Transfuzji krwi oraz preparatów krwiopochodnych

Zapewnienia dostępu naczyniowego w przypadku konieczności szybkiego podania leków, szczególnie podczas zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych

WŁAŚCIWOŚCI:

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock

Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g

Jednorazowego użytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 41

Zadanie XII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:

Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG

Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego

Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock

Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 g i 26 g

Jednorazowego użytku

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Sterylizowana tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją

kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 42

Czy zamawiający dopuści w Zadanie nr IX nr 9 pozycja nr 1

Siatkę dwustronna wewnątrzotrzewnowa separująca, miękka, niewchłanialna, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 μm, porowatość maksymalna 1359 μm , gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit , o dwukierunkowej elastyczności, owalna, rozmiary do wyboru zgodnie ze specyfikacją ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania 43

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu IX

Pozycja nr 2

Siatkę polipropylenową niewchłanialną o parametrach :

Materiał: polipropylen monofilamentowy,

Grubość siatki: 0,32 mm

Grubość nitki: 80 μm

Porowatość średnia :1510 μm

Porowatość maksymalna : 2305 μm

Porowatość : 89,2 %

Gramatura: 30 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie >1,8 N/mm .

( rozmiar 10-15 cm )

Siatka wykonana w specjalnej technologii quadriaxial.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pozycja nr 3

Siatkę polipropylenową niewchłanialną o parametrach :

Materiał: polipropylen monofilamentowy,

Grubość siatki: 0,32 mm

Grubość nitki: 80 μm

Porowatość średnia :1510 μm

Porowatość maksymalna : 2305 μm

Porowatość : 89,2 %

Gramatura: 30 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie >1,8 N/mm .

( rozmiar 15-15 cm zgodnie z SWZ )

Siatka wykonana w specjalnej technologii quadriaxial.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pozycja nr 4

Siatkę polipropylenową niewchłanialną o parametrach :

Materiał: polipropylen monofilamentowy,

Grubość siatki: 0,32 mm

Grubość nitki: 80 μm

Porowatość średnia :1510 μm

Porowatość maksymalna : 2305 μm

Porowatość : 89,2 %

Gramatura: 30 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie >1,8 N/mm .

( rozmiar 15-15 cm zgodnie z SWZ )

Siatka wykonana w specjalnej technologii quadriaxial.

Technologia ta pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie , siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia

Siatki lekkie pozbawione technologii quadraixial są bardziej rozciągliwe co może powodować ich deformacje lub zwijanie.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytania 44

XIII poz. 3.
Czy zamawiający dopuści worki otwarte zamiast zamkniętych - są bardziej funkcjonalne i dzięki temu, ze można je opróżniać wystarczają na dłużej.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że specyfikacja w tym punkcie jest nieprecyzyjna - nie ujęto bowiem, że chodzi o worki dwóczęściowe. Brzmienie pkt nr 1 i nr 3 jest tożsame.

Odpowiedź:

Tak.