## Param__Krytyczne
	Przewidywane ilości oznaczeń na 3 lata
Lp.	Odczynniki parametry krytyczne	Ilość badań
1.	Parametry krytyczne ( RKZ, sód, potas, wapń zjonizowany, chlorki, glukoza, mleczany)	7000
2.	Karboksyhemoglobina HbCO	300
3.	Methemoglobina MetHb	100
10.	Kalibratory	wg zużycia
11.	Kontrole (wg załącznika )	wg załącznika
13.	Materiały eksploatacyjne	wg zużycia
14.	Dzierżawa 36 miesiące
	Należy uwzględnić taką ilość odczynników, kontroli, kalibratorów i innych materiałów zużywalnych ,która zapewni wykonanie badań na 3 lata przedstawioną w tabeli ,w tym kalibrację ,kontrolę mając na uwadze stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu opakowania.

## Parametry
Parametry wymagane dla analizatora parametrów krytycznych
	TAK	NIE
Analizator nie starszy niż 2023r.,zaopatrzony w UPS
Podłączenie do systemu informatycznego InfoMedica ASECCO na koszt wykonawcy.
Analizator równowagi kwasowo-zasadowej z pomiarem MetHb, HbCO, glukozy i mleczanów
Możliwość wyboru pojedynczych parametrów przez operatora.
Krótki czas oczekiwania na wynik.
Flagowanie patologicznych wyników.
Elektrody bezobsługowe z długim terminem ważności (min 12 m-cy)
Kalibracja z użyciem buforów.
Wykorzystanie zużytych pojemników po buforach jako pojemniki na ścieki
Automatyczny pomiar kontroli jakości
Automatyczna procedura czyszczenia toru pomiarowego,kalibracji ,kondycjonowania elektrod
Oprogramowanie w języku polskim.
Czytnik kodów kreskowych.
Utylizacja odpadów na kosz wykonawcy
W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta i ewentualną wymianą UPS
Wykonawca w tabeli asortymentowo-cenowej zobowiązany jest do podania wszystkich elementów niezbędnych do całkowitego wykonania procedury oznaczania ( m.in.. zatyczek wyłapujących skrzep, zestawu do czyszczenia elektrod, adapterów do podawania materiału z probówki itp.) bez uwzględnienia materiałów zużywalnych służących do pobrania krwi
Dostarczenie lodówki z zamrażarką (lodówka pojemność min. 200 l, zamrażarka 30 l), stołu pod analizator (jeżeli wymagany), klimatyzatora oraz termohigrometru wraz z certyfikatami kalibracji wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy
Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami.
Identyfikacja odczynników i próbek za pomocą barkodu.
Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu.

WARUNKI SERWISU
Naprawa analizatora do 24 godzin od momentu zgłoszenia, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie analizatora o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego /
Dostęp telefoniczny do serwisu/konsultanta przez 7 dni w tygodniu.
Dostawa/odbiór analizatora, montaż/demontaż i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy

## Kontr__wewn_
Kontrola wewnętrzna dla analizatora parametrów krytycznych
Nazwa badania	Częstotliwość kontroli	Poziom kontroli
Wszystkie parametry	7 dni w tygodniu	3 poziomy