Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/60/24 Sucha Beskidzka, dnia 20.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na Dostawę sprzętu medycznego II postępowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 7 Wózek do przechowywania bronchoskopów

Czy zamawiający dopuści?

W parametrach technicznych

poz 1 wózek posiada 7 szuflad wysuwanych

poz 2 wymiary wózka 1544x749x531 mm

poz 3 Wymiar wewnętrzny półki 158x431x476 mm półki metalowe na prowadnicach z blokadą przed wysunięciem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**