## Arkusz1
Załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 72/2022/TK/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1 | WĄŻ TERMOPLASTYCZNY CANALJET ESH250 PLUS; WARSTWA WEWNĘTRZNA – ELASTOMER TERMOPLASTYCZNY, WZMOCNIENIE: PODWÓJNY OPLOT TEKSTYLNY ARAMIDOWY, WARSTWA ZEWNĘTRZNA: POLYURETAN O EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI, ZAKRES TEMPERATUR -10˚C DO + 50˚C, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 46 MM, ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 32 MM; CIŚNIENIE ROBOCZE 250 BAR, CIŚNIENIE ROZRYW. 625 BAR; ZAKUCIA 5/4”, DŁUGOŚĆ 200 MB | 314-SAM.CISNEN-0022 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | WYBIERAK TRÓJPALCZASTY, SKŁADANY, DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE STUDNI KANALZIACYJNYCH | 314-SAM.CISNEN-0065 | SZT. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | OSŁONA NA WĘŻE CIŚNIENIOWE - WĄŻ OSŁONOWY PVC TYPU TYGRYS DLA WĘŻY 1" I 5/4" (WRAZ Z LINKĄ MOCUJĄCĄ O DŁUGOŚCI 6M) | 314-SAM.CISNEN-0086 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | DYSZA PRZEBIJAJĄCA NA WĄŻ 5/4" OSTROKĄTNA O WYDŁUŻONYCH KRAWĘDZIACH, WAGA OK. 4,00 KG, DN OK. 80 MM, ILOŚĆ DYSZ DO PRZODU MIN. 4, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 6 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO Z RECYKLINGIEM O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH POMPY CIŚNIENIOWEJ: Q = 500L/MIN., CIŚNIENIE ROBOCZE 20 MPA Z DODATKOWYM KPL. WKŁADEK CERAMICZNYCH | 314-SAM.CISNEN-0120 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | DYSZA PRZEBIJAJĄCA NA WĄŻ 5/4" OSTROKĄTNA, WAGA OK. 1,6 KG, DN OK. 80 MM, ILOŚĆ DYSZ DO PRZODU MIN. 4, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 6 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO Z RECYKLINGIEM O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH POMPY CIŚNIENIOWEJ: Q = 500L/MIN., CIŚNIENIE ROBOCZE 20 MPA Z DODATKOWYM KPL. WKŁADEK CERAMICZNYCH | 314-SAM.CISNEN-0105 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | DYSZA PŁUCZĄCA NA WĄŻ 5/4", WAGA OK. 2,3 KG, DN OK. 70 MM, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 8 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO Z RECYKLINGIEM O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH POMPY CIŚNIENIOWEJ: Q = 500L/MIN., CIŚNIENIE ROBOCZE 20 MPA | 314-SAM.CISNEN-0128 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | DYSZA CZYSZCZĄCA Z 3 KĄTAMI WIĄZKI STRUMIENIA WODY, DN 190, WAGA OK. 7,3 KG, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 12 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO Z RECYKLINGIEM O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH POMPY CIŚNIENIOWEJ: Q = 500L/MIN., CIŚNIENIE ROBOCZE 20 MPA | 314-SAM.CISNEN-0129 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | DYSZA UDRAŻNIAJĄCA NA WĄŻ 1" W FORMIE JAJKA, WAGA OK. 0,75 KG DN OK. 66 MM, ILOŚĆ DYSZ DO PRZODU MIN. 4, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 8 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO | 314-SAM.CISNEN-0102 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | DYSZA UDRAŻNIAJĄCANA WĄŻ 1/2" W FORMIE JAJKA, WAGA OK. 0,2 KG DN OK. 36 MM, ILOŚĆ DYSZ DO PRZODU MIN. 4, ILOŚĆ DYSZ DO TYŁU MIN. 6 DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO | 314-SAM.CISNEN-0103 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | KOMPLETNA TURBINA ALUMINIOWA DO DYSZY ŁAŃCUCHOWO-FREZOWEJ TYPU DŁF 200-450 | 314-SAM.CISNEN-0130 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | REDUKCJA ZŁĄCZA DŹWIGNIOWEGO TYP FERRARI DN 100 GNIAZDO/ DN80 WTYK | 314-SAM.CISNEN-0091 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | WĄŻ SSAWNO-TŁOCZNY TYPU "GREEN" DN120 OKUTY ZŁĄCZAMI "FERRARI" (WTYK, GNIAZDO), DŁUGOŚĆ 3 M | 314-SAM.CISNEN-0131 | SZT. | 3 |  | 0 |  | 0
13 | WĄŻ SSAWNO-TŁOCZNY TYPU "GREEN" DN100 OKUTY ZŁĄCZAMI "FERRARI" (WTYK, GNIAZDO), DŁUGOŚĆ 3 M | 314-SAM.CISNEN-0132 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
14 | WĄŻ PŁASKI DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA TYPU HILCOFLEX, ŚREDNICA 250 MM ZAKUTY ZŁĄCZAMI STRAŻACKIMI STORZ, DLUGOŚĆ 4 M | 314-ROZNE-2224 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | WĄŻ PŁASKI DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA TYPU HILCOFLEX, ŚREDNICA 250MM ZAKUTY ZŁĄCZAMI STRAŻACKIMI STORZ, DŁUGOŚĆ 6 M | 314-ROZNE-2225 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA:
wartości brutto z kolumny "I" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji I.22 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA"
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)