Załącznik nr 7 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI

Dotyczy Zadania nr 92

| L.p | Parametry graniczne | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia |  |
| 2 | Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku próbówek; |  |
| 3 | Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości; |  |
| 4 | Probówki plastikowe zakręcane korkiem z gwintem dwuzwojowym ,na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu;plastikowe pipety |  |
| 5 | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi; |  |
| 6 | Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem; |  |
| 7 | Szkolenie personelu na koszt Wykonawcy |  |
| 8 | Wszystkie części składowe systemu zamknętego muszą być jednorazowego użytku oraz posiadać znak CE. |  |
| 9 | Sposób pakowania asortymentu zabezpieczający sterylność |  |
| 10 | Aparat do odczytu OB kompatybilny z dostarczonym sprzętem,podłączony do systemu informatycznego na koszt oferenta,szkolenie personelu na koszt oferenta |  |
|  | Parametry oceniane |  |
| 11 | Pojemność strzykawko- probówek do hematologii o średnicy 11-12 mm - pozycja 25 < lub = 1,7 ml 25 pkt powyżej 1,7 ml 0 pkt |  |
| 12 | Pojemność strzykawko- probówek do koagulologii o średnicy 13-14 mm - pozycja 23 < lub = 1,8 ml 15 pkt powyżej 1,8 ml 0 pkt |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |