## Część nr 7
Część 7. Endoprotezy tymczasowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Cena netto za szt. | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | szt. | 9
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | szt. | 9
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
2. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego ( spacery) wysycone gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w 3 rozmiarach. Produkt fabrycznie gotowy do implantacji bez konieczności używania foremek.
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego dostępna w 5 rozmiarach, wysycona gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych.

## Część nr 8
Część 8. Zestawy do płukania
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Cena netto za szt. | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | zestaw do płukania stawów - kolano* |  | 260
2 | zestaw do płukania stawów - biodro* |  | 121
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
* Zamwiający dopuszcza zaproponowanie zestawów składajacych się z osobno pakowanych i fakturowanych zestawów i końcówek. W takim wypadku przypomina się o konieczności wyceny w ofercie każdego elementu z osobna.
Opis techniczny:
1 | zestaw do płukania stawów - kolano | System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu kolanowego. Zestaw zawiera rękojeść (zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zestawem) oraz końcówka do płukana powerzchni. Sterylne.
2 | zestaw do płukania stawów - biodro | System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu biodrowego. Zestaw zawiera rękojeść (zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zestawem) oraz 2 końcówki (do powierzchni płaskich + do kanału kości udowej). Sterylne.
Produkty nie wymagają stosowania spręzonego powietrza ani próżni z jakichkolwiek źródeł

## Część nr 10
Część 10. Trzpienie rewizyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Cena netto za szt. | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | szt. | 45
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | szt. | 45
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 | szt. | 45
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
3. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego, modularna, stanowiąca połączenie komponentu krętarzowego i trzpienia dystalnego. Proteza tytanowa z możliwością zastosowania wszystkich typów artykulacji oraz głów 22, 28, 32, 36, 40 i 44 mm. Trzpienie dystalne w długościach od 155-235 mm, o budowie stożkowej, w średnicach od 14-28 mm w wersjach prostej i giętej wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | Możliwość opcjonalnego zastosowania w części dystalnej implantów o kształcie walcowatym w całości pokrytych hydroksyapatytem o średnicach od 11mm do 26 mm i długościach 127 mm, 167mm, 217 mm i 267mm w wersjach zakrzywionej i prostej. 7 średnic części proksymalnej pokrytej hydroksyapatytem (w zakresie od 19-31 mm) w 4 wysokościach każda. Kąt szyjkowo-trzonowy 132 stopnie.
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 +/-0,2mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyjki
Wariant nr 2:
1 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część proksymalna | modularny trzpień, tytanowy, bezcementowy, przeznaczony do zabiegów rewizyjnych i poresekcyjnych (resekcja cz. bliższej kości udowej) stawu biodrowego. Część udowa o średnicach od 14 do 28mm w wersji prostej i wygietej z blokowaniem dystalnym, posiada podłużne ostre płetwy, długości 120 - 260mm.
2 | Trzpień bezcem. rewizyjny modularny część dystalna | Część szyjkowo-krętarzowa dostępna w sześciu długościach od 55 do 105mm dla każdego rozmiaru, kształt cylindryczny oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Oba elementy osadzane na stozku Morse`a, blokowane za pomocą nakrętki. Możliwość połączenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej. Głowa metalowa kompatybilna z trzpieniem w rozmiarach 28 i 32mm w 5 długosciach.
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 +/-0,2mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyjki

## Część nr 3
Część 3. Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Cena netto za szt. | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 40
3 | Wkładka ceramiczna | szt. | 40
4 | Głowa ceramiczna | szt. | 40
5 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 14
6 | Zaślepka do panewki | szt. | 40
7 | Ostrza do napędu | szt. | 40
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-4 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125° a 145° , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.
3 | Wkładka ceramiczna | Wkładka ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem do głów 32mm w rozmiarach 48-50 mm, do głów 36mm w rozmiarach 52-68mm
4 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem o o średnicach 32mm i 36mm w co najmniej 3 rozmiarach długości szyjki
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruba do dodatkowej stabilizacji panewki
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka do panewki.
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z min. 4 bocznymi wypustkami derotacyjnymi, pozwalający regulować koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Musi istnieć możliwość wysokiego, podgłowowego cięcia szyjki i zachowania jak największego jej fragmentu. Trzpień powinien być dostępny w min. 9 rozmiarach. Zewnętrzne pokrycie powinno być w formie napylonej, porowatą warstwą tytanową pokrytą cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia powinny być polerowane. Szyjka powinna być przewężona, maksymalnie zmniejszając możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Trzpień powinien posiadać stożek 12/14.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE.
3 | Wkładka ceramiczna | Wkładki ceramiczne z ceramiki wzmocnionej cyrkonem dla głów o średnicach 28 mm , 32mm i 36mm.
4 | Głowa ceramiczna | Głowy ceramicznez ceramiki wzmocnionej cyrkonem o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Śruby panewkowe śr 6.5 mm.
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka polarna do panewki z otworami
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 3
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | Trzpień krótki, kotwiczony przynasadowo, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtwarzanie cech anatomicznych, o czterech kątach szyjki, każdy w dwunastu rozmiarach, w części proksymalnej pokryty okładziną napylaną próżniowo – plasma spray. Stożek szyjki 12/14. Instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia, w tym z dostępów mini inwazyjnych
2 | Panewka bezcementowa | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez.
3 | Wkładka ceramiczna | Wkładka ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem, dla głów 28, 32, 36mm
4 | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna z ceramiki wzmocnionej cyrkonem o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum trzech długościach szyjki.
5 | Śruba do kości gąbczastej | Wkręty o średnicy 6,5 i długości 20-80mm służące do mocowania implantów
6 | Zaślepka do panewki | Zaślepka pakowana fabrycznie razem z panewką. Nie podlega osobnej wycenie.
7 | Ostrza do napędu | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## Część nr 4
Część 4. Endoproteza stawu kolanowego z opcją all-poly
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Cena netto za szt. | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | Część udowa | szt. | 110
2 | Część piszczelowa | szt. | 100
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 100
4 | Element piszczelowy typu all-poly | szt. | 10
5 | Przedłużki | szt. | 10
6 | Podkładki piszczelowe | szt. | 10
7 | Implant rzepki | szt. | 2
8 | Ostrze do piły | szt. | 110
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Oferta złożona zgodnie z wariantem nr- WPISAĆ!!! |  |  |  |  | nr:
Warunki:
1. Użyczenie 3 zestawów instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie 2 napędów ortopedycznych (piła)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 3 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
Wariant nr 1:
1 | Część udowa | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach
2 | Część piszczelowa | część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach,
3 | Wkładka polietylenowa | wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.
4 | Element piszczelowy typu all-poly | Element piszczelowy typu all-poly
5 | Przedłużki | przedłużki standardowe i offsetowe, cementowe
6 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
7 | Implant rzepki | implant rzepki
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.
Wariant nr 2:
1 | Część udowa | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość dokręcania przedłużek i bloczków do elementu udowego.
2 | Część piszczelowa | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Możliwość dokręcania przedłużek i klinów do elementu piszczelowego
3 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy
4 | Element piszczelowy typu all-poly | Element piszczelowy typu all-poly
5 | Przedłużki | przedłużki do części piszczelowej w przynajmniej 2 długościach, cementowe
6 | Podkładki piszczelowe | podkładki (augmenty) piszczelowe w co najmniej 2 rozmiarach
7 | Implant rzepki | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach.
8 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## brzuszne krótki
Część 1. Stent-graft aorty brzusznej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za komplet | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto za komplet | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XII | XIV
1 | Stent-graft aorty brzusznej | komplet | 8 | 27314.8 | 8 | 2185.184 | 29499.984 | 218518.4 | 17481.472 | 235999.872
Wartość zamówienia podstawowego
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy w postaci dwóch kompletów stent-graftów w następujących rozmiarach: 1x28mm, 1x 32mm. Rozmiar odnosi się do średnicy szyji tętniaka w tętnicy nerkowej
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
STENT-GRAFT Z FIKSACJĄ NADNERKOWĄ DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ + SPRZĘT DODATKOWY: - zestaw składający się z trzech elementów (body, odnoga ipsilateralna, odnoga kontralateralna) - szkielet stent-graftu wykonany z nitinolu lub stali - pokrycie wykonane z poliestru - maksymalna średnica elementu aortalnego 36 mm - średnica systemu wprowadzającego od 16F do 20 F - fiksacja nadnerkowa za pomocą wolnego segmentu z haczykami - hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego - 2 prowadniki o dużej sztywności umożliwiające wprowadzenie zestawu - balon lateksowy do modelowania wprowadzonych elementów stent-graftu - poszerzacze - cewniki do kaniulacji odnogi kontralateralnej - wykonawca zapewni dostarczenie dowolnej ilości odnóg celem pełnego wyłączenia tętniaka - w przypadku zestawu dwuczęściowego ocluder do wersji uniiliac - cewnik kalibrowany

## brzuszne
Część 1. Stent-graft aorty brzusznej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | stent-graft brzuszny | komplet | 8
PODSUMOWANIE | [6 empty] | -
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy w postaci dwóch kompletów stent-graftów w następujących rozmiarach: 1x28mm, 1x 32mm. Rozmiar odnosi się do średnicy szyji tętniaka w tętnicy nerkowej. Pozostałe rozmiary dostarczane "na żądanie".
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
STENT-GRAFT Z FIKSACJĄ NADNERKOWĄ DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ + SPRZĘT DODATKOWY: - zestaw składający się z trzech elementów (body, odnoga ipsilateralna, odnoga kontralateralna) - szkielet stent-graftu wykonany z nitinolu lub stali - pokrycie wykonane z poliestru - maksymalna średnica elementu aortalnego 36 mm - średnica systemu wprowadzającego od 16F do 20 F - fiksacja nadnerkowa za pomocą wolnego segmentu z haczykami - hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego - 2 prowadniki o dużej sztywności umożliwiające wprowadzenie zestawu - balon lateksowy do modelowania wprowadzonych elementów stent-graftu - poszerzacze - cewniki do kaniulacji odnogi kontralateralnej - wykonawca zapewni dostarczenie dowolnej ilości odnóg celem pełnego wyłączenia tętniaka - w przypadku zestawu dwuczęściowego ocluder do wersji uniiliac - cewnik kalibrowany

## fenestrowane
Część 2. Stent-graft fenestrowany
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | stent-graft fenestrowany | komplet | 2
PODSUMOWANIE | [6 empty] | -
Warunki:
1. Dostawa "na żądanie" w ciągu 60 dni od ustalenia z lekarzem Zamawiajacego parametrów implantu
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
- Zbudowanych na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe . - Projektowanych dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. - Pozwalających na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnegoi tętnicy krezkowej górnej. - Posiadających 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. - Introducer musi posiadać wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i być kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. - System musi posiadać możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. - Dostarczane w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. - W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH)