# ZZP.260.2.27.2024 Lublin, dnia 26.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

 W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.., Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

„Czy jest dopuszczone składanie ofert częściowych na wybrane pozycje filtrów?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe.

**PYTANIE Nr 2**

„Czy filtry mogą być w ramkach metalowych?”

**ODPOWIEDŹ**

Filtry powietrza muszą być wykonane z materiałów wskazanych w kosztorysach ofertowych (Załącznik nr 2 Zaproszenia do złożenia oferty.).

**PYTANIE Nr 3**

„Proszę o informację co Państwo rozumieją przez filtry stożkowe?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że kieszenie mają być wykonane w kształcie litery "V", co zostało wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 Informacje ogólne.

Warunki Zaproszenia nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. **do dnia 30 września 2024 r.**