# Radom, dnia 23.09.2021 roku

Znak sprawy:  In.III.271.7.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 22 września 2021r. zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań.

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Proszę o udostępnienie rysunku elewacji z wymiarami szerokości poszczególnych ścian. Na rysunkach załączonych do SWZ zwymiarowana jest tylko ich wysokość.”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Pozycja przedmiaru 35- obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł w ilości 150 gniazd. Proszę o podanie wymiarów gniazd w m lub powierzchni w m2”.

Zapytanie nr 3 brzmi następująco:

„W związku z brakiem naniesionych wymiarów na rysunkach prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert. Po otrzymaniu odpowiednich i pełnych rysunków/rzutów jesteśmy w stanie odpowiednio oszacować ilości prac do wykonania. Prosimy o przesunięcie terminu do 05.10.2021r.”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. W opinii Zamawiającego, wszelkie informacje konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej (w tym informacje dot. powierzchni ścian), zawarte są w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót dostępnych na stronie postępowania.

Równocześnie, Zamawiający, w związku z przedmiotowym pytaniem, w celu dodatkowego ułatwienia Wykonawcom dokonania poszczególnych kalkulacji, uzyskał od projektantów rysunki elewacji -dotychczas występujące w dokumentacji projektowej wyłącznie w formacie .pdf- w  formacie .dwg, ułatwiające ustalenie dodatkowych wymiarów ścian. W/w rysunki stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ad. 2. Pozycja ta dotyczy ponownego obsadzenia wykutych (zdemontowanych) krat. Ponowne obsadzenie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, poprzez analogię uwzględniając powierzchnię z pozycji nr 22 przedmiaru robót.

Ad. 3.  W opinii Zamawiającego udostępniona dokumentacja przetargowa w pełni umożliwia profesjonalnym Wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty do upływu pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert, wyznaczonego zgodnie z wszelkimi wymogami ustawy Pzp.  W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zał. do wyjaśnień:

- rysunki w formacie .dwg dot. elewacji budynku

Przewodniczący Komisji Przetargowej