## część nr 1
CZĘŚĆ NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu MINDRAY BC 3600
Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | DILUENT | 1 opakowanie = 20 l. | 10 |  | 8% | 0 | 0
2 | LYSE | 1 opakowanie = 0,5 l | 4 |  | 8% | 0 | 0
3 | RINSE | 1 opakowanie = 20 l | 4 |  | 8% | 0 | 0
4 | PROBE CLEANSER | 1 op. 17 ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
5 | Krew kontrolna trzy poziomy N,L / - 18 parametrów | 1*2 fiolki po min. 2,5 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników do aparatu Mindray BC 3600 od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki właściwej pracy aparatu.
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
certyfikat jakości ISO 13485
krew kontrolna ma być zmetrykowana na analizatorze MINDRAY BC- 3600 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników,
krew kontrolna i odczynniki powinny zapewniać uzyskiwanie wysokiej jakości wyników,
zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyk dla w/w odczynników
Firma oferująca odczynniki powinna zapewnić jeden bezpłatny przegląd techniczny analizatora MINDRAY BC- 3600 w ciągu roku.

## część nr 2
CZĘŚĆ NR 2 Odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto zł | Stawka VAT % | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
1. | Aceton | maks. 1 litr | 12 |  | 23% | 0 | 0
2. | Ksylen | maks. 1 litr | 10 |  | 23% | 0 | 0
3. | Eozyna żóltawa granulki | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
4. | Zieleń malachitowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
5. | Fuksyna zasadowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
6. | Błękit metylenowy | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
7. | KOH- czda | Maks. 1 kg | 15 |  | 23% | 0 | 0
8. | NaOH -czda | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
9. | Gliceryna bezwodna - litry | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
10. | Parafina ciekła | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
11. | Siarczan glinu-potasu ( 12 hydrat) | Maks. 1 kg | 1 |  | 23% | 0 | 0
12. | Siarczan magnezowy ( 7 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
13. | Kwas cytrynowy ( 1 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
14. | Kwas 5- sulfosalicylowy ( 2 hydrat) | Maks. 100 g | 3 |  | 23% | 0 | 0
15. | Kwas solny | Maks 1 litr | 1 |  | 23% | 0 | 0
16. | Sodu L-glutaminian 1 hydrat | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
17. | Potasu difosforan | Maks. 100 g | 5 |  | 23% | 0 | 0
18. | Cytrynian magnezowy | Maks. 250 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
19. | Fenol | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
20. | Balsam kanadyjski | Maks. 0,5 | 3 |  | 23% | 0 | 0
21. | Paski ph 6,2-8,4 | Opakowanie | 4 |  | 23% | 0 | 0
22. | N-acetylo L- cysteina | 25 g | 8 |  | 23% | 0 | 0
23. | Cytofix - spray | Max 200 ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
24. | DPX | 100 ml | 6 |  | 23% | 0 | 0
25. | Sodu cytrynian cz.d.a. | Max 100 g | 4 |  | 23% | 0 | 0
26. | Zestaw do barwienia metodą Grama – Gram kolor ( mały zestaw) | 4x250 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
27. | Barwnik Giemsy ( 500 ml) | 500 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
28. | Barwnik May – Grunwalda ( 500 ml) | 500 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
29. | Hematoksylina - proszek | 10 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
30. | Sodu jodan | 100 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
31. | Hematoksylina wg Mayera roztwór nr kat. 2060.2 | 1 litr | 6 |  | 8% | 0 | 0
32. | 1% roztwór eozyny rozpuszczalnej w wodzie | 1 litr | 4 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości.

## część nr 3
Część nr 3 Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zlewki szklane niskie – 400 ml | Szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
2. | Zlewki szklane niskie – 600 ml | Szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
3. | Cylindry szklane – 50 ml | Szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
4. | Cylindry szklane – 100 ml | Szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
5. | Cylindry szklane – 500 ml | Szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0
6. | Cylindry szklane– 1000 ml | Szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0
7. | Lejki szklane o średnicy 100 mm | Szt | 4 |  | 23% | 0 | 0
8 | Probówki wirówkowe, plastikowe, stożkowe z polistyrenu 16 x 100ml 10 ml | 200 | 12 |  | 8% | 0 | 0
9 | Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu 76 x 26 mm | Max 50 szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0
10 | Szkiełka podstawowe gładkie 76x26 mm | Max 50 szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0
11. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm | Max 1000 | 5 |  | 8% | 0 | 0
12 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm | Max 100 szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0
13 | Końcówki niebieskie typ Eppendorf 100- 1000 µl | 500 | 4 |  | 8% | 0 | 0
14 | Końcówki Żółte typ Eppendorf 0-200 µl | 1000 | 8 |  | 8% | 0 | 0
15 | Pipetki serologiczne z długą szyjką o poj. 1 ml, dł 150 mm | 500 | 8 |  | 8% | 0 | 0
16 | Probówki plastikowe okrągłodenne bez korka 11 ml 16 x 100, probówki z polistyrenu | 200 | 15 |  | 8% | 0 | 0
17. | Korki zatyczkowe z tworzywa do probówek o śr.16 mm | 500 | 8 |  | 8% | 0 | 0
18. | Pałeczki do antybiogramów,z trzonkiem z tworzywa jałowe, pakowanie indywidualnie | Szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0
19. | Wymazówki bakteriologiczne z podłożem transportowym | Szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0
20. | Szkiełka podstawowe o grubości 2 mm | Szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0
21. | Płytki Petriego aseptyczne z wentylacją o śr. 90 mm o wysokości 16 mm | Szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0
22. | Kasetki do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 preparatów | Szt. | 100 |  | 23% | 0 | 0
23. | Probówki szklane 15/16x 150 o poj. 20 ml. Okrągłodenne,pakowane po 500 szt | 1 op-500 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0
24. | Szczotki do probówek lab.o śr.do 15 mm, dł. nie mniejszej niż 28 cm | Szt | 8 |  | 23% | 0 | 0
25. | Ezy jednorazowe, sterylne o poj. 10 UL, pakowane po 20 szt, w torbie foliowej z strunowym zapięciem, | 1 op-20 szt | 120 |  | 8% | 0 | 0
26. | Ezy jednorazowe, sterylne o poj. 1 UL, pakowane po 20 szt, w torbie foliowej z strunowym zapięciem, | 1 op – 20 szt | 60 |  | 8% | 0 | 0
27. | Sączki jakościowe o sr – 15 cm op 100 szt | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0
28. | Pipety plastikowe, sterylne,poj.25 ml, pakowane indywidualnie | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
29 | Pipeta automatyczna, o stałej pojemności 100 mikrolitrów | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
30 | Pipeta automatyczna o poj. 20 mikrolitrów | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
31 | Szalki Petriego szklane wys. 20 mm, śr. 100 mm, | szt | 16 |  | 23% | 0 | 0
| Pojemniki o poj. 1000 ml z HDPE z zakręcanym wieczkiem | szt. | 50 |  | 23% | 0 | 0
32 | Pipeta automatyczna nastawna 50-200 mikrolitrów | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii wyrobów medycznych, sterylnych powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości

## część nr 4
CZĘŚĆ NR 4 ODCZYNNIKI BIOCH. DO APARATU A – 15, paski do moczu, testy – krew w kale
LP | NAZWA | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aminotrensferaza alaninowa ALAT -odczynnik ciekły gotowy do użycia, met. kolorymetryczna. | 200 ml | 12 |  | 8% | 0 | 0
2 | Aminotrensferaza asparaginowa ASPAT - odczynnik ciekły gotowy do użycia, met. kolorymetryczna. | 200 ml | 10 |  | 8% | 0 | 0
3 | Białko całkowite - odcz.ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna, biuretowa. | 250 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
4 | Bilirubina całkowita – odcz. ciekły, met. kolorymetryczna -kwas sulfanilinowy | 200 ml | 8 |  | 8% | 0 | 0
5 | Cholesterol całkowity - odcz.ciekły + standard , gotowe do użycia, met. kolorymetryczna | 50 ml | 3 |  | 8% | 0 | 0
6 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH- odcz. ciekły, met. kinetyczna – pirogronian | 50 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
7 | Glukoza- odcz. ciekły+ standard, gotowe do użycia met.kolorymetryczna, oksydaza/ peroksydaza, | 500 | 3 |  | 8% | 0 | 0
8 | Kreatynina – odcz. ciekły + standard , met. kinetyczna- kwas pikrynowy | 200 ml | 10 |  | 8% | 0 | 0
9 | Kwas moczowy- odcz. ciekły+ standard, gotowe do użycia, met. kolorymetryczna | 50 ml | 3 |  | 8% | 0 | 0
10 | Mocznik BUN UV -odcz. ciekły+standard met. kolorymetryczna ureaza/GDH | 200 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
11 | Trójglicerydy -odcz. ciekły+ standard, gotowe do użycia, met. kolorymetryczna | 50 ml | 3 |  | 8% | 0 | 0
12 | Żelazo – ferrozyna- odcz. ciekły+ standard, gotowe do użycia, met. kolorymetryczna | 200 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
13 | Białko C- reaktywne CRP - odcz. + standard met. turbidymetryczna, ilościowa | 50 ml | 40 |  | 8% | 0 | 0
14 | Alfa- amylaza, odczynnik ciekły gotowy do użycia,met. kinetyczna | 25 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
15 | Cholesterol HDL, odcz. ciekły, met. Bezpośrednia + kalibrator | 80 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
16 | Fosfataza alkaliczna, met. kinetyczna | 50 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
17 | Gamma glutamylotransferaza- met. kinetyczna, | 50 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
18 | Magnez- odcz. Ciekły,gotowy do użycia + standard | 200 | 2 |  | 8% | 0 | 0
19 | Wapń całkowity, odcz. ciekły, met. kolorymetryczna | 200 | 2 |  | 8% | 0 | 0
20 | Kalibrator CRP | 1 x 5 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
21 | Kalibrator biochemiczny ( ALAT, ASPAT, białko cał., bilirubina cał. ,cholesterol, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, mocznik ,LDH, trójglicerydy, żelazo ) | 1 x 5 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
22 | Surowica kontrolna poziom N | 1 x 5 ml | 10 |  | 8% | 0 | 0
23 | Surowica kontrolna poziom P | 1 x 5 ml | 10 |  | 8% | 0 | 0
24 | Surowica kontrolna lipidowa poziom N | 1 x 1 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
25 | Surowica kontrolna reumatoidalna ( CRP, RF ), poziom N | 1 x 1 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
26 | Skoncentrowany płyn systemowy | 1000 ml | 1 |  | 8% | 0 | 0
27 | Skoncentrowany płyn myjący | 100 ml | 1 |  | 8% | 0 | 0
28 | Żarówka 6 V/ 10 Wat | 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0
29 | Rotory do analizatora A – 15 | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
30 | Paski do oznaczania parametrów biochemicznych w moczu z pH ciężarem właściwym „8” | 50 SZT | 12 |  | 8% | 0 | 0
31 | Testy kasetkowe do oznaczania krwi utajonej w kale ( bez diety) czułość min. 10 ng/ml | Max 20 szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
Odczynniki, kalibratory i surowice kontrolne powinny być przystosowane do analizy na aparacie a – 15. Odczynniki i płyny myjące, kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta. Odczynniki, płyny myjące i rotory muszą być zgodne z instrukcją obsługi aparatu, by nie zakłócić prawidłowej jego pracy . Zamawiający wymaga dostępu do bezpłatnej kontroli zewnętrznej – minimum 12 kontrolek w roku, zakończonej certyfikatem . Zamawiający wymaga od firmy oferującej odczynniki bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora biochemicznego a – 15 firmy biosystems. Wraz z przeglądem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 0,5 l podchlorynu sodu do czyszczenia aparatu. Odczynniki po rozpuszczeniu powinny się oznaczać długą trwałością, co najmniej 20 - 30 dni. Wykonawca powinien dostarczyć aplikacje do aparatu a 15 oraz karty charakterystyki poszczególnych odczynników Zamawiający wymaga dołączenia do oferty metryczek płynów w j. polskim i deklaracji zgodności CE Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać: Nazwę materiału Nazwę producenta Nr katalogowy nadany przez producenta Datę ważności na każdym opakowaniu Nr seryjny odczynnika ( lot)

## część nr 5
CZĘŚĆ NR 5. KOAGULOLOGIA ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE POWINNY BYĆ PRZYSTOSOWANE DO POMIARÓW NA KOAGULOMETRZE TYPU COAG CHROM 4000 Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZANIA POZIOMU D-DIMERÓW.
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | D-dimery ( + kalibrator ) zestaw do ilościowego ozn. D -dimerow w osoczu, odczynniki gotowe do użycia, co najmniej na 60 oznaczeń, liniowość około 4000 μg/l | Zestaw/ sztuka | 28 |  | 8% | 0 | 0
2. | D – dimery kontrola N | 1 x 1 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
3. | D – dimery kontrola H | 1 x 1 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
4. | APTT – odczynnik ciekły i chlorek wapnia w zestawie , stabilne co najmniej 30 dni od otwarcia | Max 10 ml | 15 |  | 8% | 0 | 0
5. | PT – odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego , stabilny co najmniej 30 dni od otwarcia | Max 10 ml | 8 |  | 8% | 0 | 0
6. | Surowice kontrolne L | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
7. | Surowice kontrolne H | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
8. | Surowice kontrolne N | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
9. | Kalibrator do APTT i PT | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
10. | Kuwety pomiarowe typu chrom | 1op – 500 szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
11. | Kalibrator do D- dimerów, | 1 x 1 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0
UWAGI:
Odczynniki po rozpuszczeniu powinny się oznaczać długą trwałością, co najmniej 20 - 30 dni.
Odczynniki powinny posiadać karty charakterystyki.
Zamawiający wezwie do złożenia metryczek płynów w j. polskim i oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności CE
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
Zamawiający wymaga od firmy oferującej odczynniki bezpłatnego przeglądu technicznego aparatu COAC CHROM 4000
kalibrator i kontrole do D-dimerów muszą być kompatybilne z zestawem do oznaczania poziomu DD w osoczu.

## część nr 6
CZĘŚĆ NR 6 BAKTERIOLOGIA: Podłoża. Testy identyfikacyjne, krążki diagnostyczne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy do identyfikacji bakterii z rodz. Enterobacteriacae w oparciu o reakcje biochemiczne, max do 20 reakcji-krótki szereg | Op (max 60 ozn) | 3 |  | 8% | 0 | 0
2 | Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych w oparciu o reakcje biochemiczne | Op ( max 40 ozn ) | 2 |  | 8% | 0 | 0
3 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich, różnicujace głównie gatunki :staphylococcus, streptococcus, enterococcus w oparciu o reakcje biochemiczne | Op ( max 40 ozn) | 1 |  | 8% | 0 | 0
4 | Testy do identyfikacji bakterii z rodz. Enterotococcus w oparciu o podstawowe reakcje biochemiczne max 10 w oparciu o reakcje biochemiczne, wraz z i porównawczą skalą barw w zestawie | Op ( max 60 ozn ) | 1 |  | 8% | 0 | 0
5 | Wszystkie niezbędne odczynniki do testów z poz. 1-4 | op | 1 |  | 8% | 0 | 0
6 | Krążki diagnostyczne Bacitracin 10UI - do wybiórczego wykrywania Haemophilus | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | Krążki diagnostyczne X do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 100 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
8 | Krążki diagnostyczne V do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 100 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
9 | Krążki diagnostyczne X+V do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 100 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
10 | Krążki diagnostyczne Novobiocin do różnicowania koagulazo-ujemnych gronkowców | 1 x 100 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
11 | Krążki diagnostyczne Bacitracin S - do identyfikacji paciorkowców z grupy A | 1 x 100 krążkow | 1 |  | 8% | 0 | 0
12 | Krążki diagnostyczne Optochin - do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 1 x 100 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
13 | Testy paskowe lub krążkowe do wykrywania beta – laktamazy bakteryjnej | 1 x 50 pasków | 2 |  | 8% | 0 | 0
14 | Paski diagnostyczne lub krążki dla identyfikacji pał. Moraxella | 1 x 50 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
15 | Testy do wykrywania obecności bakteryjnej oxsydazy cytochromowej | 1 x 50 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
16 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Enterococcus faecium i E.fecalis. | 1 x 50 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
17 | Odczynniki do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.- test Carba | 1 x 5 szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
18 | Testy kasetkowe immunochromatograficzne do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapemenaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) | op.max 10 | 1 |  | 8% | 0 | 0
19 | Podłoże krwawe - agar Columbia z dodatkiem 5% krwi baraniej do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych, śr. płytki 90 mm, pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 100 |  | 8% | 0 | 0
20 | Podłoże do hodowli i wstępnej identyfikacji grzybów z rodz. Candida co najmniej do gat. albicans, tropicalis, krusei, glabrata, auris na płytkach pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 30 |  | 8% | 0 | 0
21 | Podłoże czekoladowe, wybiórcze z bacytracyną do izolacji pałeczek z rodz, Haemphilus na gotowych płytkach, pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 40 |  | 8% | 0 | 0
22 | Osocze królicze liofilizowane do wykrywania koagulazy max 5 ml | 1 x 5 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
23 | Podłoża do przechowywania szczepów wzorcowych typu Cryobank / max.100szt. fiolki | op | 1 |  | 8% | 0 | 0
24 | Podłoże płynne do manualnego posiewu krwi w warunkach tlenowych | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0
25 | Podłoże płynne do manualnego posiewu krwi w warunkach beztlenowych | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
26 | Chrom agar ESBL płytki pakowane po 10 szt , | op | 2 |  | 8% | 0 | 0
27 | Chrom agar KPC – płytki pakowane po 10 szt, | op | 2 |  | 8% | 0 | 0
28 | Chrom agar Staph. aureus, płytki wybiorcze, śr. 90 mm, pakowane po 10 szt | 10szt/op | 30 |  | 8% | 0 | 0
29 | Chrom agar, do ilościowej oceny i wstępnej identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriacae, pakowane po 10 szt. | 10szt/op | 4 |  | 8% | 0 | 0
30 | Chemiczny wskaźnik kontroli sterylizacji w autoklawie | 100 szt/op | 1 |  | 8% | 0 | 0
31 | Steril control-biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie | 50szt/op | 1 |  | 8% | 0 | 0
32 | BHI bulion, puder | 500 gr | 1 |  | 8% | 0 | 0
33 | Mac Conkey agar do hodowli pałeczek Enterobacteriacae, puder | 500 gr | 1 |  | 8% | 0 | 0
34 | Agar Muller Hinton puder do badania lekowrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy zgodnie z zaleceniami EUCAST | 500 gr | 1 |  | 8% | 0 | 0
35 | EDTA do wykrywania mech.MBL | 1x 2 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
36 | Kwas boronowy do wykrywania mech.KPC | 1 x 2 ml | 6 |  | 8% | 0 | 0
37 | M – H agar z 5% krew końska 20 NAD, pakowane po 10 szt | 10szt/op | 15 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0
UWAGI:
Wymagania dotyczące testów do identyfikacji bakterii :
Poz 1-4
Manualne testy z możliwością wizualnego odczytu i identyfikacji przy pomocy otwartego , programu komputerowego z możliwością poszerzenia o dodatkowe testy.
Testy z poz. 1-4 powinny pochodzić od jednego producenta.
Terminy ważności podłoży na płytkach: min. 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, min.6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. Nadruk na płytce musi być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności.
Na okres trwania umowy oferent zapewni oprogramowanie komputerowe służące do odczytu testów identyfikacyjnych.
Testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach, testy powinny posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 13485.
Testy z poz. 7 -9 powinny pochodzić od jednego producenta.
Producent podłoży musi posiadać certyfikat ISO 13845 i ISO 9001, deklaracje zgodności
Terminy ważności podłoży na płytkach: min. 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, min.6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. Nadruk na płytce musi być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności.
Do każdej dostawy musi być dołączone ( lub dostępne na stronie internetowej ) świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii,datę ważności, ogólną charakterystykę pożywki: kolor,pH, kontrola jałowości, wzrostu, charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC.
Podłoża do hodowli prątków gruźlicy muszą posiadać świadectwo kontroli wydane przez IGICHP w Warszawie, termin przydatności do użycia min. 3 miesiące,
Dla pożywki Mueller Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.
Dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki i pozostałe produkty bez uszkodzeń mechanicznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia wybranych płytek do oceny jakości,

## część nr 7
CZĘŚĆ NR 7 KRĄŻKI, PASKI MIC, SZCZEPY WZORCOWE
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ampicylina 10 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
2 | Ampicylina 2 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
3 | Augmentin 30 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
4 | Amikacyna 30 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
5 | Aztreonam 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
6 | Ceftolozan – tazobaktam 30-10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | Ceftriakson 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
8 | Cefoksytyna 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
9 | Cefotaksym 5 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
10 | Ceftazydym +awibaktam 10-4 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
11 | Ceftazydym 10 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
12 | Cefuroksym 30 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
13 | Cefepim 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
14 | Cefpodoksym 10 | 1 x 50 krążków, | 1 |  | 8% | 0 | 0
15 | Ciprofloksacyna 5 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
16 | Levofloksacyna 5 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
17 | Dalfopristyna/Quinupris. 15 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
18 | Tetracyklina 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
19 | Doksycyklina 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
20 | Erytromycyna 15 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
21 | Klindamycyna 2 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
22 | Gentamycyna 10 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
23 | Gentamycyna 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
24 | Tigecyklina 15 | 1x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
25 | Kwas fusydowy 10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
26 | Meropenem 10 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
27 | Imipenem 10 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
28 | Ertapenem 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
29 | Doripenem 10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
30 | Kwas nalidyksowy 30 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
31 | Nitrofurantoina 100 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
32 | Norfloksacyna 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
33 | Oxacylina 1 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
34 | Penicylina G 1U | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
35 | Penicylina V | 1 x 50 krążków | 3 |  | 8% | 0 | 0
36 | Ryfampicyna 5 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
37 | Tikarcylina 75 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
38 | Tikarcylina + kw.klaw. 75/10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
39 | Piperacylina 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
40 | Teikoplanina 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
41 | Chloramfenikol 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
42 | Tobramycyma 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
43 | Kotrimazol SXT(1,25/23,75) | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
43 | Amicylina +sulbactam | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
44 | Linezolid 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
45 | Streptomycyna 300 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
46 | Streptomycyna 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
47 | Vankomycyna 5 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
48 | Kolistyna 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
49 | Piperacylina+tazobac.30/6 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
50 | Trimetoprim 5 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
51 | Tigecyklina 15 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
52 | Mupirocyna 200 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
53 | Paski testu określające MIC Penicyliny benzylowa | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
54 | Paski testu określające MIC cefotaksymu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
55 | Paski testu określające MIC Vankomycyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
56 | Paski testu określające MIC Teikoplaniny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
57 | Paski testu określające MIC Tigecykliny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
58 | Paski testu określające MIC Kolistyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
59 | Paski testu określające MIC Gentamycyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
60 | Paski testu określające MIC Imipenemu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
61 | Paski testu określające MIC Meropenemu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
61 | Paski wykrywające MBL ( imp + imp/ inhibitor) | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
62 | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
63 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
64 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
65 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae 700603 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGI:
Krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności min. 2 lata i pochodzić od jednego producenta.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.
Każda fiolka musi być zapakowana oddzielnie w hermetycznie zamknięty blister.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie .
Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe ( lub dostępne na stronie internetowej), które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku, kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST.
Paski z gradientem antybiotyku muszą być pakowane po 10 sztuk, hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci..
szczepy wzorcowe do kontroli jakości powinny pochodzić IV - pasażu, opakowanie typu KWIK – STIK , z certyfikatem, i opisem wykonania w języku polskim.

## część nr 8
Część nr 8 - Dostawa odczynników do diagnostyki gruźlicy wraz z dzierżawą czytnika do analizy próbek
Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość SZT | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | STREPTOMYCYNA 4 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
2 | STREPTOMYCYNA 8 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
3 | ETHAMBUTOL 2 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
4 | ETHAMBUTOL 4 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
5 | IZONIAZYD 0,2 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
6 | IZONIAZYD 0,4 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
7 | RYFAPMICYNA 40 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
8 | RYFAPMICYNA 80 mcg/ml | SZT | 80 |  | 8% | 0 | 0
9 | Pożywki Lowensteina-Jensena do hodowli prątków gruźlicy, w szklanych probówkach z zakręcanym korkiem, z oznaczeniem różnicującym rodzaj podłoża, skos min.6cm | SZT | 200 |  | 8% | 0 | 0
10 | Probówki z podłożem płynnym do hodowli i lekowrażliwości, wykonane z tworzywa, zakręcane | OP=100 SZT. | 8 |  | 8% | 0 | 0
11 | Suplement wzbogacający podłoże hodowlane | 6*15 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
12 | Suplement antybiotykowy | 6*15 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
13 | Test do identyfikacji Mycobacterium z hodowli na podłożu płynnym | 25 tes. | 2 |  | 8% | 0 | 0
14 | Test niacynowy | op=25 szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
15 | Dzierżawa manualnego czytnika do szybkiego wykrywania prątków gruźlicy |  | 12 |  | 23% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pożywki powinny posiadać co najmniej 6 – miesięczny termin ważności, pochodzić od jednego producenta. Każda probówka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii. Do każdej partii powinno być dostarczone świadectwo kontroli jakości lub dostępne na stronie internetowej.
W Pozycji od 10-14 Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników do aparatu- manualnego czytnika do szybkiego wykrywania prątków gruźlicy od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki właściwej pracy aparatu. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki właściwej pracy aparatu.
Parametry graniczne dla manualnego czytnika do szybkiego wykrywania prątków gruźlicy: Czytnik przeznaczony do szybkiego wykrywania prątków w próbkach pochodzenia klinicznego (z wyjątkiem krwi i moczu) Czytnik manualny, przenośny, zasilany bateryjnie Fluorescencyjna metoda detekcji Czytnik musi pokazywać na wyświetlaczu zakres izolacji prób dodatnich i ujemnych Czytnik musi posiadać wskaźnik niskiego napięcia baterii Probówki okrągłodenne wykonane z przeźroczystego tworzywa, szczelnie zakręcane. Próbki kliniczne zaszczepiane do podłoży hodowlanych muszą być opracowane (dekontaminacja) metodą N-acetylo-L-cysteinową Możliwość wykorzystywania czytnika do odczytywania kontroli wzrostu na leki streptomycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol Czytnik musi posiadać instrukcję obsługi oraz metodykę pracy w języku polskim.

## część nr 9
Część nr NR 9 – odczynniki do jonometru Easy Lyte Na/K/Cl
Nazwa | Opakowanie | Ilość SZT | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
Pakiet odczynnikowy Na/K | SZT | 5 |  | 8% | 0 | 0
Zestaw do codziennego mycia i odbiałczania | Opakowanie | 3 |  | 8% | 0 | 0
Membrana referencyjna | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Roztwór do elektrody referencyjnej | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda referencyjna | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda sodowa | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda potasowa | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Zestaw wężyków pompki | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Odczynniki, zestaw codziennego mycia i surowice kontrolne powinny być przystosowane do analizy na jonometrze typu EASY LYTE NA/K/Cl i pochodzić od tego samego producenta. Części wymienne muszą być zgodne z instrukcją obsługi aparatu , by nie zakłócić jego prawidłowej pracy. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD FIRMY OFERUJĄCEJ ODCZYNNIKI BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JONOMETRU-częstotliwość przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta. Zamawiający wezwie do złożenia metryczek płynów w j. polskim i deklaracji zgodności CE. Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać: nazwę materiału, nazwę producenta, nr katalogowy nadany przez producenta, datę ważności na każdym opakowaniu oraz nr seryjny odczynnika (lot).

## część nr 10 (hidden)
To usunąc
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu aparatu- częstotliwość przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta.

## czesc nr 10
Materiały zużywalne do gazometru ABL9
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sensor cassette for ABL 9 - SC9 300/15 BG/Hct | 25 |  | 8% | 0 | 0
2 | Solution Pack ABL9 | 12 |  | 23% | 0 | 0
3 | Materiał kontrolny QualiCheck 4+ poziom 1 | 6 |  | 8% | 0 | 0
4 | Materiał kontrolny QualiCheck 4+ poziom 2 | 6 |  | 8% | 0 | 0
5 | Łączniki kapilar | 70 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0